주간 에너지 사용량 보고서

보고 기간: 2026-09-07 (월) ~ 2026-09-13 (일)

노원구 공공시설 67개소 · 작성일 2026-09-14 · 에너지 모니터링 시스템 자동 생성

# 1. 주간 총괄

| 주간 총 사용량 | 225,241 kWh | 탄소배출량 | 102.28 tCO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전년 동기 대비 | ▼ 10.7% | 전주 대비 | ▼ 13.6% |
| 주간 전기요금(참고) | 6,515,616 원 | 최대 피크(개별 시설) | 706.6 kW (9/9(수) 14시) |

# 2. 일별 사용량 추이

| 일자 | 사용량 | 전년 동일 | 전년 대비 | 최고기온 | 최저기온 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/7(월) | 37,399 kWh | 25,610 kWh | ▲ 46.0% | - | - |
| 9/8(화) | 38,426 kWh | 39,498 kWh | ▼ 2.7% | - | - |
| 9/9(수) | 36,734 kWh | 40,345 kWh | ▼ 8.9% | - | - |
| 9/10(목) | 33,803 kWh | 39,101 kWh | ▼ 13.5% | - | - |
| 9/11(금) | 33,157 kWh | 40,803 kWh | ▼ 18.7% | - | - |
| 9/12(토) | 24,834 kWh | 39,263 kWh | ▼ 36.8% | - | - |
| 9/13(일) | 20,888 kWh | 27,598 kWh | ▼ 24.3% | - | - |

# 3. 시설 유형별 사용량

| 유형 | 시설 수 | 주간 사용량 | 탄소배출량 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 청사 | 19 | 98,706 kWh | 44.82 tCO2 | ▼ 8.4% |
| 문화시설 | 11 | 46,976 kWh | 21.33 tCO2 | ▼ 12.4% |
| 체육시설 | 2 | 23,056 kWh | 10.47 tCO2 | ▼ 12.6% |
| 이지센터 | 1 | 15,832 kWh | 7.19 tCO2 | ▲ 2.4% |
| 복지시설 | 4 | 12,084 kWh | 5.49 tCO2 | ▼ 0.9% |
| 커뮤니티시설 | 15 | 11,594 kWh | 5.26 tCO2 | ▼ 23.7% |
| 어린이집 | 10 | 7,143 kWh | 3.24 tCO2 | ▼ 26.0% |
| 보건소 | 3 | 5,126 kWh | 2.33 tCO2 | ▼ 11.9% |
| 도서관 | 2 | 4,724 kWh | 2.15 tCO2 | ▼ 22.5% |

# 4. 면적당 전기사용량 순위

주간 사용량을 연면적으로 나눈 값(kWh/㎡) 기준 내림차순입니다. 값이 높을수록 단위 면적당 전력 소비가 많은 시설입니다.

| 순위 | 시설명 | 유형 | 주간 사용량 | 연면적 | kWh/㎡ | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 영축산어울마루 | 커뮤니티시설 | 312 kWh | 40㎡ | 7.79 | ▼ 10.6% |
| 2 | 상계3.4동공공복합청사 | 청사 | 4,405 kWh | 1,241m² | 3.55 | ▼ 3.3% |
| 3 | 수락행복발전소 | 커뮤니티시설 | 750 kWh | 283.48㎡ | 2.64 | ▼ 6.9% |
| 4 | 상구네 행복발전소 | 커뮤니티시설 | 288 kWh | 111.51㎡ | 2.58 | ▼ 0.3% |
| 5 | 한내지혜의숲 | 커뮤니티시설 | 920 kWh | 359.37㎡ | 2.56 | ▼ 27.9% |
| 6 | 원터 어울마루 | 커뮤니티시설 | 295 kWh | 119㎡ | 2.48 | ▼ 18.6% |
| 7 | 상계숲속공동체(작은도서관) | 커뮤니티시설 | 780 kWh | 325.52㎡ | 2.40 | ▼ 13.1% |
| 8 | 노원구청사 | 청사 | 72,078 kWh | 32,238.71㎡ | 2.24 | ▼ 12.0% |
| 9 | 상계구민체육센터 | 체육시설 | 8,793 kWh | 4,180.86㎡ | 2.10 | ▲ 5.0% |
| 10 | 초안산숲속작은도서관 | 커뮤니티시설 | 606 kWh | 292.21㎡ | 2.07 | ▼ 0.6% |
| 11 | 중계2 3동 공공복합청사 | 청사 | 5,515 kWh | 2,695㎡ | 2.05 | ▼ 12.2% |
| 12 | 구립하계실버센터 | 복지시설 | 4,515 kWh | 2,348.25㎡ | 1.92 | ▼ 21.2% |
| 13 | 노원에코센터 | 문화시설 | 1,188 kWh | 649.18㎡ | 1.83 | - |
| 14 | 불암골행복발전소 | 커뮤니티시설 | 483 kWh | 270 m² | 1.79 | ▼ 22.3% |
| 15 | 월계구민체육센터 | 체육시설 | 14,263 kWh | 7,999.52㎡ | 1.78 | ▼ 20.8% |
| 16 | 상계문화정보도서관 | 도서관 | 3,775 kWh | 2,347㎡ | 1.61 | ▼ 23.5% |
| 17 | 구민회관 | 문화시설 | 6,242 kWh | 4,009.64㎡ | 1.56 | ▲ 39.2% |
| 18 | 노원문화예술회관 | 문화시설 | 20,134 kWh | 13,167.48㎡ | 1.53 | ▼ 22.8% |
| 19 | 상계청소년문화의집 | 문화시설 | 1,884 kWh | 1,239.25㎡ | 1.52 | ▲ 10.0% |
| 20 | 월계헬스케어센터 | 보건소 | 3,648 kWh | 2,443.09㎡ | 1.49 | ▼ 9.8% |
| 21 | 가재울지혜마루 | 커뮤니티시설 | 702 kWh | 471 ㎡ | 1.49 | ▼ 13.7% |
| 22 | 상계6.7동 주민센터 | 청사 | 964 kWh | 653.28㎡ | 1.48 | ▼ 18.1% |
| 23 | 노원구청소년상담복지센터 | 문화시설 | 2,007 kWh | 1,379.61㎡ | 1.45 | ▼ 9.6% |
| 24 | 노원평생교육원 | 문화시설 | 3,350 kWh | 2,321.9㎡ | 1.44 | ▼ 22.1% |
| 25 | 공릉청소년문화정보센터 | 문화시설 | 3,652 kWh | 2,594.91㎡ | 1.41 | ▼ 27.3% |
| 26 | 노원아동복지관 | 복지시설 | 1,260 kWh | 911.92㎡ | 1.38 | ▼ 18.4% |
| 27 | 하계1동 주민센터 | 청사 | 1,214 kWh | 880.5㎡ | 1.38 | ▼ 14.2% |
| 28 | 상계1동 주민센터 | 청사 | 2,285 kWh | 1,685.02㎡ | 1.36 | ▼ 14.0% |
| 29 | 한내행복발전소 | 커뮤니티시설 | 1,323 kWh | 1,014.29㎡ | 1.30 | ▼ 16.3% |
| 30 | 도암어울마루 | 커뮤니티시설 | 170 kWh | 134㎡ | 1.27 | ▼ 23.8% |
| 31 | 중계본동 주민센터 | 청사 | 1,090 kWh | 883.08㎡ | 1.23 | ▼ 18.8% |
| 32 | 상계8동 주민센터 | 청사 | 895 kWh | 760.57㎡ | 1.18 | ▼ 10.8% |
| 33 | 노원수학문화관 | 문화시설 | 3,250 kWh | 2,885.01㎡ | 1.13 | ▼ 13.9% |
| 34 | 상계9동 주민센터 | 청사 | 891 kWh | 795.28㎡ | 1.12 | ▼ 4.0% |
| 35 | 월계1동 주민센터 | 청사 | 1,114 kWh | 999.88㎡ | 1.11 | - |
| 36 | 노원천문우주과학관 | 문화시설 | 3,311 kWh | 2,994.49㎡ | 1.11 | ▼ 18.8% |
| 37 | 하계어울림센터 | 커뮤니티시설 | 2,143 kWh | 1,990.3㎡ | 1.08 | ▼ 14.5% |
| 38 | 노원문화원 | 문화시설 | 1,762 kWh | 1,641.48㎡ | 1.07 | ▼ 0.7% |
| 39 | 구립 수락노인종합복지관 | 복지시설 | 4,346 kWh | 4,359.95㎡ | 1.00 | ▲ 51.5% |
| 40 | 월계3동 주민센터 | 청사 | 647 kWh | 660.5㎡ | 0.98 | ▼ 23.5% |
| 41 | 중계온마을센터 | 커뮤니티시설 | 2,704 kWh | 2,989.54㎡ | 0.90 | ▲ 3.4% |
| 42 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 이지센터 | 15,832 kWh | 17,704.21㎡ | 0.89 | ▲ 2.4% |
| 43 | 중계4동 주민센터 | 청사 | 988 kWh | 1,134.63㎡ | 0.87 | ▼ 21.8% |
| 44 | 월계문화복지센터 | 복지시설 | 1,964 kWh | 2,344.12㎡ | 0.84 | ▼ 4.4% |
| 45 | 하계2동 주민센터 | 청사 | 927 kWh | 1,233.33㎡ | 0.75 | ▲ 14.0% |
| 46 | 상계5동주민센터 | 청사 | 947 kWh | 1,272.73㎡ | 0.74 | ▲ 18.2% |
| 47 | 공릉1동 주민센터 | 청사 | 1,077 kWh | 1,499㎡ | 0.72 | ▼ 25.1% |
| 48 | 노원어린이도서관 | 도서관 | 949 kWh | 1,361.88㎡ | 0.70 | ▼ 18.0% |
| 49 | 공릉보건지소 | 보건소 | 475 kWh | 854.59㎡ | 0.56 | ▼ 9.1% |
| 50 | 마들보건지소 | 보건소 | 1,003 kWh | 1,922.46㎡ | 0.52 | ▼ 19.9% |
| 51 | 월계2동 주민센터 | 청사 | 606 kWh | 2,242.89㎡ | 0.27 | ▼ 0.6% |
| 52 | 상계2동 공공복합청사 | 청사 | 618 kWh | 2,364.88㎡ | 0.26 | ▼ 10.0% |
| 53 | 경춘선힐링쉼터 | 커뮤니티시설 | 121 kWh | 542.56㎡ | 0.22 | ▼ 86.3% |
| 54 | 보훈회관 | 문화시설 | 196 kWh | 1,148.43㎡ | 0.17 | ▼ 10.4% |

# 5. 주간 피크 전력

시설별 주간 최대수요(kW)와 발생 일시입니다. 내림차순 전체 시설 목록입니다.

| 순위 | 시설명 | 발생 일시 | 피크값(최대수요) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 노원구청사 | 9/9(수) 14시 | 706.6 kW |
| 2 | 노원문화예술회관 | 9/9(수) 11시 | 261.4 kW |
| 3 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 9/8(화) 5시 | 235.9 kW |
| 4 | 월계구민체육센터 | 9/9(수) 19시 | 225.6 kW |
| 5 | 상계구민체육센터 | 9/9(수) 16시 | 149.0 kW |
| 6 | 중계2 3동 공공복합청사 | 9/9(수) 15시 | 100.3 kW |
| 7 | 구민회관 | 9/9(수) 14시 | 95.8 kW |
| 8 | 상계3.4동공공복합청사 | 9/9(수) 12시 | 77.2 kW |
| 9 | 월계헬스케어센터 | 9/7(월) 15시 | 73.0 kW |
| 10 | 구립 수락노인종합복지관 | 9/9(수) 11시 | 66.0 kW |
| 11 | 공릉청소년문화정보센터 | 9/9(수) 17시 | 60.1 kW |
| 12 | 노원평생교육원 | 9/9(수) 12시 | 57.3 kW |
| 13 | 공릉2동어린이집 | 9/7(월) 14시 | 54.1 kW |
| 14 | 상계문화정보도서관 | 9/9(수) 16시 | 47.5 kW |
| 15 | 구립하계실버센터 | 9/9(수) 14시 | 47.2 kW |
| 16 | 노원구의회 | 9/7(월) 10시 | 46.9 kW |
| 17 | 중계온마을센터 | 9/9(수) 16시 | 46.5 kW |
| 18 | 노원수학문화관 | 9/9(수) 15시 | 45.5 kW |
| 19 | 하계어울림센터 | 9/9(수) 16시 | 41.2 kW |
| 20 | 상계1동 주민센터 | 9/9(수) 16시 | 39.2 kW |
| 21 | 노원문화원 | 9/9(수) 14시 | 35.3 kW |
| 22 | 노원천문우주과학관 | 9/13(일) 12시 | 32.4 kW |
| 23 | 월계문화복지센터 | 9/9(수) 17시 | 29.5 kW |
| 24 | 한내행복발전소 | 9/7(월) 12시 | 28.5 kW |
| 25 | 상계청소년문화의집 | 9/9(수) 10시 | 27.9 kW |
| 26 | 노원구청소년상담복지센터 | 9/9(수) 10시 | 27.5 kW |
| 27 | 상계5동보듬이나눔이어린이집 | 9/9(수) 16시 | 26.9 kW |
| 28 | 마들보건지소 | 9/9(수) 15시 | 22.1 kW |
| 29 | 하계1동 주민센터 | 9/9(수) 16시 | 19.6 kW |
| 30 | 가재울지혜마루 | 9/7(월) 15시 | 19.3 kW |
| 31 | 중계본동 주민센터 | 9/9(수) 17시 | 18.9 kW |
| 32 | 노원아동복지관 | 9/9(수) 16시 | 18.8 kW |
| 33 | 공릉1동 주민센터 | 9/9(수) 10시 | 17.1 kW |
| 34 | 한내지혜의숲 | 9/7(월) 18시 | 17.1 kW |
| 35 | 상계9동 주민센터 | 9/9(수) 16시 | 17.0 kW |
| 36 | 월계2동어린이집 | 9/9(수) 12시 | 15.9 kW |
| 37 | 하계2동 주민센터 | 9/9(수) 10시 | 15.7 kW |
| 38 | 상계4동어린이집 | 9/7(월) 16시 | 15.5 kW |
| 39 | 상계2동 공공복합청사 | 9/9(수) 11시 | 15.2 kW |
| 40 | 노원에코센터 | 9/13(일) 11시 | 15.2 kW |
| 41 | 월계3동어린이집 | 9/7(월) 12시 | 14.9 kW |
| 42 | 월계1동 주민센터 | 9/9(수) 16시 | 14.9 kW |
| 43 | 상계8동 주민센터 | 9/9(수) 14시 | 14.4 kW |
| 44 | 수락행복발전소 | 9/9(수) 9시 | 14.4 kW |
| 45 | 상계숲속공동체(작은도서관) | 9/7(월) 17시 | 14.3 kW |
| 46 | 중계4동 주민센터 | 9/9(수) 18시 | 14.1 kW |
| 47 | 경춘선힐링쉼터 | 9/7(월) 11시 | 13.8 kW |
| 48 | 상계6.7동 주민센터 | 9/9(수) 14시 | 13.6 kW |
| 49 | 초안산숲속작은도서관 | 9/7(월) 10시 | 12.2 kW |
| 50 | 상계5동주민센터 | 9/9(수) 20시 | 12.1 kW |
| 51 | 중계행복어린이집 | 9/7(월) 10시 | 11.9 kW |
| 52 | 불암골행복발전소 | 9/7(월) 17시 | 11.8 kW |
| 53 | 노원어린이도서관 | 9/9(수) 16시 | 11.2 kW |
| 54 | 공릉보건지소 | 9/9(수) 10시 | 10.7 kW |
| 55 | 월계2동 주민센터 | 9/9(수) 10시 | 9.4 kW |
| 56 | 청솔창의어린이집 | 9/9(수) 16시 | 8.6 kW |
| 57 | 월계1동어린이집 | 9/7(월) 16시 | 8.3 kW |
| 58 | 원터 어울마루 | 9/7(월) 15시 | 7.9 kW |
| 59 | 상구네 행복발전소 | 9/7(월) 11시 | 6.3 kW |
| 60 | 하계어린이집 | 9/9(수) 16시 | 6.3 kW |
| 61 | 영축산어울마루 | 9/9(수) 15시 | 4.9 kW |
| 62 | 도암어울마루 | 9/7(월) 13시 | 4.4 kW |
| 63 | 월계3동 주민센터 | 9/13(일) 10시 | 2.1 kW |
| 64 | 보훈회관 | 9/13(일) 2시 | 1.9 kW |

전체 시설 합산 최대 동시 사용: 2,304.2 kW (9/9(수) 16시)

# 6. 전년 대비 증감 상위 시설

증가 상위 15개소

| 순위 | 시설명 | 작년 동주간 | 금주 | 증감률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 구립 수락노인종합복지관 | 2,868 kWh | 4,346 kWh | ▲ 51.5% |
| 2 | 구민회관 | 4,485 kWh | 6,242 kWh | ▲ 39.2% |
| 3 | 상계5동주민센터 | 801 kWh | 947 kWh | ▲ 18.2% |
| 4 | 하계2동 주민센터 | 814 kWh | 927 kWh | ▲ 14.0% |
| 5 | 상계청소년문화의집 | 1,713 kWh | 1,884 kWh | ▲ 10.0% |
| 6 | 상계구민체육센터 | 8,371 kWh | 8,793 kWh | ▲ 5.0% |
| 7 | 중계온마을센터 | 2,616 kWh | 2,704 kWh | ▲ 3.4% |
| 8 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 15,467 kWh | 15,832 kWh | ▲ 2.4% |

감소 상위 15개소

| 순위 | 시설명 | 작년 동주간 | 금주 | 증감률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 경춘선힐링쉼터 | 882 kWh | 121 kWh | ▼ 86.3% |
| 2 | 하계어린이집 | 663 kWh | 406 kWh | ▼ 38.8% |
| 3 | 월계3동어린이집 | 584 kWh | 394 kWh | ▼ 32.5% |
| 4 | 한내지혜의숲 | 1,275 kWh | 920 kWh | ▼ 27.9% |
| 5 | 공릉청소년문화정보센터 | 5,021 kWh | 3,652 kWh | ▼ 27.3% |
| 6 | 상계4동어린이집 | 900 kWh | 674 kWh | ▼ 25.1% |
| 7 | 공릉1동 주민센터 | 1,439 kWh | 1,077 kWh | ▼ 25.1% |
| 8 | 도암어울마루 | 223 kWh | 170 kWh | ▼ 23.8% |
| 9 | 월계3동 주민센터 | 846 kWh | 647 kWh | ▼ 23.5% |
| 10 | 상계문화정보도서관 | 4,935 kWh | 3,775 kWh | ▼ 23.5% |
| 11 | 노원문화예술회관 | 26,066 kWh | 20,134 kWh | ▼ 22.8% |
| 12 | 불암골행복발전소 | 622 kWh | 483 kWh | ▼ 22.3% |
| 13 | 노원평생교육원 | 4,299 kWh | 3,350 kWh | ▼ 22.1% |
| 14 | 청솔창의어린이집 | 451 kWh | 353 kWh | ▼ 21.8% |
| 15 | 중계4동 주민센터 | 1,263 kWh | 988 kWh | ▼ 21.8% |

# 7. 태양광 발전 비중

태양광 설치 시설의 주간 발전량과, 한전 사용량 대비 발전 비중(발전량÷사용량)입니다. 비중이 높을수록 자체 태양광으로 상쇄한 전력 비율이 큽니다.

| 시설명 | 설치용량 | 주간 발전량 | 주간 사용량 | 발전 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보훈회관 | 23.04 kW | 609.0 kWh | 196 kWh | 311.1% |
| 하계어린이집 | 20 kW | 391.0 kWh | 406 kWh | 96.3% |
| 월계1동어린이집 | 7 kW | 62.0 kWh | 321 kWh | 19.3% |
| 상계9동 주민센터 | 9 kW | 135.0 kWh | 891 kWh | 15.1% |
| 불암골행복발전소 | 3 kW | 68.0 kWh | 483 kWh | 14.1% |
| 공릉청소년문화정보센터 | 19 kW | 475.0 kWh | 3,652 kWh | 13.0% |
| 월계문화복지센터 | 10.4 kW | 229.0 kWh | 1,964 kWh | 11.7% |
| 초안산숲속작은도서관 | 3 kW | 59.0 kWh | 606 kWh | 9.7% |
| 중계2 3동 공공복합청사 | 10 kW | 170.0 kWh | 5,515 kWh | 3.1% |
| 노원구청사 | 47.8 kW | 501.0 kWh | 72,078 kWh | 0.7% |

# 8. 실증연구건물 비교

실증연구건물 개별 사용량과, 나머지 시설의 유형별 평균 사용량(실증연구건물 제외)을 비교합니다.

| 시설명 | 주간 사용량 | 작년 동주간 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- |
| 노원구청사 | 72,078 kWh | 81,944 kWh | ▼ 12.0% |
| 상계1동 주민센터 | 2,285 kWh | 2,657 kWh | ▼ 14.0% |
| 구립하계실버센터 | 4,515 kWh | 5,729 kWh | ▼ 21.2% |
| 수락행복발전소 | 750 kWh | 805 kWh | ▼ 6.9% |

나머지 시설 유형별 평균 (실증연구건물 제외)

| 유형 | 개소 수 | 평균 사용량 | 작년 평균 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 도서관 | 2 | 2,362 kWh | 3,046 kWh | ▼ 22.5% |
| 문화시설 | 11 | 4,271 kWh | 4,877 kWh | ▼ 12.4% |
| 보건소 | 3 | 1,709 kWh | 1,940 kWh | ▼ 11.9% |
| 복지시설 | 3 | 2,523 kWh | 2,156 kWh | ▲ 17.0% |
| 어린이집 | 10 | 714 kWh | 965 kWh | ▼ 26.0% |
| 이지센터 | 1 | 15,832 kWh | 15,467 kWh | ▲ 2.4% |
| 청사 | 17 | 1,432 kWh | 1,362 kWh | ▲ 5.1% |
| 체육시설 | 2 | 11,528 kWh | 13,192 kWh | ▼ 12.6% |
| 커뮤니티시설 | 14 | 775 kWh | 1,028 kWh | ▼ 24.6% |

# 9. 유의사항

· 탄소배출량은 한전 파워플래너 연도별 사용량·CO2 데이터에서 도출한 배출계수(0.4541 kgCO2/kWh)를 주간 사용량에 적용해 산정했습니다.

· 주간 전기요금은 시간대별 예상요금의 합산 참고치로, 실제 청구요금과 다를 수 있습니다.

· 피크 분석은 시간대별 데이터가 수집된 날짜(9/7(월), 9/8(화), 9/9(수), 9/10(목), 9/12(토), 9/13(일)) 기준입니다. 수집 시스템 미가동 일자의 시간대별 데이터는 한전에서 소급 제공되지 않아 제외되었습니다.

· 주간 사용량이 0으로 집계된 시설: 공릉행복발전소, 노원어린이집, 상계10동 주민센터 (검침 데이터 누락 여부 확인 필요)