주간 에너지 사용량 보고서

보고 기간: 2026-07-13 (월) ~ 2026-07-19 (일)

노원구 공공시설 56개소 · 작성일 2026-07-29 · 에너지 모니터링 시스템 자동 생성

# 1. 주간 총괄

| 주간 총 사용량 | 254,017 kWh | 탄소배출량 | 115.35 tCO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전년 동기 대비 | ▲ 1.0% | 전주 대비 | ▼ 0.7% |
| 주간 전기요금(참고) | 6,257,087 원 | 최대 피크(개별 시설) | 1,040.2 kW (7/13(월) 16시) |

# 2. 일별 사용량 추이

| 일자 | 사용량 | 전년 동일 | 전년 대비 | 최고기온 | 최저기온 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/13(월) | 43,510 kWh | 24,973 kWh | ▲ 74.2% | 32.2℃ | 24.3℃ |
| 7/14(화) | 46,967 kWh | 40,015 kWh | ▲ 17.4% | 31.7℃ | 24.5℃ |
| 7/15(수) | 43,079 kWh | 40,757 kWh | ▲ 5.7% | 28.0℃ | 23.3℃ |
| 7/16(목) | 42,458 kWh | 40,536 kWh | ▲ 4.7% | 29.2℃ | 21.9℃ |
| 7/17(금) | 24,122 kWh | 39,546 kWh | ▼ 39.0% | 28.3℃ | 21.8℃ |
| 7/18(토) | 29,139 kWh | 38,274 kWh | ▼ 23.9% | 26.5℃ | 20.3℃ |
| 7/19(일) | 24,743 kWh | 27,449 kWh | ▼ 9.9% | 28.6℃ | 22.5℃ |

# 3. 시설 유형별 사용량

| 유형 | 시설 수 | 주간 사용량 | 탄소배출량 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 청사 | 18 | 114,981 kWh | 52.21 tCO2 | ▲ 0.8% |
| 문화시설 | 11 | 57,410 kWh | 26.07 tCO2 | ▲ 20.9% |
| 체육시설 | 2 | 23,098 kWh | 10.49 tCO2 | ▼ 20.6% |
| 이지센터 | 1 | 17,995 kWh | 8.17 tCO2 | ▲ 4.3% |
| 복지시설 | 4 | 14,895 kWh | 6.76 tCO2 | ▼ 0.9% |
| 커뮤니티시설 | 15 | 13,316 kWh | 6.05 tCO2 | ▼ 14.7% |
| 보건소 | 3 | 6,283 kWh | 2.85 tCO2 | ▼ 3.7% |
| 도서관 | 2 | 6,038 kWh | 2.74 tCO2 | ▼ 6.3% |

# 4. 면적당 전기사용량 순위

주간 사용량을 연면적으로 나눈 값(kWh/㎡) 기준 내림차순입니다. 값이 높을수록 단위 면적당 전력 소비가 많은 시설입니다.

| 순위 | 시설명 | 유형 | 주간 사용량 | 연면적 | kWh/㎡ | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 영축산어울마루 | 커뮤니티시설 | 331 kWh | 40㎡ | 8.28 | ▲ 6.2% |
| 2 | 상계3.4동공공복합청사 | 청사 | 5,269 kWh | 1,241m² | 4.25 | ▲ 24.8% |
| 3 | 원터 어울마루 | 커뮤니티시설 | 413 kWh | 119㎡ | 3.47 | ▲ 3.4% |
| 4 | 상계숲속공동체(작은도서관) | 커뮤니티시설 | 1,030 kWh | 325.52㎡ | 3.16 | ▼ 0.1% |
| 5 | 구립하계실버센터 | 복지시설 | 6,713 kWh | 2,348.25㎡ | 2.86 | ▲ 13.4% |
| 6 | 한내지혜의숲 | 커뮤니티시설 | 1,009 kWh | 359.37㎡ | 2.81 | ▼ 11.6% |
| 7 | 노원구청사 | 청사 | 85,400 kWh | 32,238.71㎡ | 2.65 | ▲ 0.4% |
| 8 | 수락행복발전소 | 커뮤니티시설 | 731 kWh | 283.48㎡ | 2.58 | ▼ 8.0% |
| 9 | 상구네 행복발전소 | 커뮤니티시설 | 280 kWh | 111.51㎡ | 2.51 | ▼ 2.4% |
| 10 | 불암골행복발전소 | 커뮤니티시설 | 675 kWh | 270 m² | 2.50 | ▼ 5.0% |
| 11 | 중계2 3동 공공복합청사 | 청사 | 6,200 kWh | 2,695㎡ | 2.30 | ▲ 1.2% |
| 12 | 초안산숲속작은도서관 | 커뮤니티시설 | 609 kWh | 292.21㎡ | 2.09 | ▼ 7.6% |
| 13 | 상계문화정보도서관 | 도서관 | 4,891 kWh | 2,347㎡ | 2.08 | ▼ 6.1% |
| 14 | 노원문화예술회관 | 문화시설 | 26,846 kWh | 13,167.48㎡ | 2.04 | ▲ 34.3% |
| 15 | 상계구민체육센터 | 체육시설 | 8,374 kWh | 4,180.86㎡ | 2.00 | ▼ 9.4% |
| 16 | 상계6.7동 주민센터 | 청사 | 1,278 kWh | 653.28㎡ | 1.96 | ▲ 3.7% |
| 17 | 공릉청소년문화정보센터 | 문화시설 | 4,817 kWh | 2,594.91㎡ | 1.86 | ▼ 2.0% |
| 18 | 월계구민체육센터 | 체육시설 | 14,724 kWh | 7,999.52㎡ | 1.84 | ▼ 25.8% |
| 19 | 도암어울마루 | 커뮤니티시설 | 238 kWh | 134㎡ | 1.77 | ▲ 17.5% |
| 20 | 월계헬스케어센터 | 보건소 | 4,302 kWh | 2,443.09㎡ | 1.76 | ▲ 5.5% |
| 21 | 하계1동 주민센터 | 청사 | 1,510 kWh | 880.5㎡ | 1.71 | ▲ 4.3% |
| 22 | 노원평생교육원 | 문화시설 | 3,967 kWh | 2,321.9㎡ | 1.71 | ▼ 7.2% |
| 23 | 경춘선힐링쉼터 | 커뮤니티시설 | 912 kWh | 542.56㎡ | 1.68 | ▲ 6.0% |
| 24 | 노원아동복지관 | 복지시설 | 1,509 kWh | 911.92㎡ | 1.66 | ▲ 2.1% |
| 25 | 가재울지혜마루 | 커뮤니티시설 | 779 kWh | 471 ㎡ | 1.65 | ▲ 3.5% |
| 26 | 월계1동 주민센터 | 청사 | 1,648 kWh | 999.88㎡ | 1.65 | ▲ 7.9% |
| 27 | 구민회관 | 문화시설 | 6,320 kWh | 4,009.64㎡ | 1.58 | ▲ 56.8% |
| 28 | 노원에코센터 | 문화시설 | 1,020 kWh | 649.18㎡ | 1.57 | ▲ 148.0% |
| 29 | 상계9동 주민센터 | 청사 | 1,185 kWh | 795.28㎡ | 1.49 | ▲ 13.0% |
| 30 | 상계8동 주민센터 | 청사 | 1,128 kWh | 760.57㎡ | 1.48 | ▼ 4.5% |
| 31 | 상계1동 주민센터 | 청사 | 2,473 kWh | 1,685.02㎡ | 1.47 | ▼ 7.2% |
| 32 | 노원구청소년상담복지센터 | 문화시설 | 2,012 kWh | 1,379.61㎡ | 1.46 | ▼ 3.2% |
| 33 | 상계청소년문화의집 | 문화시설 | 1,802 kWh | 1,239.25㎡ | 1.45 | ▼ 0.8% |
| 34 | 노원천문우주과학관 | 문화시설 | 4,348 kWh | 2,994.49㎡ | 1.45 | ▲ 10.3% |
| 35 | 중계본동 주민센터 | 청사 | 1,274 kWh | 883.08㎡ | 1.44 | ▼ 4.4% |
| 36 | 중계4동 주민센터 | 청사 | 1,618 kWh | 1,134.63㎡ | 1.43 | ▲ 19.0% |
| 37 | 노원수학문화관 | 문화시설 | 4,032 kWh | 2,885.01㎡ | 1.40 | ▲ 1.3% |
| 38 | 한내행복발전소 | 커뮤니티시설 | 1,288 kWh | 1,014.29㎡ | 1.27 | ▼ 13.0% |
| 39 | 월계3동 주민센터 | 청사 | 832 kWh | 660.5㎡ | 1.26 | ▼ 8.6% |
| 40 | 노원문화원 | 문화시설 | 1,966 kWh | 1,641.48㎡ | 1.20 | ▲ 19.1% |
| 41 | 하계어울림센터 | 커뮤니티시설 | 2,231 kWh | 1,990.3㎡ | 1.12 | ▼ 17.7% |
| 42 | 구립 수락노인종합복지관 | 복지시설 | 4,548 kWh | 4,359.95㎡ | 1.04 | ▼ 16.2% |
| 43 | 상계5동주민센터 | 청사 | 1,295 kWh | 1,272.73㎡ | 1.02 | ▲ 7.7% |
| 44 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 이지센터 | 17,995 kWh | 17,704.21㎡ | 1.02 | ▲ 4.3% |
| 45 | 공릉1동 주민센터 | 청사 | 1,456 kWh | 1,499㎡ | 0.97 | ▼ 2.4% |
| 46 | 중계온마을센터 | 커뮤니티시설 | 2,790 kWh | 2,989.54㎡ | 0.93 | ▼ 7.2% |
| 47 | 월계문화복지센터 | 복지시설 | 2,124 kWh | 2,344.12㎡ | 0.91 | ▼ 3.5% |
| 48 | 하계2동 주민센터 | 청사 | 1,114 kWh | 1,233.33㎡ | 0.90 | ▲ 14.7% |
| 49 | 노원어린이도서관 | 도서관 | 1,147 kWh | 1,361.88㎡ | 0.84 | ▼ 7.1% |
| 50 | 공릉보건지소 | 보건소 | 655 kWh | 854.59㎡ | 0.77 | ▼ 3.4% |
| 51 | 마들보건지소 | 보건소 | 1,326 kWh | 1,922.46㎡ | 0.69 | ▼ 25.1% |
| 52 | 월계2동 주민센터 | 청사 | 609 kWh | 2,242.89㎡ | 0.27 | ▼ 7.6% |
| 53 | 상계2동 공공복합청사 | 청사 | 621 kWh | 2,364.88㎡ | 0.26 | ▼ 13.7% |
| 54 | 보훈회관 | 문화시설 | 280 kWh | 1,148.43㎡ | 0.24 | ▼ 31.2% |
| 55 | 상계10동 주민센터 | 청사 | 72 kWh | 625.07㎡ | 0.11 | ▼ 92.2% |

# 5. 주간 피크 전력

시설별 주간 최대수요(kW)와 발생 일시입니다. 내림차순 전체 시설 목록입니다.

| 순위 | 시설명 | 발생 일시 | 피크값(최대수요) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 노원구청사 | 7/13(월) 16시 | 1,040.2 kW |
| 2 | 노원문화예술회관 | 7/14(화) 11시 | 301.3 kW |
| 3 | 월계구민체육센터 | 7/14(화) 22시 | 230.6 kW |
| 4 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 7/13(월) 20시 | 202.8 kW |
| 5 | 상계구민체육센터 | 7/14(화) 18시 | 161.0 kW |
| 6 | 중계2 3동 공공복합청사 | 7/14(화) 12시 | 137.0 kW |
| 7 | 구민회관 | 7/13(월) 16시 | 118.9 kW |
| 8 | 상계3.4동공공복합청사 | 7/14(화) 12시 | 106.6 kW |
| 9 | 월계헬스케어센터 | 7/13(월) 15시 | 99.7 kW |
| 10 | 공릉청소년문화정보센터 | 7/14(화) 10시 | 96.6 kW |
| 11 | 구립 수락노인종합복지관 | 7/14(화) 15시 | 90.0 kW |
| 12 | 구립하계실버센터 | 7/13(월) 16시 | 89.1 kW |
| 13 | 노원천문우주과학관 | 7/14(화) 10시 | 86.2 kW |
| 14 | 노원평생교육원 | 7/14(화) 15시 | 78.4 kW |
| 15 | 노원문화원 | 7/13(월) 10시 | 72.7 kW |
| 16 | 상계문화정보도서관 | 7/14(화) 12시 | 68.8 kW |
| 17 | 노원수학문화관 | 7/16(목) 14시 | 61.7 kW |
| 18 | 중계온마을센터 | 7/14(화) 16시 | 58.3 kW |
| 19 | 상계1동 주민센터 | 7/13(월) 16시 | 52.3 kW |
| 20 | 하계어울림센터 | 7/14(화) 16시 | 49.8 kW |
| 21 | 월계문화복지센터 | 7/14(화) 11시 | 48.2 kW |
| 22 | 노원에코센터 | 7/19(일) 11시 | 39.2 kW |
| 23 | 노원아동복지관 | 7/14(화) 14시 | 38.8 kW |
| 24 | 월계1동 주민센터 | 7/14(화) 14시 | 37.7 kW |
| 25 | 마들보건지소 | 7/14(화) 15시 | 36.8 kW |
| 26 | 한내행복발전소 | 7/13(월) 10시 | 36.0 kW |
| 27 | 중계4동 주민센터 | 7/14(화) 10시 | 35.9 kW |
| 28 | 노원구청소년상담복지센터 | 7/13(월) 14시 | 33.5 kW |
| 29 | 하계1동 주민센터 | 7/13(월) 16시 | 31.5 kW |
| 30 | 상계청소년문화의집 | 7/14(화) 10시 | 31.4 kW |
| 31 | 공릉1동 주민센터 | 7/13(월) 12시 | 29.3 kW |
| 32 | 상계9동 주민센터 | 7/13(월) 11시 | 29.0 kW |
| 33 | 상계2동 공공복합청사 | 7/13(월) 11시 | 27.7 kW |
| 34 | 상계6.7동 주민센터 | 7/13(월) 16시 | 27.6 kW |
| 35 | 하계2동 주민센터 | 7/14(화) 10시 | 27.3 kW |
| 36 | 상계8동 주민센터 | 7/13(월) 10시 | 27.2 kW |
| 37 | 중계본동 주민센터 | 7/13(월) 14시 | 24.9 kW |
| 38 | 가재울지혜마루 | 7/13(월) 14시 | 24.3 kW |
| 39 | 한내지혜의숲 | 7/14(화) 10시 | 22.3 kW |
| 40 | 공릉보건지소 | 7/14(화) 10시 | 21.5 kW |
| 41 | 상계5동주민센터 | 7/14(화) 14시 | 20.9 kW |
| 42 | 불암골행복발전소 | 7/13(월) 10시 | 19.2 kW |
| 43 | 노원어린이도서관 | 7/14(화) 16시 | 19.1 kW |
| 44 | 수락행복발전소 | 7/13(월) 16시 | 18.4 kW |
| 45 | 월계3동 주민센터 | 7/14(화) 12시 | 17.2 kW |
| 46 | 월계2동 주민센터 | 7/14(화) 10시 | 16.4 kW |
| 47 | 초안산숲속작은도서관 | 7/14(화) 10시 | 16.4 kW |
| 48 | 상계숲속공동체(작은도서관) | 7/16(목) 18시 | 16.3 kW |
| 49 | 경춘선힐링쉼터 | 7/16(목) 12시 | 15.6 kW |
| 50 | 원터 어울마루 | 7/13(월) 17시 | 12.1 kW |
| 51 | 도암어울마루 | 7/16(목) 12시 | 8.9 kW |
| 52 | 보훈회관 | 7/15(수) 12시 | 8.6 kW |
| 53 | 상구네 행복발전소 | 7/15(수) 10시 | 7.4 kW |
| 54 | 영축산어울마루 | 7/13(월) 18시 | 4.8 kW |
| 55 | 상계10동 주민센터 | 7/13(월) 5시 | 1.1 kW |

전체 시설 합산 최대 동시 사용: 3,197.8 kW (7/14(화) 11시)

# 6. 전년 대비 증감 상위 시설

증가 상위 15개소

| 순위 | 시설명 | 작년 동주간 | 금주 | 증감률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 노원에코센터 | 411 kWh | 1,020 kWh | ▲ 148.0% |
| 2 | 구민회관 | 4,030 kWh | 6,320 kWh | ▲ 56.8% |
| 3 | 노원문화예술회관 | 19,997 kWh | 26,846 kWh | ▲ 34.3% |
| 4 | 상계3.4동공공복합청사 | 4,223 kWh | 5,269 kWh | ▲ 24.8% |
| 5 | 노원문화원 | 1,650 kWh | 1,966 kWh | ▲ 19.1% |
| 6 | 중계4동 주민센터 | 1,360 kWh | 1,618 kWh | ▲ 19.0% |
| 7 | 도암어울마루 | 202 kWh | 238 kWh | ▲ 17.5% |
| 8 | 하계2동 주민센터 | 971 kWh | 1,114 kWh | ▲ 14.7% |
| 9 | 구립하계실버센터 | 5,922 kWh | 6,713 kWh | ▲ 13.4% |
| 10 | 상계9동 주민센터 | 1,049 kWh | 1,185 kWh | ▲ 13.0% |
| 11 | 노원천문우주과학관 | 3,942 kWh | 4,348 kWh | ▲ 10.3% |
| 12 | 월계1동 주민센터 | 1,528 kWh | 1,648 kWh | ▲ 7.9% |
| 13 | 상계5동주민센터 | 1,203 kWh | 1,295 kWh | ▲ 7.7% |
| 14 | 영축산어울마루 | 312 kWh | 331 kWh | ▲ 6.2% |
| 15 | 경춘선힐링쉼터 | 860 kWh | 912 kWh | ▲ 6.0% |

감소 상위 15개소

| 순위 | 시설명 | 작년 동주간 | 금주 | 증감률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 상계10동 주민센터 | 921 kWh | 72 kWh | ▼ 92.2% |
| 2 | 보훈회관 | 407 kWh | 280 kWh | ▼ 31.2% |
| 3 | 월계구민체육센터 | 19,831 kWh | 14,724 kWh | ▼ 25.8% |
| 4 | 마들보건지소 | 1,770 kWh | 1,326 kWh | ▼ 25.1% |
| 5 | 하계어울림센터 | 2,712 kWh | 2,231 kWh | ▼ 17.7% |
| 6 | 구립 수락노인종합복지관 | 5,430 kWh | 4,548 kWh | ▼ 16.2% |
| 7 | 상계2동 공공복합청사 | 719 kWh | 621 kWh | ▼ 13.7% |
| 8 | 한내행복발전소 | 1,481 kWh | 1,288 kWh | ▼ 13.0% |
| 9 | 한내지혜의숲 | 1,141 kWh | 1,009 kWh | ▼ 11.6% |
| 10 | 상계구민체육센터 | 9,243 kWh | 8,374 kWh | ▼ 9.4% |
| 11 | 월계3동 주민센터 | 911 kWh | 832 kWh | ▼ 8.6% |
| 12 | 수락행복발전소 | 795 kWh | 731 kWh | ▼ 8.0% |
| 13 | 초안산숲속작은도서관 | 659 kWh | 609 kWh | ▼ 7.6% |
| 14 | 월계2동 주민센터 | 659 kWh | 609 kWh | ▼ 7.6% |
| 15 | 노원평생교육원 | 4,277 kWh | 3,967 kWh | ▼ 7.2% |

# 7. 실증연구건물 비교

실증연구건물 개별 사용량과, 나머지 시설의 유형별 평균 사용량(실증연구건물 제외)을 비교합니다.

| 시설명 | 주간 사용량 | 작년 동주간 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- |
| 노원구청사 | 85,400 kWh | 85,081 kWh | ▲ 0.4% |
| 상계1동 주민센터 | 2,473 kWh | 2,664 kWh | ▼ 7.2% |
| 구립하계실버센터 | 6,713 kWh | 5,922 kWh | ▲ 13.4% |
| 수락행복발전소 | 731 kWh | 795 kWh | ▼ 8.0% |

나머지 시설 유형별 평균 (실증연구건물 제외)

| 유형 | 개소 수 | 평균 사용량 | 작년 평균 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 도서관 | 2 | 3,019 kWh | 3,220 kWh | ▼ 6.3% |
| 문화시설 | 11 | 5,219 kWh | 4,318 kWh | ▲ 20.9% |
| 보건소 | 3 | 2,094 kWh | 2,175 kWh | ▼ 3.7% |
| 복지시설 | 3 | 2,727 kWh | 3,036 kWh | ▼ 10.2% |
| 이지센터 | 1 | 17,995 kWh | 17,261 kWh | ▲ 4.3% |
| 청사 | 16 | 1,694 kWh | 1,647 kWh | ▲ 2.9% |
| 체육시설 | 2 | 11,549 kWh | 14,537 kWh | ▼ 20.6% |
| 커뮤니티시설 | 14 | 899 kWh | 1,059 kWh | ▼ 15.1% |

# 8. 유의사항

· 탄소배출량은 한전 파워플래너 연도별 사용량·CO2 데이터에서 도출한 배출계수(0.4541 kgCO2/kWh)를 주간 사용량에 적용해 산정했습니다.

· 주간 전기요금은 시간대별 예상요금의 합산 참고치로, 실제 청구요금과 다를 수 있습니다.

· 주간 사용량이 0으로 집계된 시설: 공릉행복발전소 (검침 데이터 누락 여부 확인 필요)