주간 에너지 사용량 보고서

보고 기간: 2026-10-12 (월) ~ 2026-10-18 (일)

노원구 공공시설 67개소 · 작성일 2026-10-19 · 에너지 모니터링 시스템 자동 생성

# 1. 주간 총괄

| 주간 총 사용량 | 196,848 kWh | 탄소배출량 | 89.39 tCO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전년 동기 대비 | ▼ 2.0% | 전주 대비 | ▲ 23.0% |
| 주간 전기요금(참고) | 5,683,210 원 | 최대 피크(개별 시설) | 517.0 kW (10/14(수) 11시) |

# 2. 일별 사용량 추이

| 일자 | 사용량 | 전년 동일 | 전년 대비 | 최고기온 | 최저기온 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/12(월) | 31,828 kWh | 21,005 kWh | ▲ 51.5% | - | - |
| 10/13(화) | 32,709 kWh | 30,941 kWh | ▲ 5.7% | - | - |
| 10/14(수) | 28,898 kWh | 30,836 kWh | ▼ 6.3% | - | - |
| 10/15(목) | 29,266 kWh | 31,307 kWh | ▼ 6.5% | - | - |
| 10/16(금) | 29,714 kWh | 32,191 kWh | ▼ 7.7% | - | - |
| 10/17(토) | 22,521 kWh | 31,756 kWh | ▼ 29.1% | - | - |
| 10/18(일) | 21,912 kWh | 22,806 kWh | ▼ 3.9% | - | - |

# 3. 시설 유형별 사용량

| 유형 | 시설 수 | 주간 사용량 | 탄소배출량 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 청사 | 19 | 85,873 kWh | 39.00 tCO2 | ▼ 1.7% |
| 문화시설 | 11 | 37,195 kWh | 16.89 tCO2 | ▼ 8.2% |
| 체육시설 | 2 | 21,601 kWh | 9.81 tCO2 | ▼ 7.0% |
| 이지센터 | 1 | 16,961 kWh | 7.70 tCO2 | ▲ 20.4% |
| 복지시설 | 4 | 10,840 kWh | 4.92 tCO2 | ▲ 19.4% |
| 커뮤니티시설 | 15 | 10,242 kWh | 4.65 tCO2 | ▼ 12.7% |
| 어린이집 | 10 | 6,398 kWh | 2.91 tCO2 | ▼ 8.7% |
| 보건소 | 3 | 4,137 kWh | 1.88 tCO2 | ▼ 4.8% |
| 도서관 | 2 | 3,602 kWh | 1.64 tCO2 | ▲ 4.1% |

# 4. 면적당 전기사용량 순위

주간 사용량을 연면적으로 나눈 값(kWh/㎡) 기준 내림차순입니다. 값이 높을수록 단위 면적당 전력 소비가 많은 시설입니다.

| 순위 | 시설명 | 유형 | 주간 사용량 | 연면적 | kWh/㎡ | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 영축산어울마루 | 커뮤니티시설 | 325 kWh | 40㎡ | 8.13 | ▼ 6.7% |
| 2 | 상구네 행복발전소 | 커뮤니티시설 | 302 kWh | 111.51㎡ | 2.71 | ▲ 22.8% |
| 3 | 상계3.4동공공복합청사 | 청사 | 3,144 kWh | 1,241m² | 2.53 | ▼ 1.5% |
| 4 | 수락행복발전소 | 커뮤니티시설 | 598 kWh | 283.48㎡ | 2.11 | ▼ 15.8% |
| 5 | 상계숲속공동체(작은도서관) | 커뮤니티시설 | 683 kWh | 325.52㎡ | 2.10 | ▼ 26.3% |
| 6 | 원터 어울마루 | 커뮤니티시설 | 240 kWh | 119㎡ | 2.02 | ▼ 25.9% |
| 7 | 상계구민체육센터 | 체육시설 | 8,398 kWh | 4,180.86㎡ | 2.01 | ▼ 4.0% |
| 8 | 한내지혜의숲 | 커뮤니티시설 | 719 kWh | 359.37㎡ | 2.00 | ▼ 11.2% |
| 9 | 노원구청사 | 청사 | 63,141 kWh | 32,238.71㎡ | 1.96 | ▼ 7.8% |
| 10 | 초안산숲속작은도서관 | 커뮤니티시설 | 493 kWh | 292.21㎡ | 1.69 | ▲ 11.8% |
| 11 | 불암골행복발전소 | 커뮤니티시설 | 446 kWh | 270 m² | 1.65 | ▲ 3.2% |
| 12 | 월계구민체육센터 | 체육시설 | 13,203 kWh | 7,999.52㎡ | 1.65 | ▼ 8.9% |
| 13 | 구립하계실버센터 | 복지시설 | 3,756 kWh | 2,348.25㎡ | 1.60 | ▲ 3.5% |
| 14 | 중계2 3동 공공복합청사 | 청사 | 4,271 kWh | 2,695㎡ | 1.58 | ▼ 4.9% |
| 15 | 구민회관 | 문화시설 | 5,679 kWh | 4,009.64㎡ | 1.42 | ▲ 40.3% |
| 16 | 노원에코센터 | 문화시설 | 913 kWh | 649.18㎡ | 1.41 | ▲ 15.4% |
| 17 | 노원구청소년상담복지센터 | 문화시설 | 1,933 kWh | 1,379.61㎡ | 1.40 | ▼ 5.6% |
| 18 | 상계청소년문화의집 | 문화시설 | 1,634 kWh | 1,239.25㎡ | 1.32 | ▲ 3.5% |
| 19 | 가재울지혜마루 | 커뮤니티시설 | 594 kWh | 471 ㎡ | 1.26 | ▼ 1.1% |
| 20 | 상계1동 주민센터 | 청사 | 1,995 kWh | 1,685.02㎡ | 1.18 | ▲ 1.1% |
| 21 | 상계문화정보도서관 | 도서관 | 2,722 kWh | 2,347㎡ | 1.16 | ▲ 6.2% |
| 22 | 노원문화예술회관 | 문화시설 | 15,001 kWh | 13,167.48㎡ | 1.14 | ▼ 24.0% |
| 23 | 노원아동복지관 | 복지시설 | 1,021 kWh | 911.92㎡ | 1.12 | ▼ 6.9% |
| 24 | 하계1동 주민센터 | 청사 | 984 kWh | 880.5㎡ | 1.12 | ▼ 3.4% |
| 25 | 월계헬스케어센터 | 보건소 | 2,723 kWh | 2,443.09㎡ | 1.11 | ▲ 0.1% |
| 26 | 한내행복발전소 | 커뮤니티시설 | 1,119 kWh | 1,014.29㎡ | 1.10 | ▼ 8.9% |
| 27 | 상계8동 주민센터 | 청사 | 820 kWh | 760.57㎡ | 1.08 | ▲ 1.4% |
| 28 | 중계본동 주민센터 | 청사 | 952 kWh | 883.08㎡ | 1.08 | ▲ 10.7% |
| 29 | 공릉청소년문화정보센터 | 문화시설 | 2,763 kWh | 2,594.91㎡ | 1.06 | ▼ 4.5% |
| 30 | 상계6.7동 주민센터 | 청사 | 676 kWh | 653.28㎡ | 1.03 | ▼ 12.1% |
| 31 | 노원평생교육원 | 문화시설 | 2,386 kWh | 2,321.9㎡ | 1.03 | ▼ 5.8% |
| 32 | 구립 수락노인종합복지관 | 복지시설 | 4,431 kWh | 4,359.95㎡ | 1.02 | ▲ 49.4% |
| 33 | 하계어울림센터 | 커뮤니티시설 | 2,016 kWh | 1,990.3㎡ | 1.01 | ▼ 6.0% |
| 34 | 상계9동 주민센터 | 청사 | 799 kWh | 795.28㎡ | 1.00 | ▲ 8.1% |
| 35 | 월계1동 주민센터 | 청사 | 972 kWh | 999.88㎡ | 0.97 | - |
| 36 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 이지센터 | 16,961 kWh | 17,704.21㎡ | 0.96 | ▲ 20.4% |
| 37 | 상계5동주민센터 | 청사 | 1,167 kWh | 1,272.73㎡ | 0.92 | ▲ 29.5% |
| 38 | 노원수학문화관 | 문화시설 | 2,569 kWh | 2,885.01㎡ | 0.89 | ▼ 7.1% |
| 39 | 노원천문우주과학관 | 문화시설 | 2,664 kWh | 2,994.49㎡ | 0.89 | ▼ 2.6% |
| 40 | 중계온마을센터 | 커뮤니티시설 | 2,599 kWh | 2,989.54㎡ | 0.87 | ▼ 8.1% |
| 41 | 월계3동 주민센터 | 청사 | 573 kWh | 660.5㎡ | 0.87 | ▲ 0.5% |
| 42 | 노원문화원 | 문화시설 | 1,342 kWh | 1,641.48㎡ | 0.82 | ▲ 22.5% |
| 43 | 도암어울마루 | 커뮤니티시설 | 107 kWh | 134㎡ | 0.80 | ▼ 23.5% |
| 44 | 중계4동 주민센터 | 청사 | 831 kWh | 1,134.63㎡ | 0.73 | ▲ 3.5% |
| 45 | 월계문화복지센터 | 복지시설 | 1,632 kWh | 2,344.12㎡ | 0.70 | ▲ 17.8% |
| 46 | 공릉1동 주민센터 | 청사 | 1,039 kWh | 1,499㎡ | 0.69 | ▼ 5.0% |
| 47 | 노원어린이도서관 | 도서관 | 879 kWh | 1,361.88㎡ | 0.65 | ▼ 2.0% |
| 48 | 하계2동 주민센터 | 청사 | 794 kWh | 1,233.33㎡ | 0.64 | ▲ 28.1% |
| 49 | 마들보건지소 | 보건소 | 1,006 kWh | 1,922.46㎡ | 0.52 | ▼ 16.5% |
| 50 | 공릉보건지소 | 보건소 | 408 kWh | 854.59㎡ | 0.48 | ▼ 3.1% |
| 51 | 보훈회관 | 문화시설 | 310 kWh | 1,148.43㎡ | 0.27 | ▲ 8.9% |
| 52 | 상계2동 공공복합청사 | 청사 | 582 kWh | 2,364.88㎡ | 0.25 | ▼ 5.6% |
| 53 | 월계2동 주민센터 | 청사 | 493 kWh | 2,242.89㎡ | 0.22 | ▲ 11.8% |

# 5. 주간 피크 전력

시설별 주간 최대수요(kW)와 발생 일시입니다. 내림차순 전체 시설 목록입니다.

| 순위 | 시설명 | 발생 일시 | 피크값(최대수요) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 노원구청사 | 10/14(수) 11시 | 517.0 kW |
| 2 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 10/18(일) 13시 | 266.1 kW |
| 3 | 월계구민체육센터 | 10/17(토) 12시 | 169.3 kW |
| 4 | 노원문화예술회관 | 10/14(수) 11시 | 128.9 kW |
| 5 | 상계구민체육센터 | 10/14(수) 11시 | 94.5 kW |
| 6 | 구민회관 | 10/14(수) 14시 | 84.7 kW |
| 7 | 중계2 3동 공공복합청사 | 10/17(토) 11시 | 63.9 kW |
| 8 | 구립 수락노인종합복지관 | 10/14(수) 10시 | 53.1 kW |
| 9 | 노원수학문화관 | 10/14(수) 15시 | 45.6 kW |
| 10 | 공릉청소년문화정보센터 | 10/14(수) 18시 | 43.5 kW |
| 11 | 공릉2동어린이집 | 10/14(수) 17시 | 42.6 kW |
| 12 | 상계3.4동공공복합청사 | 10/14(수) 11시 | 42.5 kW |
| 13 | 중계온마을센터 | 10/14(수) 17시 | 41.0 kW |
| 14 | 상계문화정보도서관 | 10/14(수) 10시 | 36.1 kW |
| 15 | 구립하계실버센터 | 10/14(수) 9시 | 35.7 kW |
| 16 | 월계헬스케어센터 | 10/14(수) 16시 | 35.7 kW |
| 17 | 노원천문우주과학관 | 10/14(수) 17시 | 35.2 kW |
| 18 | 노원에코센터 | 10/14(수) 13시 | 33.9 kW |
| 19 | 하계어울림센터 | 10/14(수) 17시 | 33.1 kW |
| 20 | 상계1동 주민센터 | 10/14(수) 16시 | 28.9 kW |
| 21 | 노원구의회 | 10/14(수) 15시 | 28.7 kW |
| 22 | 노원평생교육원 | 10/14(수) 17시 | 27.9 kW |
| 23 | 노원구청소년상담복지센터 | 10/14(수) 14시 | 24.1 kW |
| 24 | 월계문화복지센터 | 10/14(수) 16시 | 22.9 kW |
| 25 | 한내행복발전소 | 10/14(수) 16시 | 21.1 kW |
| 26 | 노원문화원 | 10/14(수) 12시 | 18.0 kW |
| 27 | 마들보건지소 | 10/14(수) 17시 | 15.4 kW |
| 28 | 상계5동주민센터 | 10/14(수) 18시 | 15.2 kW |
| 29 | 월계1동 주민센터 | 10/14(수) 10시 | 15.1 kW |
| 30 | 월계2동어린이집 | 10/14(수) 13시 | 14.8 kW |
| 31 | 노원아동복지관 | 10/14(수) 18시 | 14.7 kW |
| 32 | 공릉1동 주민센터 | 10/14(수) 17시 | 14.6 kW |
| 33 | 중계본동 주민센터 | 10/14(수) 10시 | 14.3 kW |
| 34 | 상계5동보듬이나눔이어린이집 | 10/14(수) 16시 | 14.2 kW |
| 35 | 상계2동 공공복합청사 | 10/14(수) 11시 | 13.4 kW |
| 36 | 하계2동 주민센터 | 10/17(토) 10시 | 12.3 kW |
| 37 | 상계숲속공동체(작은도서관) | 10/14(수) 18시 | 12.3 kW |
| 38 | 상계청소년문화의집 | 10/18(일) 10시 | 12.2 kW |
| 39 | 하계1동 주민센터 | 10/14(수) 11시 | 11.7 kW |
| 40 | 상계9동 주민센터 | 10/14(수) 16시 | 11.3 kW |
| 41 | 중계4동 주민센터 | 10/14(수) 19시 | 11.1 kW |
| 42 | 노원어린이도서관 | 10/14(수) 18시 | 11.1 kW |
| 43 | 가재울지혜마루 | 10/17(토) 10시 | 10.7 kW |
| 44 | 상계4동어린이집 | 10/14(수) 17시 | 10.5 kW |
| 45 | 상계8동 주민센터 | 10/14(수) 16시 | 10.4 kW |
| 46 | 한내지혜의숲 | 10/14(수) 17시 | 9.9 kW |
| 47 | 중계행복어린이집 | 10/14(수) 10시 | 9.9 kW |
| 48 | 월계2동 주민센터 | 10/14(수) 10시 | 8.3 kW |
| 49 | 불암골행복발전소 | 10/14(수) 12시 | 8.1 kW |
| 50 | 수락행복발전소 | 10/14(수) 9시 | 8.1 kW |
| 51 | 월계3동어린이집 | 10/14(수) 11시 | 8.0 kW |
| 52 | 상계6.7동 주민센터 | 10/14(수) 10시 | 7.5 kW |
| 53 | 청솔창의어린이집 | 10/14(수) 16시 | 7.1 kW |
| 54 | 월계1동어린이집 | 10/14(수) 16시 | 6.9 kW |
| 55 | 월계3동 주민센터 | 10/14(수) 10시 | 6.9 kW |
| 56 | 하계어린이집 | 10/14(수) 18시 | 6.3 kW |
| 57 | 공릉보건지소 | 10/14(수) 18시 | 5.7 kW |
| 58 | 보훈회관 | 10/14(수) 17시 | 4.6 kW |
| 59 | 영축산어울마루 | 10/14(수) 15시 | 4.2 kW |
| 60 | 원터 어울마루 | 10/17(토) 11시 | 3.1 kW |
| 61 | 상구네 행복발전소 | 10/17(토) 14시 | 2.2 kW |
| 62 | 도암어울마루 | 10/14(수) 16시 | 1.9 kW |
| 63 | 초안산숲속작은도서관 | 10/16(금) 6시 | 1.9 kW |

전체 시설 합산 최대 동시 사용: 1,715.4 kW (10/14(수) 11시)

# 6. 전년 대비 증감 상위 시설

증가 상위 15개소

| 순위 | 시설명 | 작년 동주간 | 금주 | 증감률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 구립 수락노인종합복지관 | 2,966 kWh | 4,431 kWh | ▲ 49.4% |
| 2 | 구민회관 | 4,047 kWh | 5,679 kWh | ▲ 40.3% |
| 3 | 상계5동주민센터 | 901 kWh | 1,167 kWh | ▲ 29.5% |
| 4 | 하계2동 주민센터 | 620 kWh | 794 kWh | ▲ 28.1% |
| 5 | 상구네 행복발전소 | 246 kWh | 302 kWh | ▲ 22.8% |
| 6 | 노원문화원 | 1,095 kWh | 1,342 kWh | ▲ 22.5% |
| 7 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 14,087 kWh | 16,961 kWh | ▲ 20.4% |
| 8 | 월계1동어린이집 | 297 kWh | 350 kWh | ▲ 18.1% |
| 9 | 월계문화복지센터 | 1,385 kWh | 1,632 kWh | ▲ 17.8% |
| 10 | 노원에코센터 | 791 kWh | 913 kWh | ▲ 15.4% |
| 11 | 월계2동 주민센터 | 441 kWh | 493 kWh | ▲ 11.8% |
| 12 | 초안산숲속작은도서관 | 441 kWh | 493 kWh | ▲ 11.8% |
| 13 | 중계본동 주민센터 | 860 kWh | 952 kWh | ▲ 10.7% |
| 14 | 보훈회관 | 285 kWh | 310 kWh | ▲ 8.9% |
| 15 | 상계9동 주민센터 | 739 kWh | 799 kWh | ▲ 8.1% |

감소 상위 15개소

| 순위 | 시설명 | 작년 동주간 | 금주 | 증감률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 상계숲속공동체(작은도서관) | 926 kWh | 683 kWh | ▼ 26.3% |
| 2 | 원터 어울마루 | 324 kWh | 240 kWh | ▼ 25.9% |
| 3 | 노원문화예술회관 | 19,740 kWh | 15,001 kWh | ▼ 24.0% |
| 4 | 도암어울마루 | 140 kWh | 107 kWh | ▼ 23.5% |
| 5 | 마들보건지소 | 1,204 kWh | 1,006 kWh | ▼ 16.5% |
| 6 | 중계행복어린이집 | 404 kWh | 340 kWh | ▼ 15.9% |
| 7 | 수락행복발전소 | 710 kWh | 598 kWh | ▼ 15.8% |
| 8 | 상계6.7동 주민센터 | 769 kWh | 676 kWh | ▼ 12.1% |
| 9 | 한내지혜의숲 | 809 kWh | 719 kWh | ▼ 11.2% |
| 10 | 하계어린이집 | 492 kWh | 441 kWh | ▼ 10.3% |
| 11 | 월계구민체육센터 | 14,494 kWh | 13,203 kWh | ▼ 8.9% |
| 12 | 한내행복발전소 | 1,228 kWh | 1,119 kWh | ▼ 8.9% |
| 13 | 중계온마을센터 | 2,829 kWh | 2,599 kWh | ▼ 8.1% |
| 14 | 노원구청사 | 68,475 kWh | 63,141 kWh | ▼ 7.8% |
| 15 | 노원수학문화관 | 2,766 kWh | 2,569 kWh | ▼ 7.1% |

# 7. 태양광 발전 비중

태양광 설치 시설의 주간 발전량과, 한전 사용량 대비 발전 비중(발전량÷사용량)입니다. 비중이 높을수록 자체 태양광으로 상쇄한 전력 비율이 큽니다.

| 시설명 | 설치용량 | 주간 발전량 | 주간 사용량 | 발전 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보훈회관 | 23.04 kW | 331.0 kWh | 310 kWh | 106.7% |
| 하계어린이집 | 20 kW | 278.0 kWh | 441 kWh | 63.0% |
| 월계1동어린이집 | 7 kW | 49.0 kWh | 350 kWh | 14.0% |
| 공릉청소년문화정보센터 | 19 kW | 365.0 kWh | 2,763 kWh | 13.2% |
| 상계9동 주민센터 | 9 kW | 94.0 kWh | 799 kWh | 11.8% |
| 월계문화복지센터 | 10.4 kW | 157.0 kWh | 1,632 kWh | 9.6% |
| 초안산숲속작은도서관 | 3 kW | 37.0 kWh | 493 kWh | 7.5% |
| 중계2 3동 공공복합청사 | 10 kW | 138.0 kWh | 4,271 kWh | 3.2% |
| 노원구청사 | 47.8 kW | 403.0 kWh | 63,141 kWh | 0.6% |
| 노원아동복지관 | 5 kW | 1.0 kWh | 1,021 kWh | 0.1% |

# 8. 실증연구건물 비교

실증연구건물 개별 사용량과, 나머지 시설의 유형별 평균 사용량(실증연구건물 제외)을 비교합니다.

| 시설명 | 주간 사용량 | 작년 동주간 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- |
| 노원구청사 | 63,141 kWh | 68,475 kWh | ▼ 7.8% |
| 상계1동 주민센터 | 1,995 kWh | 1,973 kWh | ▲ 1.1% |
| 구립하계실버센터 | 3,756 kWh | 3,629 kWh | ▲ 3.5% |
| 수락행복발전소 | 598 kWh | 710 kWh | ▼ 15.8% |

나머지 시설 유형별 평균 (실증연구건물 제외)

| 유형 | 개소 수 | 평균 사용량 | 작년 평균 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 도서관 | 2 | 1,801 kWh | 1,730 kWh | ▲ 4.1% |
| 문화시설 | 11 | 3,381 kWh | 3,683 kWh | ▼ 8.2% |
| 보건소 | 3 | 1,379 kWh | 1,448 kWh | ▼ 4.8% |
| 복지시설 | 3 | 2,362 kWh | 1,816 kWh | ▲ 30.0% |
| 어린이집 | 10 | 640 kWh | 701 kWh | ▼ 8.7% |
| 이지센터 | 1 | 16,961 kWh | 14,087 kWh | ▲ 20.4% |
| 청사 | 17 | 1,220 kWh | 996 kWh | ▲ 22.5% |
| 체육시설 | 2 | 10,800 kWh | 11,620 kWh | ▼ 7.0% |
| 커뮤니티시설 | 14 | 689 kWh | 787 kWh | ▼ 12.5% |

# 9. 유의사항

· 탄소배출량은 한전 파워플래너 연도별 사용량·CO2 데이터에서 도출한 배출계수(0.4541 kgCO2/kWh)를 주간 사용량에 적용해 산정했습니다.

· 주간 전기요금은 시간대별 예상요금의 합산 참고치로, 실제 청구요금과 다를 수 있습니다.

· 피크 분석은 시간대별 데이터가 수집된 날짜(10/12(월), 10/14(수), 10/15(목), 10/16(금), 10/17(토), 10/18(일)) 기준입니다. 수집 시스템 미가동 일자의 시간대별 데이터는 한전에서 소급 제공되지 않아 제외되었습니다.

· 주간 사용량이 0으로 집계된 시설: 경춘선힐링쉼터, 공릉행복발전소, 노원어린이집, 상계10동 주민센터 (검침 데이터 누락 여부 확인 필요)