월간 에너지 사용량 보고서

보고 대상월: 2026-06

노원구 공공시설 56개소 · 작성일 2026-07-29 · 에너지 모니터링 시스템 자동 생성

# 1. 월간 총괄

| 월간 총 사용량 | 910,565 kWh | 탄소배출량 | 413.49 tCO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전년 동월 대비 | ▼ 2.6% | 월간 전기요금(참고) | 166,405,020 원 |
| 최대 피크(개별 시설) | - | 대상 시설 수 | 56개소 |

# 2. 일별 사용량 추이

| 일자 | 사용량 | 최고기온 | 최저기온 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6/1(월) | 30,375 kWh | 28.0℃ | 16.9℃ |
| 6/2(화) | 33,608 kWh | 30.5℃ | 15.0℃ |
| 6/3(수) | 21,217 kWh | 30.1℃ | 17.9℃ |
| 6/4(목) | 36,540 kWh | 26.0℃ | 18.8℃ |
| 6/5(금) | 31,160 kWh | 25.0℃ | 15.4℃ |
| 6/6(토) | 18,630 kWh | 26.7℃ | 13.1℃ |
| 6/7(일) | 18,386 kWh | 24.4℃ | 17.4℃ |
| 6/8(월) | 30,283 kWh | 25.5℃ | 17.2℃ |
| 6/9(화) | 31,260 kWh | 26.8℃ | 14.7℃ |
| 6/10(수) | 31,273 kWh | 25.5℃ | 15.3℃ |
| 6/11(목) | 31,799 kWh | 24.6℃ | 15.0℃ |
| 6/12(금) | 31,310 kWh | 25.8℃ | 14.9℃ |
| 6/13(토) | 22,693 kWh | 29.6℃ | 15.0℃ |
| 6/14(일) | 19,870 kWh | 28.1℃ | 18.0℃ |
| 6/15(월) | 33,094 kWh | 30.9℃ | 18.2℃ |
| 6/16(화) | 36,590 kWh | 31.1℃ | 19.7℃ |
| 6/17(수) | 37,109 kWh | 30.2℃ | 19.2℃ |
| 6/18(목) | 38,885 kWh | 29.8℃ | 19.2℃ |
| 6/19(금) | 38,200 kWh | 30.7℃ | 19.9℃ |
| 6/20(토) | 25,848 kWh | 22.8℃ | 19.6℃ |
| 6/21(일) | 20,682 kWh | 27.3℃ | 18.1℃ |
| 6/22(월) | 34,340 kWh | 26.6℃ | 19.2℃ |
| 6/23(화) | 37,549 kWh | 29.7℃ | 18.1℃ |
| 6/24(수) | 35,625 kWh | 28.9℃ | 16.6℃ |
| 6/25(목) | 34,543 kWh | 23.3℃ | 18.3℃ |
| 6/26(금) | 33,150 kWh | 27.2℃ | 17.1℃ |
| 6/27(토) | 26,067 kWh | 31.8℃ | 18.1℃ |
| 6/28(일) | 20,855 kWh | 31.4℃ | 19.3℃ |
| 6/29(월) | 31,424 kWh | 31.5℃ | 20.1℃ |
| 6/30(화) | 38,199 kWh | 29.0℃ | 19.9℃ |

# 3. 시설 유형별 사용량

| 유형 | 시설 수 | 월간 사용량 | 탄소배출량 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 청사 | 18 | 434,262 kWh | 197.20 tCO2 | ▲ 0.0% |
| 문화시설 | 11 | 172,792 kWh | 78.46 tCO2 | ▼ 5.8% |
| 체육시설 | 2 | 91,472 kWh | 41.54 tCO2 | ▼ 10.7% |
| 이지센터 | 1 | 63,817 kWh | 28.98 tCO2 | ▲ 3.2% |
| 커뮤니티시설 | 15 | 54,723 kWh | 24.85 tCO2 | ▼ 1.8% |
| 복지시설 | 4 | 51,915 kWh | 23.57 tCO2 | ▼ 4.2% |
| 보건소 | 3 | 21,483 kWh | 9.76 tCO2 | ▲ 4.1% |
| 도서관 | 2 | 20,101 kWh | 9.13 tCO2 | ▼ 11.7% |

# 4. 면적당 전기사용량 순위

월간 사용량을 연면적으로 나눈 값(kWh/㎡) 기준 내림차순입니다. 값이 높을수록 단위 면적당 전력 소비가 많은 시설입니다.

| 순위 | 시설명 | 유형 | 월간 사용량 | 연면적 | kWh/㎡ | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 영축산어울마루 | 커뮤니티시설 | 1,290 kWh | 40㎡ | 32.26 | ▲ 1.1% |
| 2 | 상계3.4동공공복합청사 | 청사 | 19,740 kWh | 1,241m² | 15.91 | ▲ 19.2% |
| 3 | 상계숲속공동체(작은도서관) | 커뮤니티시설 | 4,469 kWh | 325.52㎡ | 13.73 | ▲ 17.6% |
| 4 | 원터 어울마루 | 커뮤니티시설 | 1,510 kWh | 119㎡ | 12.69 | ▲ 30.3% |
| 5 | 한내지혜의숲 | 커뮤니티시설 | 4,269 kWh | 359.37㎡ | 11.88 | ▼ 8.2% |
| 6 | 수락행복발전소 | 커뮤니티시설 | 3,250 kWh | 283.48㎡ | 11.46 | ▲ 1.7% |
| 7 | 노원에코센터 | 문화시설 | 6,544 kWh | 649.18㎡ | 10.08 | ▲ 998.2% |
| 8 | 노원구청사 | 청사 | 323,095 kWh | 32,238.71㎡ | 10.02 | ▼ 2.0% |
| 9 | 상구네 행복발전소 | 커뮤니티시설 | 1,059 kWh | 111.51㎡ | 9.49 | ▼ 12.0% |
| 10 | 구립하계실버센터 | 복지시설 | 21,479 kWh | 2,348.25㎡ | 9.15 | ▲ 1.6% |
| 11 | 불암골행복발전소 | 커뮤니티시설 | 2,368 kWh | 270 m² | 8.77 | ▼ 0.6% |
| 12 | 초안산숲속작은도서관 | 커뮤니티시설 | 2,560 kWh | 292.21㎡ | 8.76 | ▲ 7.6% |
| 13 | 중계2 3동 공공복합청사 | 청사 | 23,233 kWh | 2,695㎡ | 8.62 | ▲ 2.1% |
| 14 | 상계구민체육센터 | 체육시설 | 32,622 kWh | 4,180.86㎡ | 7.80 | ▼ 2.1% |
| 15 | 상계6.7동 주민센터 | 청사 | 4,817 kWh | 653.28㎡ | 7.37 | ▲ 7.1% |
| 16 | 월계구민체육센터 | 체육시설 | 58,850 kWh | 7,999.52㎡ | 7.36 | ▼ 14.8% |
| 17 | 상계문화정보도서관 | 도서관 | 15,841 kWh | 2,347㎡ | 6.75 | ▼ 14.7% |
| 18 | 공릉청소년문화정보센터 | 문화시설 | 17,489 kWh | 2,594.91㎡ | 6.74 | ▲ 2.4% |
| 19 | 노원평생교육원 | 문화시설 | 15,412 kWh | 2,321.9㎡ | 6.64 | ▲ 11.0% |
| 20 | 구민회관 | 문화시설 | 26,288 kWh | 4,009.64㎡ | 6.56 | ▲ 69.2% |
| 21 | 월계헬스케어센터 | 보건소 | 15,379 kWh | 2,443.09㎡ | 6.30 | ▲ 8.7% |
| 22 | 경춘선힐링쉼터 | 커뮤니티시설 | 3,372 kWh | 542.56㎡ | 6.21 | ▲ 10.7% |
| 23 | 노원구청소년상담복지센터 | 문화시설 | 8,531 kWh | 1,379.61㎡ | 6.18 | ▼ 0.3% |
| 24 | 한내행복발전소 | 커뮤니티시설 | 6,231 kWh | 1,014.29㎡ | 6.14 | ▲ 16.0% |
| 25 | 하계1동 주민센터 | 청사 | 5,389 kWh | 880.5㎡ | 6.12 | ▲ 8.4% |
| 26 | 노원아동복지관 | 복지시설 | 5,564 kWh | 911.92㎡ | 6.10 | ▲ 115.7% |
| 27 | 도암어울마루 | 커뮤니티시설 | 815 kWh | 134㎡ | 6.08 | ▲ 1.3% |
| 28 | 상계1동 주민센터 | 청사 | 9,934 kWh | 1,685.02㎡ | 5.90 | ▲ 1.2% |
| 29 | 가재울지혜마루 | 커뮤니티시설 | 2,748 kWh | 471 ㎡ | 5.83 | ▲ 4.7% |
| 30 | 중계본동 주민센터 | 청사 | 5,098 kWh | 883.08㎡ | 5.77 | ▲ 4.6% |
| 31 | 상계8동 주민센터 | 청사 | 4,371 kWh | 760.57㎡ | 5.75 | ▲ 10.8% |
| 32 | 월계1동 주민센터 | 청사 | 5,730 kWh | 999.88㎡ | 5.73 | ▲ 2.0% |
| 33 | 상계청소년문화의집 | 문화시설 | 6,830 kWh | 1,239.25㎡ | 5.51 | ▲ 12.7% |
| 34 | 노원수학문화관 | 문화시설 | 15,624 kWh | 2,885.01㎡ | 5.42 | ▲ 8.1% |
| 35 | 월계3동 주민센터 | 청사 | 3,406 kWh | 660.5㎡ | 5.16 | ▲ 6.1% |
| 36 | 상계9동 주민센터 | 청사 | 4,073 kWh | 795.28㎡ | 5.12 | ▲ 20.9% |
| 37 | 노원천문우주과학관 | 문화시설 | 15,214 kWh | 2,994.49㎡ | 5.08 | ▲ 7.1% |
| 38 | 중계4동 주민센터 | 청사 | 5,256 kWh | 1,134.63㎡ | 4.63 | ▲ 10.7% |
| 39 | 하계어울림센터 | 커뮤니티시설 | 9,192 kWh | 1,990.3㎡ | 4.62 | ▼ 5.1% |
| 40 | 노원문화원 | 문화시설 | 6,877 kWh | 1,641.48㎡ | 4.19 | ▲ 8.4% |
| 41 | 노원문화예술회관 | 문화시설 | 53,070 kWh | 13,167.48㎡ | 4.03 | ▼ 38.1% |
| 42 | 구립 수락노인종합복지관 | 복지시설 | 17,137 kWh | 4,359.95㎡ | 3.93 | ▼ 24.3% |
| 43 | 중계온마을센터 | 커뮤니티시설 | 11,592 kWh | 2,989.54㎡ | 3.88 | ▲ 6.6% |
| 44 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 이지센터 | 63,817 kWh | 17,704.21㎡ | 3.60 | ▲ 3.2% |
| 45 | 하계2동 주민센터 | 청사 | 4,332 kWh | 1,233.33㎡ | 3.51 | ▲ 37.1% |
| 46 | 공릉1동 주민센터 | 청사 | 4,974 kWh | 1,499㎡ | 3.32 | ▼ 0.7% |
| 47 | 월계문화복지센터 | 복지시설 | 7,735 kWh | 2,344.12㎡ | 3.30 | ▼ 1.2% |
| 48 | 노원어린이도서관 | 도서관 | 4,261 kWh | 1,361.88㎡ | 3.13 | ▲ 1.4% |
| 49 | 상계5동주민센터 | 청사 | 3,749 kWh | 1,272.73㎡ | 2.95 | ▲ 12.8% |
| 50 | 상계10동 주민센터 | 청사 | 1,594 kWh | 625.07㎡ | 2.55 | ▼ 51.6% |
| 51 | 마들보건지소 | 보건소 | 4,308 kWh | 1,922.46㎡ | 2.24 | ▼ 9.5% |
| 52 | 공릉보건지소 | 보건소 | 1,796 kWh | 854.59㎡ | 2.10 | ▲ 3.8% |
| 53 | 상계2동 공공복합청사 | 청사 | 2,910 kWh | 2,364.88㎡ | 1.23 | ▲ 5.9% |
| 54 | 월계2동 주민센터 | 청사 | 2,560 kWh | 2,242.89㎡ | 1.14 | ▲ 7.6% |
| 55 | 보훈회관 | 문화시설 | 912 kWh | 1,148.43㎡ | 0.79 | ▼ 2.4% |

# 5. 월간 피크 전력

시설별 월간 최대수요(kW)와 발생 일시입니다. 내림차순 전체 시설 목록입니다.

| 순위 | 시설명 | 발생 일시 | 피크값(최대수요) |
| --- | --- | --- | --- |

# 6. 전년 대비 증감 상위 시설

증가 상위 15개소

| 순위 | 시설명 | 작년 동월 | 이번달 | 증감률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 노원에코센터 | 596 kWh | 6,544 kWh | ▲ 998.2% |
| 2 | 노원아동복지관 | 2,580 kWh | 5,564 kWh | ▲ 115.7% |
| 3 | 구민회관 | 15,539 kWh | 26,288 kWh | ▲ 69.2% |
| 4 | 하계2동 주민센터 | 3,160 kWh | 4,332 kWh | ▲ 37.1% |
| 5 | 원터 어울마루 | 1,159 kWh | 1,510 kWh | ▲ 30.3% |
| 6 | 상계9동 주민센터 | 3,369 kWh | 4,073 kWh | ▲ 20.9% |
| 7 | 상계3.4동공공복합청사 | 16,555 kWh | 19,740 kWh | ▲ 19.2% |
| 8 | 상계숲속공동체(작은도서관) | 3,799 kWh | 4,469 kWh | ▲ 17.6% |
| 9 | 한내행복발전소 | 5,369 kWh | 6,231 kWh | ▲ 16.0% |
| 10 | 상계5동주민센터 | 3,325 kWh | 3,749 kWh | ▲ 12.8% |
| 11 | 상계청소년문화의집 | 6,059 kWh | 6,830 kWh | ▲ 12.7% |
| 12 | 노원평생교육원 | 13,889 kWh | 15,412 kWh | ▲ 11.0% |
| 13 | 상계8동 주민센터 | 3,944 kWh | 4,371 kWh | ▲ 10.8% |
| 14 | 경춘선힐링쉼터 | 3,046 kWh | 3,372 kWh | ▲ 10.7% |
| 15 | 중계4동 주민센터 | 4,750 kWh | 5,256 kWh | ▲ 10.7% |

감소 상위 15개소

| 순위 | 시설명 | 작년 동월 | 이번달 | 증감률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 상계10동 주민센터 | 3,291 kWh | 1,594 kWh | ▼ 51.6% |
| 2 | 노원문화예술회관 | 85,702 kWh | 53,070 kWh | ▼ 38.1% |
| 3 | 구립 수락노인종합복지관 | 22,632 kWh | 17,137 kWh | ▼ 24.3% |
| 4 | 월계구민체육센터 | 69,078 kWh | 58,850 kWh | ▼ 14.8% |
| 5 | 상계문화정보도서관 | 18,562 kWh | 15,841 kWh | ▼ 14.7% |
| 6 | 상구네 행복발전소 | 1,203 kWh | 1,059 kWh | ▼ 12.0% |
| 7 | 마들보건지소 | 4,762 kWh | 4,308 kWh | ▼ 9.5% |
| 8 | 한내지혜의숲 | 4,648 kWh | 4,269 kWh | ▼ 8.2% |
| 9 | 하계어울림센터 | 9,686 kWh | 9,192 kWh | ▼ 5.1% |
| 10 | 보훈회관 | 934 kWh | 912 kWh | ▼ 2.4% |
| 11 | 상계구민체육센터 | 33,322 kWh | 32,622 kWh | ▼ 2.1% |
| 12 | 노원구청사 | 329,842 kWh | 323,095 kWh | ▼ 2.0% |
| 13 | 월계문화복지센터 | 7,830 kWh | 7,735 kWh | ▼ 1.2% |
| 14 | 공릉1동 주민센터 | 5,010 kWh | 4,974 kWh | ▼ 0.7% |
| 15 | 불암골행복발전소 | 2,383 kWh | 2,368 kWh | ▼ 0.6% |

# 7. 유의사항

· 탄소배출량은 한전 파워플래너 연도별 사용량·CO2 데이터에서 도출한 배출계수(0.4541 kgCO2/kWh)를 월간 사용량에 적용해 산정했습니다.

· 월간 전기요금은 한전 파워플래너 월별 청구요금 기준입니다.

· 피크 분석은 시간대별 데이터가 수집된 날짜(0/30일) 기준입니다. 수집 시스템 미가동 일자는 한전에서 소급 제공되지 않아 제외되었습니다.

· 월간 사용량이 0으로 집계된 시설: 공릉행복발전소 (검침 데이터 누락 여부 확인 필요)