주간 에너지 사용량 보고서

보고 기간: 2026-09-14 (월) ~ 2026-09-20 (일)

노원구 공공시설 67개소 · 작성일 2026-09-21 · 에너지 모니터링 시스템 자동 생성

# 1. 주간 총괄

| 주간 총 사용량 | 216,772 kWh | 탄소배출량 | 98.44 tCO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전년 동기 대비 | ▼ 9.8% | 전주 대비 | ▼ 3.8% |
| 주간 전기요금(참고) | 6,517,399 원 | 최대 피크(개별 시설) | 437.5 kW (9/14(월) 7시) |

# 2. 일별 사용량 추이

| 일자 | 사용량 | 전년 동일 | 전년 대비 | 최고기온 | 최저기온 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/14(월) | 33,413 kWh | 23,770 kWh | ▲ 40.6% | - | - |
| 9/15(화) | 33,709 kWh | 38,327 kWh | ▼ 12.0% | - | - |
| 9/16(수) | 33,216 kWh | 41,110 kWh | ▼ 19.2% | - | - |
| 9/17(목) | 34,651 kWh | 40,782 kWh | ▼ 15.0% | - | - |
| 9/18(금) | 35,116 kWh | 38,214 kWh | ▼ 8.1% | - | - |
| 9/19(토) | 25,800 kWh | 34,228 kWh | ▼ 24.6% | - | - |
| 9/20(일) | 20,866 kWh | 23,956 kWh | ▼ 12.9% | - | - |

# 3. 시설 유형별 사용량

| 유형 | 시설 수 | 주간 사용량 | 탄소배출량 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 청사 | 19 | 94,893 kWh | 43.09 tCO2 | ▼ 6.9% |
| 문화시설 | 11 | 45,637 kWh | 20.72 tCO2 | ▼ 10.7% |
| 체육시설 | 2 | 21,755 kWh | 9.88 tCO2 | ▼ 15.1% |
| 이지센터 | 1 | 15,392 kWh | 6.99 tCO2 | ▼ 2.3% |
| 복지시설 | 4 | 12,080 kWh | 5.49 tCO2 | ▲ 6.2% |
| 커뮤니티시설 | 15 | 11,148 kWh | 5.06 tCO2 | ▼ 20.4% |
| 어린이집 | 10 | 6,863 kWh | 3.12 tCO2 | ▼ 25.2% |
| 보건소 | 3 | 4,757 kWh | 2.16 tCO2 | ▼ 16.4% |
| 도서관 | 2 | 4,248 kWh | 1.93 tCO2 | ▼ 25.8% |

# 4. 면적당 전기사용량 순위

주간 사용량을 연면적으로 나눈 값(kWh/㎡) 기준 내림차순입니다. 값이 높을수록 단위 면적당 전력 소비가 많은 시설입니다.

| 순위 | 시설명 | 유형 | 주간 사용량 | 연면적 | kWh/㎡ | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 영축산어울마루 | 커뮤니티시설 | 335 kWh | 40㎡ | 8.37 | ▼ 2.9% |
| 2 | 상계3.4동공공복합청사 | 청사 | 3,817 kWh | 1,241m² | 3.08 | ▼ 0.1% |
| 3 | 상구네 행복발전소 | 커뮤니티시설 | 334 kWh | 111.51㎡ | 3.00 | ▲ 45.1% |
| 4 | 원터 어울마루 | 커뮤니티시설 | 321 kWh | 119㎡ | 2.69 | ▼ 4.9% |
| 5 | 한내지혜의숲 | 커뮤니티시설 | 922 kWh | 359.37㎡ | 2.57 | ▼ 18.8% |
| 6 | 상계숲속공동체(작은도서관) | 커뮤니티시설 | 822 kWh | 325.52㎡ | 2.53 | ▲ 0.1% |
| 7 | 수락행복발전소 | 커뮤니티시설 | 701 kWh | 283.48㎡ | 2.47 | ▼ 8.8% |
| 8 | 노원에코센터 | 문화시설 | 1,583 kWh | 649.18㎡ | 2.44 | ▲ 203.3% |
| 9 | 노원구청사 | 청사 | 69,569 kWh | 32,238.71㎡ | 2.16 | ▼ 11.2% |
| 10 | 초안산숲속작은도서관 | 커뮤니티시설 | 602 kWh | 292.21㎡ | 2.06 | ▲ 2.7% |
| 11 | 상계구민체육센터 | 체육시설 | 8,316 kWh | 4,180.86㎡ | 1.99 | ▼ 5.1% |
| 12 | 구립하계실버센터 | 복지시설 | 4,643 kWh | 2,348.25㎡ | 1.98 | ▼ 8.1% |
| 13 | 중계2 3동 공공복합청사 | 청사 | 5,236 kWh | 2,695㎡ | 1.94 | ▼ 7.1% |
| 14 | 월계구민체육센터 | 체육시설 | 13,439 kWh | 7,999.52㎡ | 1.68 | ▼ 20.3% |
| 15 | 불암골행복발전소 | 커뮤니티시설 | 427 kWh | 270 m² | 1.58 | ▼ 22.6% |
| 16 | 상계청소년문화의집 | 문화시설 | 1,914 kWh | 1,239.25㎡ | 1.54 | ▲ 14.1% |
| 17 | 구민회관 | 문화시설 | 6,166 kWh | 4,009.64㎡ | 1.54 | ▲ 49.5% |
| 18 | 공릉청소년문화정보센터 | 문화시설 | 3,900 kWh | 2,594.91㎡ | 1.50 | ▼ 3.7% |
| 19 | 상계문화정보도서관 | 도서관 | 3,374 kWh | 2,347㎡ | 1.44 | ▼ 26.7% |
| 20 | 노원구청소년상담복지센터 | 문화시설 | 1,962 kWh | 1,379.61㎡ | 1.42 | ▼ 11.5% |
| 21 | 가재울지혜마루 | 커뮤니티시설 | 669 kWh | 471 ㎡ | 1.42 | ▼ 7.7% |
| 22 | 월계헬스케어센터 | 보건소 | 3,396 kWh | 2,443.09㎡ | 1.39 | ▼ 7.3% |
| 23 | 노원문화예술회관 | 문화시설 | 18,036 kWh | 13,167.48㎡ | 1.37 | ▼ 31.2% |
| 24 | 노원아동복지관 | 복지시설 | 1,249 kWh | 911.92㎡ | 1.37 | ▼ 11.5% |
| 25 | 노원평생교육원 | 문화시설 | 3,167 kWh | 2,321.9㎡ | 1.36 | ▼ 13.7% |
| 26 | 상계1동 주민센터 | 청사 | 2,202 kWh | 1,685.02㎡ | 1.31 | ▼ 9.4% |
| 27 | 상계6.7동 주민센터 | 청사 | 842 kWh | 653.28㎡ | 1.29 | ▼ 15.8% |
| 28 | 하계1동 주민센터 | 청사 | 1,110 kWh | 880.5㎡ | 1.26 | ▼ 12.1% |
| 29 | 노원문화원 | 문화시설 | 2,057 kWh | 1,641.48㎡ | 1.25 | ▲ 33.4% |
| 30 | 한내행복발전소 | 커뮤니티시설 | 1,223 kWh | 1,014.29㎡ | 1.21 | ▼ 17.0% |
| 31 | 상계8동 주민센터 | 청사 | 879 kWh | 760.57㎡ | 1.16 | ▼ 10.7% |
| 32 | 노원수학문화관 | 문화시설 | 3,332 kWh | 2,885.01㎡ | 1.15 | ▲ 4.4% |
| 33 | 월계1동 주민센터 | 청사 | 1,134 kWh | 999.88㎡ | 1.13 | - |
| 34 | 중계본동 주민센터 | 청사 | 1,001 kWh | 883.08㎡ | 1.13 | ▼ 19.5% |
| 35 | 노원천문우주과학관 | 문화시설 | 3,284 kWh | 2,994.49㎡ | 1.10 | ▼ 9.3% |
| 36 | 상계9동 주민센터 | 청사 | 853 kWh | 795.28㎡ | 1.07 | ▼ 11.4% |
| 37 | 하계어울림센터 | 커뮤니티시설 | 2,071 kWh | 1,990.3㎡ | 1.04 | ▼ 17.8% |
| 38 | 구립 수락노인종합복지관 | 복지시설 | 4,352 kWh | 4,359.95㎡ | 1.00 | ▲ 39.3% |
| 39 | 월계3동 주민센터 | 청사 | 636 kWh | 660.5㎡ | 0.96 | ▼ 14.9% |
| 40 | 도암어울마루 | 커뮤니티시설 | 124 kWh | 134㎡ | 0.92 | ▼ 33.4% |
| 41 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 이지센터 | 15,392 kWh | 17,704.21㎡ | 0.87 | ▼ 2.3% |
| 42 | 중계온마을센터 | 커뮤니티시설 | 2,598 kWh | 2,989.54㎡ | 0.87 | ▲ 0.6% |
| 43 | 중계4동 주민센터 | 청사 | 984 kWh | 1,134.63㎡ | 0.87 | ▼ 8.2% |
| 44 | 월계문화복지센터 | 복지시설 | 1,836 kWh | 2,344.12㎡ | 0.78 | ▲ 2.9% |
| 45 | 하계2동 주민센터 | 청사 | 924 kWh | 1,233.33㎡ | 0.75 | ▲ 9.6% |
| 46 | 공릉1동 주민센터 | 청사 | 1,054 kWh | 1,499㎡ | 0.70 | ▼ 26.3% |
| 47 | 노원어린이도서관 | 도서관 | 873 kWh | 1,361.88㎡ | 0.64 | ▼ 21.7% |
| 48 | 상계5동주민센터 | 청사 | 707 kWh | 1,272.73㎡ | 0.56 | ▼ 25.4% |
| 49 | 마들보건지소 | 보건소 | 945 kWh | 1,922.46㎡ | 0.49 | ▼ 35.3% |
| 50 | 공릉보건지소 | 보건소 | 416 kWh | 854.59㎡ | 0.49 | ▼ 26.3% |
| 51 | 상계2동 공공복합청사 | 청사 | 678 kWh | 2,364.88㎡ | 0.29 | ▲ 2.9% |
| 52 | 월계2동 주민센터 | 청사 | 602 kWh | 2,242.89㎡ | 0.27 | ▲ 2.7% |
| 53 | 보훈회관 | 문화시설 | 235 kWh | 1,148.43㎡ | 0.20 | ▼ 14.3% |

# 5. 주간 피크 전력

시설별 주간 최대수요(kW)와 발생 일시입니다. 내림차순 전체 시설 목록입니다.

| 순위 | 시설명 | 발생 일시 | 피크값(최대수요) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 노원구청사 | 9/14(월) 7시 | 437.5 kW |
| 2 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 9/14(월) 7시 | 233.2 kW |
| 3 | 월계구민체육센터 | 9/15(화) 8시 | 115.8 kW |
| 4 | 노원문화예술회관 | 9/15(화) 8시 | 102.0 kW |
| 5 | 상계구민체육센터 | 9/15(화) 7시 | 64.4 kW |
| 6 | 월계헬스케어센터 | 9/15(화) 15시 | 58.1 kW |
| 7 | 구민회관 | 9/16(수) 8시 | 47.8 kW |
| 8 | 공릉2동어린이집 | 9/15(화) 14시 | 46.4 kW |
| 9 | 노원구의회 | 9/15(화) 16시 | 32.1 kW |
| 10 | 구립 수락노인종합복지관 | 9/16(수) 8시 | 31.6 kW |
| 11 | 구립하계실버센터 | 9/17(목) 7시 | 30.6 kW |
| 12 | 중계2 3동 공공복합청사 | 9/15(화) 8시 | 27.9 kW |
| 13 | 상계5동보듬이나눔이어린이집 | 9/15(화) 10시 | 26.5 kW |
| 14 | 한내행복발전소 | 9/15(화) 13시 | 21.7 kW |
| 15 | 노원평생교육원 | 9/15(화) 8시 | 18.0 kW |
| 16 | 월계2동어린이집 | 9/15(화) 12시 | 16.6 kW |
| 17 | 한내지혜의숲 | 9/15(화) 18시 | 15.7 kW |
| 18 | 노원수학문화관 | 9/15(화) 7시 | 15.4 kW |
| 19 | 상계3.4동공공복합청사 | 9/16(수) 8시 | 15.3 kW |
| 20 | 상계문화정보도서관 | 9/14(월) 7시 | 15.2 kW |
| 21 | 가재울지혜마루 | 9/15(화) 14시 | 14.5 kW |
| 22 | 중계온마을센터 | 9/17(목) 4시 | 13.9 kW |
| 23 | 상계숲속공동체(작은도서관) | 9/15(화) 18시 | 13.9 kW |
| 24 | 상계4동어린이집 | 9/15(화) 16시 | 12.9 kW |
| 25 | 노원천문우주과학관 | 9/16(수) 8시 | 12.7 kW |
| 26 | 상계청소년문화의집 | 9/15(화) 8시 | 12.2 kW |
| 27 | 노원문화원 | 9/14(월) 7시 | 11.3 kW |
| 28 | 상계1동 주민센터 | 9/16(수) 8시 | 11.0 kW |
| 29 | 상계2동 공공복합청사 | 9/16(수) 8시 | 10.8 kW |
| 30 | 수락행복발전소 | 9/15(화) 10시 | 10.6 kW |
| 31 | 중계행복어린이집 | 9/15(화) 10시 | 10.4 kW |
| 32 | 노원구청소년상담복지센터 | 9/14(월) 6시 | 10.3 kW |
| 33 | 불암골행복발전소 | 9/15(화) 17시 | 9.8 kW |
| 34 | 초안산숲속작은도서관 | 9/15(화) 10시 | 8.9 kW |
| 35 | 월계문화복지센터 | 9/14(월) 7시 | 8.9 kW |
| 36 | 상계5동주민센터 | 9/15(화) 6시 | 8.4 kW |
| 37 | 하계1동 주민센터 | 9/16(수) 8시 | 8.0 kW |
| 38 | 하계어울림센터 | 9/16(수) 8시 | 7.9 kW |
| 39 | 마들보건지소 | 9/15(화) 7시 | 7.9 kW |
| 40 | 청솔창의어린이집 | 9/15(화) 16시 | 7.7 kW |
| 41 | 월계1동어린이집 | 9/15(화) 16시 | 7.6 kW |
| 42 | 월계3동어린이집 | 9/15(화) 16시 | 7.3 kW |
| 43 | 원터 어울마루 | 9/15(화) 17시 | 7.1 kW |
| 44 | 노원어린이도서관 | 9/15(화) 8시 | 6.4 kW |
| 45 | 공릉1동 주민센터 | 9/16(수) 8시 | 6.2 kW |
| 46 | 상구네 행복발전소 | 9/15(화) 14시 | 6.0 kW |
| 47 | 상계9동 주민센터 | 9/16(수) 8시 | 5.6 kW |
| 48 | 중계본동 주민센터 | 9/15(화) 8시 | 5.3 kW |
| 49 | 월계1동 주민센터 | 9/16(수) 8시 | 4.9 kW |
| 50 | 중계4동 주민센터 | 9/16(수) 8시 | 4.7 kW |
| 51 | 노원에코센터 | 9/16(수) 8시 | 4.7 kW |
| 52 | 공릉보건지소 | 9/16(수) 6시 | 4.6 kW |
| 53 | 영축산어울마루 | 9/15(화) 6시 | 4.3 kW |
| 54 | 상계6.7동 주민센터 | 9/16(수) 8시 | 4.2 kW |
| 55 | 노원아동복지관 | 9/17(목) 5시 | 4.0 kW |
| 56 | 도암어울마루 | 9/15(화) 14시 | 3.2 kW |
| 57 | 상계8동 주민센터 | 9/16(수) 4시 | 3.2 kW |
| 58 | 하계2동 주민센터 | 9/16(수) 8시 | 2.8 kW |
| 59 | 월계3동 주민센터 | 9/15(화) 8시 | 2.7 kW |
| 60 | 하계어린이집 | 9/16(수) 8시 | 2.5 kW |
| 61 | 보훈회관 | 9/14(월) 1시 | 1.9 kW |
| 62 | 월계2동 주민센터 | 9/16(수) 1시 | 1.8 kW |

전체 시설 합산 최대 동시 사용: 1,198.0 kW (9/16(수) 8시)

# 6. 전년 대비 증감 상위 시설

증가 상위 15개소

| 순위 | 시설명 | 작년 동주간 | 금주 | 증감률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 노원에코센터 | 522 kWh | 1,583 kWh | ▲ 203.3% |
| 2 | 구민회관 | 4,123 kWh | 6,166 kWh | ▲ 49.5% |
| 3 | 상구네 행복발전소 | 230 kWh | 334 kWh | ▲ 45.1% |
| 4 | 구립 수락노인종합복지관 | 3,125 kWh | 4,352 kWh | ▲ 39.3% |
| 5 | 노원문화원 | 1,542 kWh | 2,057 kWh | ▲ 33.4% |
| 6 | 상계청소년문화의집 | 1,678 kWh | 1,914 kWh | ▲ 14.1% |
| 7 | 하계2동 주민센터 | 843 kWh | 924 kWh | ▲ 9.6% |
| 8 | 노원수학문화관 | 3,190 kWh | 3,332 kWh | ▲ 4.4% |
| 9 | 월계문화복지센터 | 1,783 kWh | 1,836 kWh | ▲ 2.9% |
| 10 | 상계2동 공공복합청사 | 659 kWh | 678 kWh | ▲ 2.9% |
| 11 | 월계2동 주민센터 | 586 kWh | 602 kWh | ▲ 2.7% |
| 12 | 초안산숲속작은도서관 | 586 kWh | 602 kWh | ▲ 2.7% |
| 13 | 중계온마을센터 | 2,583 kWh | 2,598 kWh | ▲ 0.6% |
| 14 | 상계숲속공동체(작은도서관) | 822 kWh | 822 kWh | ▲ 0.1% |

감소 상위 15개소

| 순위 | 시설명 | 작년 동주간 | 금주 | 증감률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 하계어린이집 | 784 kWh | 339 kWh | ▼ 56.7% |
| 2 | 월계1동어린이집 | 442 kWh | 272 kWh | ▼ 38.4% |
| 3 | 마들보건지소 | 1,460 kWh | 945 kWh | ▼ 35.3% |
| 4 | 도암어울마루 | 186 kWh | 124 kWh | ▼ 33.4% |
| 5 | 노원문화예술회관 | 26,209 kWh | 18,036 kWh | ▼ 31.2% |
| 6 | 상계4동어린이집 | 849 kWh | 612 kWh | ▼ 28.0% |
| 7 | 상계문화정보도서관 | 4,605 kWh | 3,374 kWh | ▼ 26.7% |
| 8 | 공릉1동 주민센터 | 1,430 kWh | 1,054 kWh | ▼ 26.3% |
| 9 | 공릉보건지소 | 564 kWh | 416 kWh | ▼ 26.3% |
| 10 | 상계5동주민센터 | 948 kWh | 707 kWh | ▼ 25.4% |
| 11 | 청솔창의어린이집 | 427 kWh | 321 kWh | ▼ 24.8% |
| 12 | 중계행복어린이집 | 598 kWh | 453 kWh | ▼ 24.3% |
| 13 | 불암골행복발전소 | 552 kWh | 427 kWh | ▼ 22.6% |
| 14 | 노원어린이도서관 | 1,116 kWh | 873 kWh | ▼ 21.7% |
| 15 | 월계구민체육센터 | 16,871 kWh | 13,439 kWh | ▼ 20.3% |

# 7. 태양광 발전 비중

태양광 설치 시설의 주간 발전량과, 한전 사용량 대비 발전 비중(발전량÷사용량)입니다. 비중이 높을수록 자체 태양광으로 상쇄한 전력 비율이 큽니다.

| 시설명 | 설치용량 | 주간 발전량 | 주간 사용량 | 발전 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보훈회관 | 23.04 kW | 331.0 kWh | 235 kWh | 141.0% |
| 하계어린이집 | 20 kW | 215.0 kWh | 339 kWh | 63.4% |
| 월계1동어린이집 | 7 kW | 34.0 kWh | 272 kWh | 12.5% |
| 불암골행복발전소 | 3 kW | 40.0 kWh | 427 kWh | 9.4% |
| 상계9동 주민센터 | 9 kW | 67.0 kWh | 853 kWh | 7.9% |
| 공릉청소년문화정보센터 | 19 kW | 271.0 kWh | 3,900 kWh | 6.9% |
| 월계문화복지센터 | 10.4 kW | 124.0 kWh | 1,836 kWh | 6.8% |
| 초안산숲속작은도서관 | 3 kW | 28.0 kWh | 602 kWh | 4.7% |
| 중계2 3동 공공복합청사 | 10 kW | 101.0 kWh | 5,236 kWh | 1.9% |
| 노원구청사 | 47.8 kW | 284.0 kWh | 69,569 kWh | 0.4% |

# 8. 실증연구건물 비교

실증연구건물 개별 사용량과, 나머지 시설의 유형별 평균 사용량(실증연구건물 제외)을 비교합니다.

| 시설명 | 주간 사용량 | 작년 동주간 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- |
| 노원구청사 | 69,569 kWh | 78,320 kWh | ▼ 11.2% |
| 상계1동 주민센터 | 2,202 kWh | 2,432 kWh | ▼ 9.4% |
| 구립하계실버센터 | 4,643 kWh | 5,052 kWh | ▼ 8.1% |
| 수락행복발전소 | 701 kWh | 768 kWh | ▼ 8.8% |

나머지 시설 유형별 평균 (실증연구건물 제외)

| 유형 | 개소 수 | 평균 사용량 | 작년 평균 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 도서관 | 2 | 2,124 kWh | 2,860 kWh | ▼ 25.8% |
| 문화시설 | 11 | 4,149 kWh | 4,645 kWh | ▼ 10.7% |
| 보건소 | 3 | 1,586 kWh | 1,896 kWh | ▼ 16.4% |
| 복지시설 | 3 | 2,479 kWh | 2,106 kWh | ▲ 17.7% |
| 어린이집 | 10 | 686 kWh | 917 kWh | ▼ 25.2% |
| 이지센터 | 1 | 15,392 kWh | 15,749 kWh | ▼ 2.3% |
| 청사 | 17 | 1,360 kWh | 1,247 kWh | ▲ 9.1% |
| 체육시설 | 2 | 10,877 kWh | 12,818 kWh | ▼ 15.1% |
| 커뮤니티시설 | 14 | 746 kWh | 946 kWh | ▼ 21.1% |

# 9. 유의사항

· 탄소배출량은 한전 파워플래너 연도별 사용량·CO2 데이터에서 도출한 배출계수(0.4541 kgCO2/kWh)를 주간 사용량에 적용해 산정했습니다.

· 주간 전기요금은 시간대별 예상요금의 합산 참고치로, 실제 청구요금과 다를 수 있습니다.

· 피크 분석은 시간대별 데이터가 수집된 날짜(9/14(월), 9/15(화), 9/16(수), 9/17(목)) 기준입니다. 수집 시스템 미가동 일자의 시간대별 데이터는 한전에서 소급 제공되지 않아 제외되었습니다.

· 주간 사용량이 0으로 집계된 시설: 경춘선힐링쉼터, 공릉행복발전소, 노원어린이집, 상계10동 주민센터 (검침 데이터 누락 여부 확인 필요)