월간 에너지 사용량 보고서

보고 대상월: 2026-09

노원구 공공시설 67개소 · 작성일 2026-10-01 · 에너지 모니터링 시스템 자동 생성

# 1. 월간 총괄

| 월간 총 사용량 | 946,946 kWh | 탄소배출량 | 430.01 tCO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전년 동월 대비 | ▼ 10.1% | 월간 전기요금(참고) | 204,610,540 원 |
| 최대 피크(개별 시설) | 870.2 kW (9/3(목) 15시) | 대상 시설 수 | 67개소 |

# 2. 일별 사용량 추이

| 일자 | 사용량 | 최고기온 | 최저기온 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9/1(화) | 42,213 kWh | 25.3℃ | 21.2℃ |
| 9/2(수) | 42,022 kWh | 28.0℃ | 20.8℃ |
| 9/3(목) | 43,186 kWh | 30.8℃ | 20.0℃ |
| 9/4(금) | 40,047 kWh | - | - |
| 9/5(토) | 27,925 kWh | - | - |
| 9/6(일) | 22,820 kWh | - | - |
| 9/7(월) | 37,399 kWh | - | - |
| 9/8(화) | 38,426 kWh | - | - |
| 9/9(수) | 36,734 kWh | - | - |
| 9/10(목) | 33,803 kWh | - | - |
| 9/11(금) | 33,157 kWh | - | - |
| 9/12(토) | 24,834 kWh | - | - |
| 9/13(일) | 20,894 kWh | - | - |
| 9/14(월) | 33,413 kWh | - | - |
| 9/15(화) | 33,709 kWh | - | - |
| 9/16(수) | 33,216 kWh | - | - |
| 9/17(목) | 34,651 kWh | - | - |
| 9/18(금) | 35,116 kWh | - | - |
| 9/19(토) | 25,800 kWh | - | - |
| 9/20(일) | 20,873 kWh | - | - |
| 9/21(월) | 34,918 kWh | - | - |
| 9/22(화) | 36,695 kWh | - | - |
| 9/23(수) | 36,144 kWh | - | - |
| 9/24(목) | 19,590 kWh | - | - |
| 9/25(금) | 19,260 kWh | - | - |
| 9/26(토) | 19,253 kWh | - | - |
| 9/27(일) | 19,978 kWh | - | - |
| 9/28(월) | 33,412 kWh | - | - |
| 9/29(화) | 33,681 kWh | - | - |
| 9/30(수) | 33,777 kWh | - | - |

# 3. 시설 유형별 사용량

| 유형 | 시설 수 | 월간 사용량 | 탄소배출량 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 청사 | 19 | 421,803 kWh | 191.54 tCO2 | ▼ 6.1% |
| 문화시설 | 11 | 192,844 kWh | 87.57 tCO2 | ▼ 13.4% |
| 체육시설 | 2 | 92,836 kWh | 42.16 tCO2 | ▼ 17.6% |
| 이지센터 | 1 | 68,197 kWh | 30.97 tCO2 | ▲ 1.2% |
| 복지시설 | 4 | 51,685 kWh | 23.47 tCO2 | ▲ 3.2% |
| 커뮤니티시설 | 15 | 48,105 kWh | 21.84 tCO2 | ▼ 22.3% |
| 어린이집 | 10 | 30,495 kWh | 13.85 tCO2 | ▼ 24.6% |
| 보건소 | 3 | 21,444 kWh | 9.74 tCO2 | ▼ 13.0% |
| 도서관 | 2 | 19,536 kWh | 8.87 tCO2 | ▼ 20.6% |

# 4. 면적당 전기사용량 순위

월간 사용량을 연면적으로 나눈 값(kWh/㎡) 기준 내림차순입니다. 값이 높을수록 단위 면적당 전력 소비가 많은 시설입니다.

| 순위 | 시설명 | 유형 | 월간 사용량 | 연면적 | kWh/㎡ | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 영축산어울마루 | 커뮤니티시설 | 1,386 kWh | 40㎡ | 34.66 | ▼ 6.3% |
| 2 | 상계3.4동공공복합청사 | 청사 | 18,054 kWh | 1,241m² | 14.55 | ▼ 3.4% |
| 3 | 상구네 행복발전소 | 커뮤니티시설 | 1,256 kWh | 111.51㎡ | 11.26 | ▲ 6.0% |
| 4 | 원터 어울마루 | 커뮤니티시설 | 1,340 kWh | 119㎡ | 11.26 | ▼ 11.3% |
| 5 | 한내지혜의숲 | 커뮤니티시설 | 3,893 kWh | 359.37㎡ | 10.83 | ▼ 23.0% |
| 6 | 수락행복발전소 | 커뮤니티시설 | 2,968 kWh | 283.48㎡ | 10.47 | ▼ 11.3% |
| 7 | 상계숲속공동체(작은도서관) | 커뮤니티시설 | 3,401 kWh | 325.52㎡ | 10.45 | ▼ 15.0% |
| 8 | 노원구청사 | 청사 | 309,249 kWh | 32,238.71㎡ | 9.59 | ▼ 9.6% |
| 9 | 노원에코센터 | 문화시설 | 5,971 kWh | 649.18㎡ | 9.20 | ▲ 177.3% |
| 10 | 초안산숲속작은도서관 | 커뮤니티시설 | 2,600 kWh | 292.21㎡ | 8.90 | ▼ 0.8% |
| 11 | 구립하계실버센터 | 복지시설 | 20,635 kWh | 2,348.25㎡ | 8.79 | ▼ 8.9% |
| 12 | 중계2 3동 공공복합청사 | 청사 | 23,119 kWh | 2,695㎡ | 8.58 | ▼ 10.1% |
| 13 | 상계구민체육센터 | 체육시설 | 35,707 kWh | 4,180.86㎡ | 8.54 | ▼ 3.7% |
| 14 | 불암골행복발전소 | 커뮤니티시설 | 1,959 kWh | 270 m² | 7.26 | ▼ 22.6% |
| 15 | 월계구민체육센터 | 체육시설 | 57,129 kWh | 7,999.52㎡ | 7.14 | ▼ 24.5% |
| 16 | 상계문화정보도서관 | 도서관 | 15,774 kWh | 2,347㎡ | 6.72 | ▼ 20.5% |
| 17 | 구민회관 | 문화시설 | 25,184 kWh | 4,009.64㎡ | 6.28 | ▲ 33.5% |
| 18 | 공릉청소년문화정보센터 | 문화시설 | 16,295 kWh | 2,594.91㎡ | 6.28 | ▼ 13.5% |
| 19 | 월계헬스케어센터 | 보건소 | 15,237 kWh | 2,443.09㎡ | 6.24 | ▼ 8.0% |
| 20 | 가재울지혜마루 | 커뮤니티시설 | 2,861 kWh | 471 ㎡ | 6.08 | ▼ 13.3% |
| 21 | 노원구청소년상담복지센터 | 문화시설 | 8,368 kWh | 1,379.61㎡ | 6.07 | ▼ 12.6% |
| 22 | 상계청소년문화의집 | 문화시설 | 7,512 kWh | 1,239.25㎡ | 6.06 | ▲ 6.7% |
| 23 | 상계6.7동 주민센터 | 청사 | 3,916 kWh | 653.28㎡ | 5.99 | ▼ 15.5% |
| 24 | 노원평생교육원 | 문화시설 | 13,896 kWh | 2,321.9㎡ | 5.98 | ▼ 15.4% |
| 25 | 노원문화예술회관 | 문화시설 | 78,568 kWh | 13,167.48㎡ | 5.97 | ▼ 28.9% |
| 26 | 노원아동복지관 | 복지시설 | 5,260 kWh | 911.92㎡ | 5.77 | ▼ 17.0% |
| 27 | 상계1동 주민센터 | 청사 | 9,617 kWh | 1,685.02㎡ | 5.71 | ▼ 11.9% |
| 28 | 하계1동 주민센터 | 청사 | 4,942 kWh | 880.5㎡ | 5.61 | ▼ 14.1% |
| 29 | 한내행복발전소 | 커뮤니티시설 | 5,313 kWh | 1,014.29㎡ | 5.24 | ▼ 18.2% |
| 30 | 중계본동 주민센터 | 청사 | 4,469 kWh | 883.08㎡ | 5.06 | ▼ 17.1% |
| 31 | 상계8동 주민센터 | 청사 | 3,790 kWh | 760.57㎡ | 4.98 | ▼ 13.4% |
| 32 | 월계1동 주민센터 | 청사 | 4,902 kWh | 999.88㎡ | 4.90 | - |
| 33 | 노원수학문화관 | 문화시설 | 14,073 kWh | 2,885.01㎡ | 4.88 | ▼ 5.1% |
| 34 | 노원천문우주과학관 | 문화시설 | 14,408 kWh | 2,994.49㎡ | 4.81 | ▼ 12.8% |
| 35 | 도암어울마루 | 커뮤니티시설 | 637 kWh | 134㎡ | 4.75 | ▼ 24.8% |
| 36 | 노원문화원 | 문화시설 | 7,564 kWh | 1,641.48㎡ | 4.61 | ▲ 9.8% |
| 37 | 상계9동 주민센터 | 청사 | 3,654 kWh | 795.28㎡ | 4.59 | ▼ 11.2% |
| 38 | 하계어울림센터 | 커뮤니티시설 | 8,631 kWh | 1,990.3㎡ | 4.34 | ▼ 20.9% |
| 39 | 월계3동 주민센터 | 청사 | 2,849 kWh | 660.5㎡ | 4.31 | ▼ 18.8% |
| 40 | 구립 수락노인종합복지관 | 복지시설 | 17,728 kWh | 4,359.95㎡ | 4.07 | ▲ 35.3% |
| 41 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 이지센터 | 68,197 kWh | 17,704.21㎡ | 3.85 | ▲ 1.2% |
| 42 | 중계4동 주민센터 | 청사 | 4,351 kWh | 1,134.63㎡ | 3.84 | ▼ 12.0% |
| 43 | 중계온마을센터 | 커뮤니티시설 | 10,894 kWh | 2,989.54㎡ | 3.64 | ▼ 4.9% |
| 44 | 월계문화복지센터 | 복지시설 | 8,062 kWh | 2,344.12㎡ | 3.44 | ▲ 1.1% |
| 45 | 하계2동 주민센터 | 청사 | 3,840 kWh | 1,233.33㎡ | 3.11 | ▲ 3.3% |
| 46 | 공릉1동 주민센터 | 청사 | 4,567 kWh | 1,499㎡ | 3.05 | ▼ 25.9% |
| 47 | 상계5동주민센터 | 청사 | 3,806 kWh | 1,272.73㎡ | 2.99 | ▼ 0.2% |
| 48 | 노원어린이도서관 | 도서관 | 3,762 kWh | 1,361.88㎡ | 2.76 | ▼ 20.7% |
| 49 | 마들보건지소 | 보건소 | 4,320 kWh | 1,922.46㎡ | 2.25 | ▼ 25.3% |
| 50 | 공릉보건지소 | 보건소 | 1,886 kWh | 854.59㎡ | 2.21 | ▼ 18.3% |
| 51 | 경춘선힐링쉼터 | 커뮤니티시설 | 967 kWh | 542.56㎡ | 1.78 | ▼ 73.4% |
| 52 | 월계2동 주민센터 | 청사 | 2,600 kWh | 2,242.89㎡ | 1.16 | ▼ 0.8% |
| 53 | 상계2동 공공복합청사 | 청사 | 2,630 kWh | 2,364.88㎡ | 1.11 | ▼ 11.3% |
| 54 | 보훈회관 | 문화시설 | 1,005 kWh | 1,148.43㎡ | 0.87 | ▼ 9.9% |

# 5. 월간 피크 전력

시설별 월간 최대수요(kW)와 발생 일시입니다. 내림차순 전체 시설 목록입니다.

| 순위 | 시설명 | 발생 일시 | 피크값(최대수요) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 노원구청사 | 9/3(목) 15시 | 870.2 kW |
| 2 | 노원문화예술회관 | 9/9(수) 11시 | 261.4 kW |
| 3 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 9/29(화) 2시 | 238.0 kW |
| 4 | 월계구민체육센터 | 9/9(수) 19시 | 225.6 kW |
| 5 | 상계구민체육센터 | 9/3(목) 9시 | 177.2 kW |
| 6 | 중계2 3동 공공복합청사 | 9/3(목) 12시 | 125.7 kW |
| 7 | 상계3.4동공공복합청사 | 9/3(목) 10시 | 103.8 kW |
| 8 | 구민회관 | 9/3(목) 14시 | 102.3 kW |
| 9 | 구립 수락노인종합복지관 | 9/1(화) 11시 | 84.2 kW |
| 10 | 공릉청소년문화정보센터 | 9/3(목) 17시 | 83.1 kW |
| 11 | 노원평생교육원 | 9/2(수) 15시 | 78.3 kW |
| 12 | 월계헬스케어센터 | 9/3(목) 11시 | 76.6 kW |
| 13 | 노원천문우주과학관 | 9/3(목) 12시 | 73.1 kW |
| 14 | 구립하계실버센터 | 9/3(목) 16시 | 72.3 kW |
| 15 | 상계문화정보도서관 | 9/3(목) 14시 | 61.3 kW |
| 16 | 공릉2동어린이집 | 9/2(수) 14시 | 61.2 kW |
| 17 | 노원수학문화관 | 9/3(목) 17시 | 60.1 kW |
| 18 | 중계온마을센터 | 9/1(화) 17시 | 55.8 kW |
| 19 | 노원구의회 | 9/3(목) 18시 | 48.7 kW |
| 20 | 노원문화원 | 9/3(목) 11시 | 48.6 kW |
| 21 | 하계어울림센터 | 9/2(수) 16시 | 46.6 kW |
| 22 | 상계1동 주민센터 | 9/1(화) 10시 | 40.9 kW |
| 23 | 월계문화복지센터 | 9/1(화) 11시 | 37.9 kW |
| 24 | 노원구청소년상담복지센터 | 9/2(수) 15시 | 36.0 kW |
| 25 | 노원에코센터 | 9/3(목) 14시 | 33.6 kW |
| 26 | 노원아동복지관 | 9/3(목) 17시 | 33.4 kW |
| 27 | 마들보건지소 | 9/1(화) 11시 | 32.4 kW |
| 28 | 상계5동보듬이나눔이어린이집 | 9/3(목) 16시 | 31.5 kW |
| 29 | 한내행복발전소 | 9/1(화) 10시 | 31.3 kW |
| 30 | 월계1동 주민센터 | 9/3(목) 15시 | 30.6 kW |
| 31 | 상계청소년문화의집 | 9/2(수) 10시 | 30.3 kW |
| 32 | 중계4동 주민센터 | 9/3(목) 10시 | 26.2 kW |
| 33 | 상계9동 주민센터 | 9/1(화) 10시 | 23.8 kW |
| 34 | 상계4동어린이집 | 9/2(수) 16시 | 22.4 kW |
| 35 | 공릉1동 주민센터 | 9/3(목) 10시 | 22.3 kW |
| 36 | 하계1동 주민센터 | 9/2(수) 10시 | 22.2 kW |
| 37 | 상계2동 공공복합청사 | 9/23(수) 11시 | 21.8 kW |
| 38 | 하계2동 주민센터 | 9/2(수) 10시 | 21.6 kW |
| 39 | 중계본동 주민센터 | 9/1(화) 11시 | 20.4 kW |
| 40 | 상계5동주민센터 | 9/1(화) 11시 | 20.1 kW |
| 41 | 월계2동어린이집 | 9/2(수) 16시 | 19.7 kW |
| 42 | 하계어린이집 | 9/1(화) 11시 | 19.6 kW |
| 43 | 가재울지혜마루 | 9/7(월) 15시 | 19.3 kW |
| 44 | 상계8동 주민센터 | 9/1(화) 16시 | 18.5 kW |
| 45 | 경춘선힐링쉼터 | 9/3(목) 11시 | 17.9 kW |
| 46 | 한내지혜의숲 | 9/3(목) 17시 | 17.5 kW |
| 47 | 수락행복발전소 | 9/1(화) 10시 | 16.8 kW |
| 48 | 공릉보건지소 | 9/1(화) 10시 | 16.6 kW |
| 49 | 월계3동어린이집 | 9/2(수) 16시 | 16.4 kW |
| 50 | 상계숲속공동체(작은도서관) | 9/2(수) 18시 | 16.4 kW |
| 51 | 상계6.7동 주민센터 | 9/2(수) 16시 | 16.3 kW |
| 52 | 월계1동어린이집 | 9/3(목) 14시 | 15.4 kW |
| 53 | 노원어린이도서관 | 9/1(화) 10시 | 15.0 kW |
| 54 | 월계2동 주민센터 | 9/3(목) 10시 | 14.9 kW |
| 55 | 초안산숲속작은도서관 | 9/2(수) 17시 | 14.5 kW |
| 56 | 불암골행복발전소 | 9/2(수) 17시 | 14.3 kW |
| 57 | 중계행복어린이집 | 9/1(화) 10시 | 13.8 kW |
| 58 | 월계3동 주민센터 | 9/3(목) 14시 | 13.7 kW |
| 59 | 청솔창의어린이집 | 9/2(수) 12시 | 12.5 kW |
| 60 | 원터 어울마루 | 9/1(화) 10시 | 9.5 kW |
| 61 | 보훈회관 | 9/1(화) 10시 | 7.5 kW |
| 62 | 상구네 행복발전소 | 9/1(화) 10시 | 7.1 kW |
| 63 | 도암어울마루 | 9/2(수) 14시 | 5.4 kW |
| 64 | 영축산어울마루 | 9/9(수) 15시 | 4.9 kW |

전체 시설 합산 최대 동시 사용: 2,871.4 kW (9/1(화) 11시)

# 6. 전년 대비 증감 상위 시설

증가 상위 15개소

| 순위 | 시설명 | 작년 동월 | 이번달 | 증감률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 노원에코센터 | 2,153 kWh | 5,971 kWh | ▲ 177.3% |
| 2 | 구립 수락노인종합복지관 | 13,099 kWh | 17,728 kWh | ▲ 35.3% |
| 3 | 구민회관 | 18,866 kWh | 25,184 kWh | ▲ 33.5% |
| 4 | 노원문화원 | 6,891 kWh | 7,564 kWh | ▲ 9.8% |
| 5 | 상계청소년문화의집 | 7,043 kWh | 7,512 kWh | ▲ 6.7% |
| 6 | 상구네 행복발전소 | 1,185 kWh | 1,256 kWh | ▲ 6.0% |
| 7 | 하계2동 주민센터 | 3,719 kWh | 3,840 kWh | ▲ 3.3% |
| 8 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 67,403 kWh | 68,197 kWh | ▲ 1.2% |
| 9 | 월계문화복지센터 | 7,975 kWh | 8,062 kWh | ▲ 1.1% |

감소 상위 15개소

| 순위 | 시설명 | 작년 동월 | 이번달 | 증감률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 경춘선힐링쉼터 | 3,635 kWh | 967 kWh | ▼ 73.4% |
| 2 | 하계어린이집 | 2,959 kWh | 1,735 kWh | ▼ 41.4% |
| 3 | 노원문화예술회관 | 110,477 kWh | 78,568 kWh | ▼ 28.9% |
| 4 | 월계1동어린이집 | 1,939 kWh | 1,426 kWh | ▼ 26.5% |
| 5 | 공릉1동 주민센터 | 6,167 kWh | 4,567 kWh | ▼ 25.9% |
| 6 | 마들보건지소 | 5,780 kWh | 4,320 kWh | ▼ 25.3% |
| 7 | 도암어울마루 | 846 kWh | 637 kWh | ▼ 24.8% |
| 8 | 월계구민체육센터 | 75,624 kWh | 57,129 kWh | ▼ 24.5% |
| 9 | 한내지혜의숲 | 5,054 kWh | 3,893 kWh | ▼ 23.0% |
| 10 | 상계4동어린이집 | 3,729 kWh | 2,875 kWh | ▼ 22.9% |
| 11 | 불암골행복발전소 | 2,532 kWh | 1,959 kWh | ▼ 22.6% |
| 12 | 중계행복어린이집 | 2,611 kWh | 2,025 kWh | ▼ 22.5% |
| 13 | 월계3동어린이집 | 2,314 kWh | 1,799 kWh | ▼ 22.2% |
| 14 | 청솔창의어린이집 | 1,910 kWh | 1,500 kWh | ▼ 21.5% |
| 15 | 하계어울림센터 | 10,907 kWh | 8,631 kWh | ▼ 20.9% |

# 7. 태양광 발전 비중

태양광 설치 시설의 월간 발전량과, 한전 사용량 대비 발전 비중(발전량÷사용량)입니다. 비중이 높을수록 자체 태양광으로 상쇄한 전력 비율이 큽니다.

| 시설명 | 설치용량 | 월간 발전량 | 월간 사용량 | 발전 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보훈회관 | 23.04 kW | 2,566.0 kWh | 1,005 kWh | 255.4% |
| 하계어린이집 | 20 kW | 1,851.0 kWh | 1,735 kWh | 106.7% |
| 월계1동어린이집 | 7 kW | 298.0 kWh | 1,426 kWh | 20.9% |
| 불암골행복발전소 | 3 kW | 338.0 kWh | 1,959 kWh | 17.3% |
| 상계9동 주민센터 | 9 kW | 615.0 kWh | 3,654 kWh | 16.8% |
| 공릉청소년문화정보센터 | 19 kW | 2,316.0 kWh | 16,295 kWh | 14.2% |
| 월계문화복지센터 | 10.4 kW | 1,085.0 kWh | 8,062 kWh | 13.5% |
| 초안산숲속작은도서관 | 3 kW | 266.0 kWh | 2,600 kWh | 10.2% |
| 중계2 3동 공공복합청사 | 10 kW | 852.0 kWh | 23,119 kWh | 3.7% |
| 노원구청사 | 47.8 kW | 2,174.0 kWh | 309,249 kWh | 0.7% |
| 노원아동복지관 | 5 kW | 1.0 kWh | 5,260 kWh | 0.0% |
| 공릉행복발전소 | 3 kW | 44.0 kWh | 0 kWh | - |

# 8. 실증연구건물 비교

실증연구건물 개별 사용량과, 나머지 시설의 유형별 평균 사용량(실증연구건물 제외)을 비교합니다.

| 시설명 | 월간 사용량 | 작년 동월 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- |
| 노원구청사 | 309,249 kWh | 341,964 kWh | ▼ 9.6% |
| 상계1동 주민센터 | 9,617 kWh | 10,916 kWh | ▼ 11.9% |
| 구립하계실버센터 | 20,635 kWh | 22,651 kWh | ▼ 8.9% |
| 수락행복발전소 | 2,968 kWh | 3,347 kWh | ▼ 11.3% |

나머지 시설 유형별 평균 (실증연구건물 제외)

| 유형 | 개소 수 | 평균 사용량 | 작년 평균 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 도서관 | 2 | 9,768 kWh | 12,298 kWh | ▼ 20.6% |
| 문화시설 | 11 | 17,531 kWh | 20,249 kWh | ▼ 13.4% |
| 보건소 | 3 | 7,148 kWh | 8,220 kWh | ▼ 13.0% |
| 복지시설 | 3 | 10,350 kWh | 9,137 kWh | ▲ 13.3% |
| 어린이집 | 10 | 3,049 kWh | 4,044 kWh | ▼ 24.6% |
| 이지센터 | 1 | 68,197 kWh | 67,403 kWh | ▲ 1.2% |
| 청사 | 17 | 6,055 kWh | 5,672 kWh | ▲ 6.7% |
| 체육시설 | 2 | 46,418 kWh | 56,355 kWh | ▼ 17.6% |
| 커뮤니티시설 | 14 | 3,224 kWh | 4,186 kWh | ▼ 23.0% |

# 9. 유의사항

· 탄소배출량은 한전 파워플래너 연도별 사용량·CO2 데이터에서 도출한 배출계수(0.4541 kgCO2/kWh)를 월간 사용량에 적용해 산정했습니다.

· 월간 전기요금은 한전 파워플래너 월별 청구요금 기준입니다.

· 피크 분석은 시간대별 데이터가 수집된 날짜(22/30일) 기준입니다. 수집 시스템 미가동 일자는 한전에서 소급 제공되지 않아 제외되었습니다.

· 월간 사용량이 0으로 집계된 시설: 공릉행복발전소, 노원어린이집, 상계10동 주민센터 (검침 데이터 누락 여부 확인 필요)