주간 에너지 사용량 보고서

보고 기간: 2026-08-03 (월) ~ 2026-08-09 (일)

노원구 공공시설 56개소 · 작성일 2026-08-10 · 에너지 모니터링 시스템 자동 생성

# 1. 주간 총괄

| 주간 총 사용량 | 288,831 kWh | 탄소배출량 | 131.16 tCO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전년 동기 대비 | ▲ 6.6% | 전주 대비 | ▲ 0.1% |
| 주간 전기요금(참고) | 7,583,769 원 | 최대 피크(개별 시설) | 1,125.5 kW (8/5(수) 14시) |

# 2. 일별 사용량 추이

| 일자 | 사용량 | 전년 동일 | 전년 대비 | 최고기온 | 최저기온 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/3(월) | 47,652 kWh | 26,022 kWh | ▲ 83.1% | 35.5℃ | 24.1℃ |
| 8/4(화) | 52,515 kWh | 43,301 kWh | ▲ 21.3% | 35.5℃ | 25.7℃ |
| 8/5(수) | 53,108 kWh | 45,287 kWh | ▲ 17.3% | 35.5℃ | 25.6℃ |
| 8/6(목) | 51,057 kWh | 44,145 kWh | ▲ 15.7% | 36.0℃ | 25.1℃ |
| 8/7(금) | 50,306 kWh | 43,288 kWh | ▲ 16.2% | 36.0℃ | 24.1℃ |
| 8/8(토) | 32,043 kWh | 41,430 kWh | ▼ 22.7% | 32.5℃ | 24.5℃ |
| 8/9(일) | 2,149 kWh | 27,351 kWh | ▼ 92.1% | 29.9℃ | 23.2℃ |

# 3. 시설 유형별 사용량

| 유형 | 시설 수 | 주간 사용량 | 탄소배출량 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 청사 | 18 | 133,875 kWh | 60.79 tCO2 | ▲ 4.5% |
| 문화시설 | 11 | 62,042 kWh | 28.17 tCO2 | ▲ 32.1% |
| 체육시설 | 2 | 24,923 kWh | 11.32 tCO2 | ▼ 14.2% |
| 복지시설 | 4 | 19,076 kWh | 8.66 tCO2 | ▲ 13.9% |
| 커뮤니티시설 | 15 | 17,038 kWh | 7.74 tCO2 | ▼ 2.0% |
| 이지센터 | 1 | 15,243 kWh | 6.92 tCO2 | ▼ 10.1% |
| 보건소 | 3 | 8,354 kWh | 3.79 tCO2 | ▲ 16.2% |
| 도서관 | 2 | 8,278 kWh | 3.76 tCO2 | ▼ 1.6% |

# 4. 면적당 전기사용량 순위

주간 사용량을 연면적으로 나눈 값(kWh/㎡) 기준 내림차순입니다. 값이 높을수록 단위 면적당 전력 소비가 많은 시설입니다.

| 순위 | 시설명 | 유형 | 주간 사용량 | 연면적 | kWh/㎡ | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 영축산어울마루 | 커뮤니티시설 | 432 kWh | 40㎡ | 10.81 | ▲ 10.3% |
| 2 | 상계3.4동공공복합청사 | 청사 | 7,804 kWh | 1,241m² | 6.29 | ▲ 44.3% |
| 3 | 한내지혜의숲 | 커뮤니티시설 | 1,599 kWh | 359.37㎡ | 4.45 | ▲ 10.1% |
| 4 | 원터 어울마루 | 커뮤니티시설 | 480 kWh | 119㎡ | 4.04 | ▲ 19.5% |
| 5 | 구립하계실버센터 | 복지시설 | 8,715 kWh | 2,348.25㎡ | 3.71 | ▲ 17.9% |
| 6 | 수락행복발전소 | 커뮤니티시설 | 1,015 kWh | 283.48㎡ | 3.58 | ▲ 11.6% |
| 7 | 상구네 행복발전소 | 커뮤니티시설 | 364 kWh | 111.51㎡ | 3.26 | ▲ 19.9% |
| 8 | 상계숲속공동체(작은도서관) | 커뮤니티시설 | 1,051 kWh | 325.52㎡ | 3.23 | ▲ 6.2% |
| 9 | 중계2 3동 공공복합청사 | 청사 | 8,691 kWh | 2,695㎡ | 3.22 | ▲ 13.5% |
| 10 | 불암골행복발전소 | 커뮤니티시설 | 862 kWh | 270 m² | 3.19 | ▲ 7.6% |
| 11 | 초안산숲속작은도서관 | 커뮤니티시설 | 896 kWh | 292.21㎡ | 3.07 | ▲ 31.9% |
| 12 | 상계문화정보도서관 | 도서관 | 6,940 kWh | 2,347㎡ | 2.96 | ▼ 0.7% |
| 13 | 노원구청사 | 청사 | 93,406 kWh | 32,238.71㎡ | 2.90 | ▲ 0.0% |
| 14 | 공릉청소년문화정보센터 | 문화시설 | 6,770 kWh | 2,594.91㎡ | 2.61 | ▲ 7.8% |
| 15 | 상계6.7동 주민센터 | 청사 | 1,701 kWh | 653.28㎡ | 2.60 | ▲ 10.8% |
| 16 | 월계헬스케어센터 | 보건소 | 6,198 kWh | 2,443.09㎡ | 2.54 | ▲ 23.8% |
| 17 | 하계1동 주민센터 | 청사 | 2,185 kWh | 880.5㎡ | 2.48 | ▲ 25.8% |
| 18 | 노원아동복지관 | 복지시설 | 2,207 kWh | 911.92㎡ | 2.42 | ▲ 34.4% |
| 19 | 월계1동 주민센터 | 청사 | 2,300 kWh | 999.88㎡ | 2.30 | ▲ 28.3% |
| 20 | 가재울지혜마루 | 커뮤니티시설 | 1,070 kWh | 471 ㎡ | 2.27 | ▲ 11.0% |
| 21 | 노원에코센터 | 문화시설 | 1,474 kWh | 649.18㎡ | 2.27 | ▲ 409.2% |
| 22 | 노원문화원 | 문화시설 | 3,655 kWh | 1,641.48㎡ | 2.23 | ▲ 43.7% |
| 23 | 상계구민체육센터 | 체육시설 | 9,289 kWh | 4,180.86㎡ | 2.22 | ▼ 3.6% |
| 24 | 도암어울마루 | 커뮤니티시설 | 298 kWh | 134㎡ | 2.22 | ▲ 14.3% |
| 25 | 상계8동 주민센터 | 청사 | 1,670 kWh | 760.57㎡ | 2.20 | ▲ 21.3% |
| 26 | 중계본동 주민센터 | 청사 | 1,927 kWh | 883.08㎡ | 2.18 | ▲ 24.8% |
| 27 | 노원평생교육원 | 문화시설 | 4,943 kWh | 2,321.9㎡ | 2.13 | ▼ 8.8% |
| 28 | 노원천문우주과학관 | 문화시설 | 6,223 kWh | 2,994.49㎡ | 2.08 | ▲ 13.1% |
| 29 | 경춘선힐링쉼터 | 커뮤니티시설 | 1,117 kWh | 542.56㎡ | 2.06 | ▲ 21.5% |
| 30 | 상계9동 주민센터 | 청사 | 1,617 kWh | 795.28㎡ | 2.03 | ▲ 23.8% |
| 31 | 상계1동 주민센터 | 청사 | 3,383 kWh | 1,685.02㎡ | 2.01 | ▲ 4.7% |
| 32 | 월계3동 주민센터 | 청사 | 1,325 kWh | 660.5㎡ | 2.01 | ▲ 26.0% |
| 33 | 월계구민체육센터 | 체육시설 | 15,634 kWh | 7,999.52㎡ | 1.95 | ▼ 19.4% |
| 34 | 구민회관 | 문화시설 | 7,629 kWh | 4,009.64㎡ | 1.90 | ▲ 66.1% |
| 35 | 상계청소년문화의집 | 문화시설 | 2,262 kWh | 1,239.25㎡ | 1.83 | ▲ 15.1% |
| 36 | 노원문화예술회관 | 문화시설 | 22,809 kWh | 13,167.48㎡ | 1.73 | ▲ 34.0% |
| 37 | 중계4동 주민센터 | 청사 | 1,816 kWh | 1,134.63㎡ | 1.60 | ▲ 9.2% |
| 38 | 한내행복발전소 | 커뮤니티시설 | 1,583 kWh | 1,014.29㎡ | 1.56 | ▼ 8.1% |
| 39 | 하계어울림센터 | 커뮤니티시설 | 3,086 kWh | 1,990.3㎡ | 1.55 | ▲ 0.6% |
| 40 | 노원수학문화관 | 문화시설 | 4,250 kWh | 2,885.01㎡ | 1.47 | ▲ 207.7% |
| 41 | 노원구청소년상담복지센터 | 문화시설 | 1,843 kWh | 1,379.61㎡ | 1.34 | ▼ 6.3% |
| 42 | 하계2동 주민센터 | 청사 | 1,638 kWh | 1,233.33㎡ | 1.33 | ▲ 42.4% |
| 43 | 구립 수락노인종합복지관 | 복지시설 | 5,339 kWh | 4,359.95㎡ | 1.22 | ▼ 1.2% |
| 44 | 월계문화복지센터 | 복지시설 | 2,815 kWh | 2,344.12㎡ | 1.20 | ▲ 22.0% |
| 45 | 공릉1동 주민센터 | 청사 | 1,647 kWh | 1,499㎡ | 1.10 | ▼ 2.5% |
| 46 | 중계온마을센터 | 커뮤니티시설 | 3,184 kWh | 2,989.54㎡ | 1.07 | ▲ 6.1% |
| 47 | 노원어린이도서관 | 도서관 | 1,338 kWh | 1,361.88㎡ | 0.98 | ▼ 6.2% |
| 48 | 상계5동주민센터 | 청사 | 1,156 kWh | 1,272.73㎡ | 0.91 | ▲ 24.1% |
| 49 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 이지센터 | 15,243 kWh | 17,704.21㎡ | 0.86 | ▼ 10.1% |
| 50 | 공릉보건지소 | 보건소 | 722 kWh | 854.59㎡ | 0.84 | ▲ 4.9% |
| 51 | 마들보건지소 | 보건소 | 1,434 kWh | 1,922.46㎡ | 0.75 | ▼ 3.8% |
| 52 | 월계2동 주민센터 | 청사 | 896 kWh | 2,242.89㎡ | 0.40 | ▲ 31.9% |
| 53 | 상계2동 공공복합청사 | 청사 | 709 kWh | 2,364.88㎡ | 0.30 | ▼ 3.3% |
| 54 | 보훈회관 | 문화시설 | 183 kWh | 1,148.43㎡ | 0.16 | - |
| 55 | 상계10동 주민센터 | 청사 | 4 kWh | 625.07㎡ | 0.01 | ▼ 99.7% |

# 5. 주간 피크 전력

시설별 주간 최대수요(kW)와 발생 일시입니다. 내림차순 전체 시설 목록입니다.

| 순위 | 시설명 | 발생 일시 | 피크값(최대수요) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 노원구청사 | 8/5(수) 14시 | 1,125.5 kW |
| 2 | 노원문화예술회관 | 8/4(화) 12시 | 299.2 kW |
| 3 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 8/5(수) 1시 | 293.8 kW |
| 4 | 월계구민체육센터 | 8/7(금) 11시 | 237.0 kW |
| 5 | 상계3.4동공공복합청사 | 8/6(목) 10시 | 186.8 kW |
| 6 | 중계2 3동 공공복합청사 | 8/6(목) 12시 | 161.7 kW |
| 7 | 상계구민체육센터 | 8/7(금) 11시 | 145.9 kW |
| 8 | 공릉청소년문화정보센터 | 8/4(화) 18시 | 132.5 kW |
| 9 | 구민회관 | 8/5(수) 14시 | 132.0 kW |
| 10 | 노원천문우주과학관 | 8/4(화) 12시 | 119.7 kW |
| 11 | 구립하계실버센터 | 8/4(화) 16시 | 119.0 kW |
| 12 | 월계헬스케어센터 | 8/5(수) 14시 | 112.8 kW |
| 13 | 상계문화정보도서관 | 8/6(목) 14시 | 106.1 kW |
| 14 | 구립 수락노인종합복지관 | 8/4(화) 14시 | 97.7 kW |
| 15 | 노원문화원 | 8/6(목) 10시 | 91.3 kW |
| 16 | 노원평생교육원 | 8/4(화) 7시 | 79.1 kW |
| 17 | 노원수학문화관 | 8/4(화) 13시 | 65.3 kW |
| 18 | 중계온마을센터 | 8/4(화) 17시 | 61.5 kW |
| 19 | 상계1동 주민센터 | 8/5(수) 11시 | 61.1 kW |
| 20 | 하계어울림센터 | 8/4(화) 15시 | 59.6 kW |
| 21 | 월계문화복지센터 | 8/6(목) 10시 | 54.3 kW |
| 22 | 월계1동 주민센터 | 8/4(화) 14시 | 46.5 kW |
| 23 | 노원아동복지관 | 8/6(목) 10시 | 44.4 kW |
| 24 | 한내행복발전소 | 8/6(목) 9시 | 42.5 kW |
| 25 | 상계청소년문화의집 | 8/4(화) 17시 | 42.4 kW |
| 26 | 하계1동 주민센터 | 8/7(금) 12시 | 41.4 kW |
| 27 | 중계4동 주민센터 | 8/4(화) 18시 | 36.7 kW |
| 28 | 상계9동 주민센터 | 8/6(목) 8시 | 34.0 kW |
| 29 | 상계8동 주민센터 | 8/7(금) 10시 | 33.8 kW |
| 30 | 하계2동 주민센터 | 8/6(목) 10시 | 32.9 kW |
| 31 | 중계본동 주민센터 | 8/5(수) 14시 | 32.8 kW |
| 32 | 마들보건지소 | 8/7(금) 16시 | 32.6 kW |
| 33 | 노원에코센터 | 8/7(금) 13시 | 32.0 kW |
| 34 | 한내지혜의숲 | 8/6(목) 10시 | 31.9 kW |
| 35 | 상계6.7동 주민센터 | 8/4(화) 15시 | 30.0 kW |
| 36 | 공릉1동 주민센터 | 8/4(화) 10시 | 28.6 kW |
| 37 | 가재울지혜마루 | 8/4(화) 10시 | 26.8 kW |
| 38 | 노원구청소년상담복지센터 | 8/4(화) 12시 | 25.8 kW |
| 39 | 월계3동 주민센터 | 8/4(화) 17시 | 23.7 kW |
| 40 | 상계2동 공공복합청사 | 8/3(월) 11시 | 23.7 kW |
| 41 | 노원어린이도서관 | 8/7(금) 16시 | 23.4 kW |
| 42 | 상계5동주민센터 | 8/7(금) 16시 | 22.2 kW |
| 43 | 수락행복발전소 | 8/6(목) 15시 | 21.8 kW |
| 44 | 공릉보건지소 | 8/6(목) 10시 | 20.5 kW |
| 45 | 불암골행복발전소 | 8/7(금) 10시 | 20.4 kW |
| 46 | 월계2동 주민센터 | 8/3(월) 10시 | 19.5 kW |
| 47 | 초안산숲속작은도서관 | 8/3(월) 10시 | 19.5 kW |
| 48 | 경춘선힐링쉼터 | 8/7(금) 10시 | 19.3 kW |
| 49 | 상계숲속공동체(작은도서관) | 8/7(금) 13시 | 17.5 kW |
| 50 | 원터 어울마루 | 8/7(금) 17시 | 12.0 kW |
| 51 | 상구네 행복발전소 | 8/4(화) 10시 | 9.7 kW |
| 52 | 도암어울마루 | 8/5(수) 12시 | 8.2 kW |
| 53 | 영축산어울마루 | 8/6(목) 11시 | 6.3 kW |
| 54 | 보훈회관 | 8/7(금) 16시 | 4.3 kW |
| 55 | 상계10동 주민센터 | 8/3(월) 1시 | 0.4 kW |

전체 시설 합산 최대 동시 사용: 3,641.7 kW (8/5(수) 11시)

# 6. 전년 대비 증감 상위 시설

증가 상위 15개소

| 순위 | 시설명 | 작년 동주간 | 금주 | 증감률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 노원에코센터 | 289 kWh | 1,474 kWh | ▲ 409.2% |
| 2 | 노원수학문화관 | 1,381 kWh | 4,250 kWh | ▲ 207.7% |
| 3 | 구민회관 | 4,592 kWh | 7,629 kWh | ▲ 66.1% |
| 4 | 상계3.4동공공복합청사 | 5,407 kWh | 7,804 kWh | ▲ 44.3% |
| 5 | 노원문화원 | 2,543 kWh | 3,655 kWh | ▲ 43.7% |
| 6 | 하계2동 주민센터 | 1,150 kWh | 1,638 kWh | ▲ 42.4% |
| 7 | 노원아동복지관 | 1,642 kWh | 2,207 kWh | ▲ 34.4% |
| 8 | 노원문화예술회관 | 17,022 kWh | 22,809 kWh | ▲ 34.0% |
| 9 | 월계2동 주민센터 | 679 kWh | 896 kWh | ▲ 31.9% |
| 10 | 초안산숲속작은도서관 | 679 kWh | 896 kWh | ▲ 31.9% |
| 11 | 월계1동 주민센터 | 1,793 kWh | 2,300 kWh | ▲ 28.3% |
| 12 | 월계3동 주민센터 | 1,051 kWh | 1,325 kWh | ▲ 26.0% |
| 13 | 하계1동 주민센터 | 1,736 kWh | 2,185 kWh | ▲ 25.8% |
| 14 | 중계본동 주민센터 | 1,545 kWh | 1,927 kWh | ▲ 24.8% |
| 15 | 상계5동주민센터 | 931 kWh | 1,156 kWh | ▲ 24.1% |

감소 상위 15개소

| 순위 | 시설명 | 작년 동주간 | 금주 | 증감률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 상계10동 주민센터 | 1,249 kWh | 4 kWh | ▼ 99.7% |
| 2 | 월계구민체육센터 | 19,397 kWh | 15,634 kWh | ▼ 19.4% |
| 3 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 16,958 kWh | 15,243 kWh | ▼ 10.1% |
| 4 | 노원평생교육원 | 5,419 kWh | 4,943 kWh | ▼ 8.8% |
| 5 | 한내행복발전소 | 1,723 kWh | 1,583 kWh | ▼ 8.1% |
| 6 | 노원구청소년상담복지센터 | 1,967 kWh | 1,843 kWh | ▼ 6.3% |
| 7 | 노원어린이도서관 | 1,428 kWh | 1,338 kWh | ▼ 6.2% |
| 8 | 마들보건지소 | 1,490 kWh | 1,434 kWh | ▼ 3.8% |
| 9 | 상계구민체육센터 | 9,637 kWh | 9,289 kWh | ▼ 3.6% |
| 10 | 상계2동 공공복합청사 | 733 kWh | 709 kWh | ▼ 3.3% |
| 11 | 공릉1동 주민센터 | 1,690 kWh | 1,647 kWh | ▼ 2.5% |
| 12 | 구립 수락노인종합복지관 | 5,407 kWh | 5,339 kWh | ▼ 1.2% |
| 13 | 상계문화정보도서관 | 6,987 kWh | 6,940 kWh | ▼ 0.7% |

# 7. 태양광 발전 비중

태양광 설치 시설의 주간 발전량과, 한전 사용량 대비 발전 비중(발전량÷사용량)입니다. 비중이 높을수록 자체 태양광으로 상쇄한 전력 비율이 큽니다.

| 시설명 | 설치용량 | 주간 발전량 | 주간 사용량 | 발전 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보훈회관 | 23.04 kW | 519.0 kWh | 183 kWh | 283.6% |
| 상계9동 주민센터 | 9 kW | 116.0 kWh | 1,617 kWh | 7.2% |
| 월계문화복지센터 | 10.4 kW | 192.0 kWh | 2,815 kWh | 6.8% |
| 불암골행복발전소 | 3 kW | 57.0 kWh | 862 kWh | 6.6% |
| 공릉청소년문화정보센터 | 19 kW | 386.0 kWh | 6,770 kWh | 5.7% |
| 초안산숲속작은도서관 | 3 kW | 49.0 kWh | 896 kWh | 5.5% |
| 중계2 3동 공공복합청사 | 10 kW | 132.0 kWh | 8,691 kWh | 1.5% |
| 노원구청사 | 47.8 kW | 369.0 kWh | 93,406 kWh | 0.4% |
| 공릉행복발전소 | 3 kW | 40.0 kWh | 0 kWh | - |

# 8. 실증연구건물 비교

실증연구건물 개별 사용량과, 나머지 시설의 유형별 평균 사용량(실증연구건물 제외)을 비교합니다.

| 시설명 | 주간 사용량 | 작년 동주간 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- |
| 노원구청사 | 93,406 kWh | 93,400 kWh | ▲ 0.0% |
| 상계1동 주민센터 | 3,383 kWh | 3,232 kWh | ▲ 4.7% |
| 구립하계실버센터 | 8,715 kWh | 7,389 kWh | ▲ 17.9% |
| 수락행복발전소 | 1,015 kWh | 909 kWh | ▲ 11.6% |

나머지 시설 유형별 평균 (실증연구건물 제외)

| 유형 | 개소 수 | 평균 사용량 | 작년 평균 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 도서관 | 2 | 4,139 kWh | 4,208 kWh | ▼ 1.6% |
| 문화시설 | 11 | 5,640 kWh | 4,269 kWh | ▲ 32.1% |
| 보건소 | 3 | 2,785 kWh | 2,395 kWh | ▲ 16.2% |
| 복지시설 | 3 | 3,454 kWh | 3,119 kWh | ▲ 10.7% |
| 이지센터 | 1 | 15,243 kWh | 16,958 kWh | ▼ 10.1% |
| 청사 | 16 | 2,318 kWh | 1,969 kWh | ▲ 17.7% |
| 체육시설 | 2 | 12,462 kWh | 14,517 kWh | ▼ 14.2% |
| 커뮤니티시설 | 14 | 1,145 kWh | 1,177 kWh | ▼ 2.8% |

# 9. 유의사항

· 탄소배출량은 한전 파워플래너 연도별 사용량·CO2 데이터에서 도출한 배출계수(0.4541 kgCO2/kWh)를 주간 사용량에 적용해 산정했습니다.

· 주간 전기요금은 시간대별 예상요금의 합산 참고치로, 실제 청구요금과 다를 수 있습니다.

· 주간 사용량이 0으로 집계된 시설: 공릉행복발전소 (검침 데이터 누락 여부 확인 필요)