주간 에너지 사용량 보고서

보고 기간: 2026-07-06 (월) ~ 2026-07-12 (일)

노원구 공공시설 56개소 · 작성일 2026-07-29 · 에너지 모니터링 시스템 자동 생성

# 1. 주간 총괄

| 주간 총 사용량 | 255,907 kWh | 탄소배출량 | 116.21 tCO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전년 동기 대비 | ▼ 9.5% | 전주 대비 | ▲ 8.8% |
| 주간 전기요금(참고) | 6,508,014 원 | 최대 피크(개별 시설) | 953.3 kW (7/9(목) 10시) |

# 2. 일별 사용량 추이

| 일자 | 사용량 | 전년 동일 | 전년 대비 | 최고기온 | 최저기온 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/6(월) | 38,792 kWh | 25,369 kWh | ▲ 52.9% | 26.3℃ | 22.8℃ |
| 7/7(화) | 41,553 kWh | 42,977 kWh | ▼ 3.3% | 28.7℃ | 22.8℃ |
| 7/8(수) | 40,048 kWh | 48,344 kWh | ▼ 17.2% | 27.3℃ | 22.9℃ |
| 7/9(목) | 39,750 kWh | 46,998 kWh | ▼ 15.4% | 26.6℃ | 23.0℃ |
| 7/10(금) | 39,333 kWh | 46,010 kWh | ▼ 14.5% | 27.6℃ | 23.1℃ |
| 7/11(토) | 30,446 kWh | 43,544 kWh | ▼ 30.1% | 32.1℃ | 23.0℃ |
| 7/12(일) | 25,986 kWh | 29,488 kWh | ▼ 11.9% | 34.7℃ | 23.2℃ |

# 3. 시설 유형별 사용량

| 유형 | 시설 수 | 주간 사용량 | 탄소배출량 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 청사 | 18 | 116,695 kWh | 52.99 tCO2 | ▼ 10.3% |
| 문화시설 | 11 | 53,876 kWh | 24.46 tCO2 | ▼ 6.6% |
| 체육시설 | 2 | 25,403 kWh | 11.54 tCO2 | ▼ 10.9% |
| 이지센터 | 1 | 17,352 kWh | 7.88 tCO2 | ▲ 11.7% |
| 복지시설 | 4 | 15,198 kWh | 6.90 tCO2 | ▼ 15.5% |
| 커뮤니티시설 | 15 | 14,319 kWh | 6.50 tCO2 | ▼ 17.5% |
| 도서관 | 2 | 6,741 kWh | 3.06 tCO2 | ▼ 21.4% |
| 보건소 | 3 | 6,324 kWh | 2.87 tCO2 | ▼ 10.1% |

# 4. 면적당 전기사용량 순위

주간 사용량을 연면적으로 나눈 값(kWh/㎡) 기준 내림차순입니다. 값이 높을수록 단위 면적당 전력 소비가 많은 시설입니다.

| 순위 | 시설명 | 유형 | 주간 사용량 | 연면적 | kWh/㎡ | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 영축산어울마루 | 커뮤니티시설 | 299 kWh | 40㎡ | 7.47 | ▼ 18.2% |
| 2 | 상계3.4동공공복합청사 | 청사 | 5,296 kWh | 1,241m² | 4.27 | ▼ 9.9% |
| 3 | 원터 어울마루 | 커뮤니티시설 | 466 kWh | 119㎡ | 3.92 | ▲ 24.2% |
| 4 | 상계숲속공동체(작은도서관) | 커뮤니티시설 | 1,151 kWh | 325.52㎡ | 3.54 | ▲ 13.6% |
| 5 | 상구네 행복발전소 | 커뮤니티시설 | 380 kWh | 111.51㎡ | 3.40 | ▲ 15.0% |
| 6 | 한내지혜의숲 | 커뮤니티시설 | 1,093 kWh | 359.37㎡ | 3.04 | ▼ 29.9% |
| 7 | 수락행복발전소 | 커뮤니티시설 | 786 kWh | 283.48㎡ | 2.77 | ▼ 19.6% |
| 8 | 구립하계실버센터 | 복지시설 | 6,401 kWh | 2,348.25㎡ | 2.73 | ▼ 21.0% |
| 9 | 노원구청사 | 청사 | 86,791 kWh | 32,238.71㎡ | 2.69 | ▼ 8.3% |
| 10 | 불암골행복발전소 | 커뮤니티시설 | 715 kWh | 270 m² | 2.65 | ▼ 23.9% |
| 11 | 초안산숲속작은도서관 | 커뮤니티시설 | 708 kWh | 292.21㎡ | 2.42 | ▼ 12.2% |
| 12 | 중계2 3동 공공복합청사 | 청사 | 6,359 kWh | 2,695㎡ | 2.36 | ▼ 18.2% |
| 13 | 상계문화정보도서관 | 도서관 | 5,430 kWh | 2,347㎡ | 2.31 | ▼ 25.8% |
| 14 | 상계구민체육센터 | 체육시설 | 9,105 kWh | 4,180.86㎡ | 2.18 | ▼ 1.8% |
| 15 | 공릉청소년문화정보센터 | 문화시설 | 5,338 kWh | 2,594.91㎡ | 2.06 | ▼ 20.4% |
| 16 | 상계6.7동 주민센터 | 청사 | 1,336 kWh | 653.28㎡ | 2.04 | ▼ 19.5% |
| 17 | 월계구민체육센터 | 체육시설 | 16,298 kWh | 7,999.52㎡ | 2.04 | ▼ 15.3% |
| 18 | 노원평생교육원 | 문화시설 | 4,326 kWh | 2,321.9㎡ | 1.86 | ▼ 17.8% |
| 19 | 노원아동복지관 | 복지시설 | 1,564 kWh | 911.92㎡ | 1.72 | ▲ 140.3% |
| 20 | 하계1동 주민센터 | 청사 | 1,502 kWh | 880.5㎡ | 1.71 | ▼ 17.9% |
| 21 | 월계헬스케어센터 | 보건소 | 4,161 kWh | 2,443.09㎡ | 1.70 | ▼ 17.6% |
| 22 | 상계청소년문화의집 | 문화시설 | 2,108 kWh | 1,239.25㎡ | 1.70 | ▲ 12.7% |
| 23 | 노원문화예술회관 | 문화시설 | 21,947 kWh | 13,167.48㎡ | 1.67 | ▼ 8.6% |
| 24 | 경춘선힐링쉼터 | 커뮤니티시설 | 872 kWh | 542.56㎡ | 1.61 | ▼ 3.7% |
| 25 | 가재울지혜마루 | 커뮤니티시설 | 746 kWh | 471 ㎡ | 1.58 | ▼ 22.6% |
| 26 | 도암어울마루 | 커뮤니티시설 | 212 kWh | 134㎡ | 1.58 | ▼ 26.7% |
| 27 | 구민회관 | 문화시설 | 6,325 kWh | 4,009.64㎡ | 1.58 | ▲ 28.0% |
| 28 | 상계9동 주민센터 | 청사 | 1,240 kWh | 795.28㎡ | 1.56 | ▲ 8.0% |
| 29 | 월계1동 주민센터 | 청사 | 1,545 kWh | 999.88㎡ | 1.54 | ▼ 21.9% |
| 30 | 상계8동 주민센터 | 청사 | 1,169 kWh | 760.57㎡ | 1.54 | ▼ 13.7% |
| 31 | 중계본동 주민센터 | 청사 | 1,353 kWh | 883.08㎡ | 1.53 | ▼ 19.5% |
| 32 | 상계1동 주민센터 | 청사 | 2,534 kWh | 1,685.02㎡ | 1.50 | ▼ 22.8% |
| 33 | 노원구청소년상담복지센터 | 문화시설 | 2,071 kWh | 1,379.61㎡ | 1.50 | ▼ 1.9% |
| 34 | 노원천문우주과학관 | 문화시설 | 4,485 kWh | 2,994.49㎡ | 1.50 | ▼ 24.1% |
| 35 | 노원에코센터 | 문화시설 | 922 kWh | 649.18㎡ | 1.42 | ▲ 492.8% |
| 36 | 노원수학문화관 | 문화시설 | 4,086 kWh | 2,885.01㎡ | 1.42 | ▼ 5.1% |
| 37 | 한내행복발전소 | 커뮤니티시설 | 1,385 kWh | 1,014.29㎡ | 1.37 | ▼ 18.7% |
| 38 | 중계4동 주민센터 | 청사 | 1,441 kWh | 1,134.63㎡ | 1.27 | ▼ 8.3% |
| 39 | 월계3동 주민센터 | 청사 | 823 kWh | 660.5㎡ | 1.25 | ▼ 31.2% |
| 40 | 하계어울림센터 | 커뮤니티시설 | 2,437 kWh | 1,990.3㎡ | 1.22 | ▼ 13.7% |
| 41 | 노원문화원 | 문화시설 | 1,947 kWh | 1,641.48㎡ | 1.19 | ▼ 10.7% |
| 42 | 구립 수락노인종합복지관 | 복지시설 | 5,085 kWh | 4,359.95㎡ | 1.17 | ▼ 25.2% |
| 43 | 중계온마을센터 | 커뮤니티시설 | 3,069 kWh | 2,989.54㎡ | 1.03 | ▲ 9.0% |
| 44 | 상계5동주민센터 | 청사 | 1,284 kWh | 1,272.73㎡ | 1.01 | ▲ 103.5% |
| 45 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 이지센터 | 17,352 kWh | 17,704.21㎡ | 0.98 | ▲ 11.7% |
| 46 | 노원어린이도서관 | 도서관 | 1,310 kWh | 1,361.88㎡ | 0.96 | ▲ 4.2% |
| 47 | 하계2동 주민센터 | 청사 | 1,131 kWh | 1,233.33㎡ | 0.92 | ▲ 4.3% |
| 48 | 월계문화복지센터 | 복지시설 | 2,148 kWh | 2,344.12㎡ | 0.92 | ▼ 11.9% |
| 49 | 공릉1동 주민센터 | 청사 | 1,351 kWh | 1,499㎡ | 0.90 | ▼ 8.5% |
| 50 | 공릉보건지소 | 보건소 | 676 kWh | 854.59㎡ | 0.79 | ▲ 9.6% |
| 51 | 마들보건지소 | 보건소 | 1,487 kWh | 1,922.46㎡ | 0.77 | ▲ 8.5% |
| 52 | 월계2동 주민센터 | 청사 | 708 kWh | 2,242.89㎡ | 0.32 | ▼ 12.2% |
| 53 | 상계2동 공공복합청사 | 청사 | 701 kWh | 2,364.88㎡ | 0.30 | ▼ 9.3% |
| 54 | 보훈회관 | 문화시설 | 320 kWh | 1,148.43㎡ | 0.28 | ▲ 56.2% |
| 55 | 상계10동 주민센터 | 청사 | 131 kWh | 625.07㎡ | 0.21 | ▼ 89.5% |

# 5. 주간 피크 전력

시설별 주간 최대수요(kW)와 발생 일시입니다. 내림차순 전체 시설 목록입니다.

| 순위 | 시설명 | 발생 일시 | 피크값(최대수요) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 노원구청사 | 7/9(목) 10시 | 953.3 kW |
| 2 | 노원문화예술회관 | 7/11(토) 14시 | 309.6 kW |
| 3 | 월계구민체육센터 | 7/7(화) 21시 | 237.8 kW |
| 4 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 7/7(화) 20시 | 211.1 kW |
| 5 | 상계구민체육센터 | 7/11(토) 17시 | 140.4 kW |
| 6 | 중계2 3동 공공복합청사 | 7/7(화) 15시 | 106.9 kW |
| 7 | 구민회관 | 7/7(화) 15시 | 97.4 kW |
| 8 | 상계3.4동공공복합청사 | 7/7(화) 15시 | 95.6 kW |
| 9 | 노원천문우주과학관 | 7/7(화) 14시 | 89.8 kW |
| 10 | 공릉청소년문화정보센터 | 7/7(화) 17시 | 89.1 kW |
| 11 | 구립하계실버센터 | 7/12(일) 17시 | 84.7 kW |
| 12 | 구립 수락노인종합복지관 | 7/9(목) 12시 | 84.2 kW |
| 13 | 노원평생교육원 | 7/7(화) 15시 | 75.4 kW |
| 14 | 월계헬스케어센터 | 7/7(화) 10시 | 71.0 kW |
| 15 | 상계문화정보도서관 | 7/12(일) 15시 | 70.9 kW |
| 16 | 노원수학문화관 | 7/11(토) 14시 | 66.2 kW |
| 17 | 중계온마을센터 | 7/9(목) 15시 | 55.9 kW |
| 18 | 노원문화원 | 7/7(화) 11시 | 54.1 kW |
| 19 | 하계어울림센터 | 7/7(화) 16시 | 50.5 kW |
| 20 | 상계1동 주민센터 | 7/6(월) 17시 | 49.0 kW |
| 21 | 월계문화복지센터 | 7/6(월) 11시 | 43.3 kW |
| 22 | 노원에코센터 | 7/12(일) 14시 | 40.3 kW |
| 23 | 마들보건지소 | 7/6(월) 10시 | 35.9 kW |
| 24 | 노원구청소년상담복지센터 | 7/8(수) 15시 | 33.8 kW |
| 25 | 노원아동복지관 | 7/7(화) 14시 | 33.6 kW |
| 26 | 상계청소년문화의집 | 7/10(금) 18시 | 33.5 kW |
| 27 | 월계1동 주민센터 | 7/7(화) 15시 | 32.7 kW |
| 28 | 한내행복발전소 | 7/8(수) 11시 | 32.2 kW |
| 29 | 하계1동 주민센터 | 7/6(월) 16시 | 32.0 kW |
| 30 | 중계4동 주민센터 | 7/7(화) 10시 | 31.5 kW |
| 31 | 공릉1동 주민센터 | 7/9(목) 10시 | 26.5 kW |
| 32 | 상계9동 주민센터 | 7/6(월) 15시 | 26.5 kW |
| 33 | 상계2동 공공복합청사 | 7/8(수) 11시 | 25.4 kW |
| 34 | 하계2동 주민센터 | 7/6(월) 14시 | 23.4 kW |
| 35 | 상계8동 주민센터 | 7/7(화) 15시 | 23.0 kW |
| 36 | 상계5동주민센터 | 7/10(금) 14시 | 21.9 kW |
| 37 | 상계6.7동 주민센터 | 7/7(화) 14시 | 21.5 kW |
| 38 | 가재울지혜마루 | 7/7(화) 13시 | 20.9 kW |
| 39 | 한내지혜의숲 | 7/6(월) 10시 | 20.6 kW |
| 40 | 중계본동 주민센터 | 7/6(월) 11시 | 20.3 kW |
| 41 | 노원어린이도서관 | 7/7(화) 17시 | 18.4 kW |
| 42 | 공릉보건지소 | 7/9(목) 10시 | 17.2 kW |
| 43 | 수락행복발전소 | 7/6(월) 9시 | 16.6 kW |
| 44 | 월계3동 주민센터 | 7/7(화) 19시 | 16.2 kW |
| 45 | 불암골행복발전소 | 7/7(화) 17시 | 15.3 kW |
| 46 | 상계숲속공동체(작은도서관) | 7/7(화) 18시 | 15.1 kW |
| 47 | 경춘선힐링쉼터 | 7/10(금) 11시 | 13.9 kW |
| 48 | 월계2동 주민센터 | 7/10(금) 10시 | 13.0 kW |
| 49 | 초안산숲속작은도서관 | 7/10(금) 10시 | 13.0 kW |
| 50 | 원터 어울마루 | 7/6(월) 17시 | 11.2 kW |
| 51 | 보훈회관 | 7/6(월) 10시 | 10.8 kW |
| 52 | 상구네 행복발전소 | 7/7(화) 15시 | 8.9 kW |
| 53 | 도암어울마루 | 7/7(화) 15시 | 5.5 kW |
| 54 | 영축산어울마루 | 7/7(화) 15시 | 4.4 kW |
| 55 | 상계10동 주민센터 | 7/7(화) 13시 | 3.9 kW |

전체 시설 합산 최대 동시 사용: 2,844.8 kW (7/7(화) 16시)

# 6. 전년 대비 증감 상위 시설

증가 상위 15개소

| 순위 | 시설명 | 작년 동주간 | 금주 | 증감률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 노원에코센터 | 156 kWh | 922 kWh | ▲ 492.8% |
| 2 | 노원아동복지관 | 651 kWh | 1,564 kWh | ▲ 140.3% |
| 3 | 상계5동주민센터 | 631 kWh | 1,284 kWh | ▲ 103.5% |
| 4 | 보훈회관 | 205 kWh | 320 kWh | ▲ 56.2% |
| 5 | 구민회관 | 4,943 kWh | 6,325 kWh | ▲ 28.0% |
| 6 | 원터 어울마루 | 375 kWh | 466 kWh | ▲ 24.2% |
| 7 | 상구네 행복발전소 | 330 kWh | 380 kWh | ▲ 15.0% |
| 8 | 상계숲속공동체(작은도서관) | 1,013 kWh | 1,151 kWh | ▲ 13.6% |
| 9 | 상계청소년문화의집 | 1,870 kWh | 2,108 kWh | ▲ 12.7% |
| 10 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 15,537 kWh | 17,352 kWh | ▲ 11.7% |
| 11 | 공릉보건지소 | 617 kWh | 676 kWh | ▲ 9.6% |
| 12 | 중계온마을센터 | 2,816 kWh | 3,069 kWh | ▲ 9.0% |
| 13 | 마들보건지소 | 1,370 kWh | 1,487 kWh | ▲ 8.5% |
| 14 | 상계9동 주민센터 | 1,148 kWh | 1,240 kWh | ▲ 8.0% |
| 15 | 하계2동 주민센터 | 1,085 kWh | 1,131 kWh | ▲ 4.3% |

감소 상위 15개소

| 순위 | 시설명 | 작년 동주간 | 금주 | 증감률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 상계10동 주민센터 | 1,244 kWh | 131 kWh | ▼ 89.5% |
| 2 | 월계3동 주민센터 | 1,196 kWh | 823 kWh | ▼ 31.2% |
| 3 | 한내지혜의숲 | 1,558 kWh | 1,093 kWh | ▼ 29.9% |
| 4 | 도암어울마루 | 289 kWh | 212 kWh | ▼ 26.7% |
| 5 | 상계문화정보도서관 | 7,317 kWh | 5,430 kWh | ▼ 25.8% |
| 6 | 구립 수락노인종합복지관 | 6,802 kWh | 5,085 kWh | ▼ 25.2% |
| 7 | 노원천문우주과학관 | 5,908 kWh | 4,485 kWh | ▼ 24.1% |
| 8 | 불암골행복발전소 | 939 kWh | 715 kWh | ▼ 23.9% |
| 9 | 상계1동 주민센터 | 3,285 kWh | 2,534 kWh | ▼ 22.8% |
| 10 | 가재울지혜마루 | 964 kWh | 746 kWh | ▼ 22.6% |
| 11 | 월계1동 주민센터 | 1,977 kWh | 1,545 kWh | ▼ 21.9% |
| 12 | 구립하계실버센터 | 8,103 kWh | 6,401 kWh | ▼ 21.0% |
| 13 | 공릉청소년문화정보센터 | 6,708 kWh | 5,338 kWh | ▼ 20.4% |
| 14 | 수락행복발전소 | 978 kWh | 786 kWh | ▼ 19.6% |
| 15 | 중계본동 주민센터 | 1,682 kWh | 1,353 kWh | ▼ 19.5% |

# 7. 실증연구건물 비교

실증연구건물 개별 사용량과, 나머지 시설의 유형별 평균 사용량(실증연구건물 제외)을 비교합니다.

| 시설명 | 주간 사용량 | 작년 동주간 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- |
| 노원구청사 | 86,791 kWh | 94,694 kWh | ▼ 8.3% |
| 상계1동 주민센터 | 2,534 kWh | 3,285 kWh | ▼ 22.8% |
| 구립하계실버센터 | 6,401 kWh | 8,103 kWh | ▼ 21.0% |
| 수락행복발전소 | 786 kWh | 978 kWh | ▼ 19.6% |

나머지 시설 유형별 평균 (실증연구건물 제외)

| 유형 | 개소 수 | 평균 사용량 | 작년 평균 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 도서관 | 2 | 3,370 kWh | 4,287 kWh | ▼ 21.4% |
| 문화시설 | 11 | 4,898 kWh | 5,242 kWh | ▼ 6.6% |
| 보건소 | 3 | 2,108 kWh | 2,346 kWh | ▼ 10.1% |
| 복지시설 | 3 | 2,932 kWh | 3,297 kWh | ▼ 11.1% |
| 이지센터 | 1 | 17,352 kWh | 15,537 kWh | ▲ 11.7% |
| 청사 | 16 | 1,711 kWh | 2,005 kWh | ▼ 14.7% |
| 체육시설 | 2 | 12,702 kWh | 14,255 kWh | ▼ 10.9% |
| 커뮤니티시설 | 14 | 967 kWh | 1,170 kWh | ▼ 17.4% |

# 8. 유의사항

· 탄소배출량은 한전 파워플래너 연도별 사용량·CO2 데이터에서 도출한 배출계수(0.4541 kgCO2/kWh)를 주간 사용량에 적용해 산정했습니다.

· 주간 전기요금은 시간대별 예상요금의 합산 참고치로, 실제 청구요금과 다를 수 있습니다.

· 주간 사용량이 0으로 집계된 시설: 공릉행복발전소 (검침 데이터 누락 여부 확인 필요)