주간 에너지 사용량 보고서

보고 기간: 2026-07-20 (월) ~ 2026-07-26 (일)

노원구 공공시설 56개소 · 작성일 2026-07-29 · 에너지 모니터링 시스템 자동 생성

# 1. 주간 총괄

| 주간 총 사용량 | 266,761 kWh | 탄소배출량 | 121.14 tCO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전년 동기 대비 | ▼ 3.5% | 전주 대비 | ▲ 5.0% |
| 주간 전기요금(참고) | 6,749,088 원 | 최대 피크(개별 시설) | 935.4 kW (7/23(목) 10시) |

# 2. 일별 사용량 추이

| 일자 | 사용량 | 전년 동일 | 전년 대비 | 최고기온 | 최저기온 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/20(월) | 38,912 kWh | 23,503 kWh | ▲ 65.6% | 24.9℃ | 22.6℃ |
| 7/21(화) | 42,300 kWh | 42,343 kWh | ▼ 0.1% | 26.7℃ | 23.7℃ |
| 7/22(수) | 41,804 kWh | 45,030 kWh | ▼ 7.2% | 29.4℃ | 21.6℃ |
| 7/23(목) | 43,755 kWh | 44,945 kWh | ▼ 2.6% | 27.6℃ | 24.8℃ |
| 7/24(금) | 42,321 kWh | 44,998 kWh | ▼ 5.9% | 31.7℃ | 24.2℃ |
| 7/25(토) | 30,580 kWh | 44,950 kWh | ▼ 32.0% | 29.9℃ | 24.3℃ |
| 7/26(일) | 27,089 kWh | 30,620 kWh | ▼ 11.5% | 31.5℃ | 24.3℃ |

# 3. 시설 유형별 사용량

| 유형 | 시설 수 | 주간 사용량 | 탄소배출량 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 청사 | 18 | 117,263 kWh | 53.25 tCO2 | ▼ 10.0% |
| 문화시설 | 11 | 58,969 kWh | 26.78 tCO2 | ▲ 14.9% |
| 체육시설 | 2 | 26,972 kWh | 12.25 tCO2 | ▼ 5.6% |
| 이지센터 | 1 | 18,812 kWh | 8.54 tCO2 | ▲ 22.5% |
| 복지시설 | 4 | 16,086 kWh | 7.30 tCO2 | ▼ 13.7% |
| 커뮤니티시설 | 15 | 14,974 kWh | 6.80 tCO2 | ▼ 12.8% |
| 도서관 | 2 | 7,012 kWh | 3.18 tCO2 | ▼ 14.8% |
| 보건소 | 3 | 6,672 kWh | 3.03 tCO2 | ▼ 1.5% |

# 4. 면적당 전기사용량 순위

주간 사용량을 연면적으로 나눈 값(kWh/㎡) 기준 내림차순입니다. 값이 높을수록 단위 면적당 전력 소비가 많은 시설입니다.

| 순위 | 시설명 | 유형 | 주간 사용량 | 연면적 | kWh/㎡ | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 영축산어울마루 | 커뮤니티시설 | 369 kWh | 40㎡ | 9.22 | ▼ 6.3% |
| 2 | 상계3.4동공공복합청사 | 청사 | 5,465 kWh | 1,241m² | 4.40 | ▼ 13.2% |
| 3 | 원터 어울마루 | 커뮤니티시설 | 475 kWh | 119㎡ | 3.99 | ▲ 12.4% |
| 4 | 상계숲속공동체(작은도서관) | 커뮤니티시설 | 1,112 kWh | 325.52㎡ | 3.42 | ▲ 16.8% |
| 5 | 한내지혜의숲 | 커뮤니티시설 | 1,132 kWh | 359.37㎡ | 3.15 | ▼ 22.0% |
| 6 | 수락행복발전소 | 커뮤니티시설 | 837 kWh | 283.48㎡ | 2.95 | ▼ 2.2% |
| 7 | 불암골행복발전소 | 커뮤니티시설 | 773 kWh | 270 m² | 2.86 | ▲ 9.4% |
| 8 | 구립하계실버센터 | 복지시설 | 6,651 kWh | 2,348.25㎡ | 2.83 | ▼ 15.2% |
| 9 | 상구네 행복발전소 | 커뮤니티시설 | 307 kWh | 111.51㎡ | 2.75 | ▲ 5.2% |
| 10 | 노원구청사 | 청사 | 86,833 kWh | 32,238.71㎡ | 2.69 | ▼ 6.5% |
| 11 | 상계문화정보도서관 | 도서관 | 5,698 kWh | 2,347㎡ | 2.43 | ▼ 18.2% |
| 12 | 중계2 3동 공공복합청사 | 청사 | 6,329 kWh | 2,695㎡ | 2.35 | ▼ 21.4% |
| 13 | 공릉청소년문화정보센터 | 문화시설 | 5,961 kWh | 2,594.91㎡ | 2.30 | ▼ 9.1% |
| 14 | 상계구민체육센터 | 체육시설 | 9,269 kWh | 4,180.86㎡ | 2.22 | ▼ 0.9% |
| 15 | 월계구민체육센터 | 체육시설 | 17,703 kWh | 7,999.52㎡ | 2.21 | ▼ 7.9% |
| 16 | 초안산숲속작은도서관 | 커뮤니티시설 | 645 kWh | 292.21㎡ | 2.21 | ▼ 4.9% |
| 17 | 상계6.7동 주민센터 | 청사 | 1,310 kWh | 653.28㎡ | 2.01 | ▼ 26.8% |
| 18 | 노원아동복지관 | 복지시설 | 1,800 kWh | 911.92㎡ | 1.97 | ▲ 3.5% |
| 19 | 노원문화예술회관 | 문화시설 | 25,518 kWh | 13,167.48㎡ | 1.94 | ▲ 40.7% |
| 20 | 노원평생교육원 | 문화시설 | 4,316 kWh | 2,321.9㎡ | 1.86 | ▼ 12.0% |
| 21 | 도암어울마루 | 커뮤니티시설 | 243 kWh | 134㎡ | 1.81 | ▼ 8.0% |
| 22 | 경춘선힐링쉼터 | 커뮤니티시설 | 972 kWh | 542.56㎡ | 1.79 | ▼ 3.1% |
| 23 | 월계헬스케어센터 | 보건소 | 4,332 kWh | 2,443.09㎡ | 1.77 | ▼ 12.6% |
| 24 | 가재울지혜마루 | 커뮤니티시설 | 819 kWh | 471 ㎡ | 1.74 | ▼ 11.9% |
| 25 | 상계청소년문화의집 | 문화시설 | 2,134 kWh | 1,239.25㎡ | 1.72 | ▲ 19.2% |
| 26 | 하계1동 주민센터 | 청사 | 1,503 kWh | 880.5㎡ | 1.71 | ▼ 21.2% |
| 27 | 상계9동 주민센터 | 청사 | 1,324 kWh | 795.28㎡ | 1.67 | ▲ 0.2% |
| 28 | 노원천문우주과학관 | 문화시설 | 4,938 kWh | 2,994.49㎡ | 1.65 | ▼ 13.6% |
| 29 | 월계1동 주민센터 | 청사 | 1,642 kWh | 999.88㎡ | 1.64 | ▼ 16.7% |
| 30 | 구민회관 | 문화시설 | 6,433 kWh | 4,009.64㎡ | 1.60 | ▲ 22.3% |
| 31 | 상계8동 주민센터 | 청사 | 1,196 kWh | 760.57㎡ | 1.57 | ▼ 9.8% |
| 32 | 상계1동 주민센터 | 청사 | 2,634 kWh | 1,685.02㎡ | 1.56 | ▼ 21.3% |
| 33 | 노원구청소년상담복지센터 | 문화시설 | 2,071 kWh | 1,379.61㎡ | 1.50 | ▲ 1.0% |
| 34 | 중계본동 주민센터 | 청사 | 1,280 kWh | 883.08㎡ | 1.45 | ▼ 24.6% |
| 35 | 노원수학문화관 | 문화시설 | 4,164 kWh | 2,885.01㎡ | 1.44 | ▼ 3.4% |
| 36 | 한내행복발전소 | 커뮤니티시설 | 1,409 kWh | 1,014.29㎡ | 1.39 | ▼ 19.3% |
| 37 | 노원에코센터 | 문화시설 | 886 kWh | 649.18㎡ | 1.36 | ▲ 361.2% |
| 38 | 하계어울림센터 | 커뮤니티시설 | 2,651 kWh | 1,990.3㎡ | 1.33 | ▼ 10.1% |
| 39 | 노원문화원 | 문화시설 | 2,142 kWh | 1,641.48㎡ | 1.30 | ▼ 2.9% |
| 40 | 중계4동 주민센터 | 청사 | 1,447 kWh | 1,134.63㎡ | 1.28 | ▼ 20.7% |
| 41 | 월계3동 주민센터 | 청사 | 819 kWh | 660.5㎡ | 1.24 | ▼ 38.8% |
| 42 | 구립 수락노인종합복지관 | 복지시설 | 5,298 kWh | 4,359.95㎡ | 1.22 | ▼ 21.8% |
| 43 | 상계5동주민센터 | 청사 | 1,399 kWh | 1,272.73㎡ | 1.10 | ▲ 67.8% |
| 44 | 중계온마을센터 | 커뮤니티시설 | 3,231 kWh | 2,989.54㎡ | 1.08 | ▲ 7.6% |
| 45 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 이지센터 | 18,812 kWh | 17,704.21㎡ | 1.06 | ▲ 22.5% |
| 46 | 공릉1동 주민센터 | 청사 | 1,530 kWh | 1,499㎡ | 1.02 | ▼ 18.9% |
| 47 | 월계문화복지센터 | 복지시설 | 2,338 kWh | 2,344.12㎡ | 1.00 | ▲ 2.9% |
| 48 | 노원어린이도서관 | 도서관 | 1,315 kWh | 1,361.88㎡ | 0.97 | ▲ 3.8% |
| 49 | 하계2동 주민센터 | 청사 | 1,164 kWh | 1,233.33㎡ | 0.94 | ▲ 2.2% |
| 50 | 마들보건지소 | 보건소 | 1,647 kWh | 1,922.46㎡ | 0.86 | ▲ 31.1% |
| 51 | 공릉보건지소 | 보건소 | 693 kWh | 854.59㎡ | 0.81 | ▲ 23.0% |
| 52 | 보훈회관 | 문화시설 | 407 kWh | 1,148.43㎡ | 0.35 | ▲ 100.2% |
| 53 | 월계2동 주민센터 | 청사 | 645 kWh | 2,242.89㎡ | 0.29 | ▼ 4.9% |
| 54 | 상계2동 공공복합청사 | 청사 | 675 kWh | 2,364.88㎡ | 0.29 | ▼ 11.4% |
| 55 | 상계10동 주민센터 | 청사 | 66 kWh | 625.07㎡ | 0.11 | ▼ 95.0% |

# 5. 주간 피크 전력

시설별 주간 최대수요(kW)와 발생 일시입니다. 내림차순 전체 시설 목록입니다.

| 순위 | 시설명 | 발생 일시 | 피크값(최대수요) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 노원구청사 | 7/23(목) 10시 | 935.4 kW |
| 2 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 7/21(화) 16시 | 292.8 kW |
| 3 | 노원문화예술회관 | 7/23(목) 10시 | 289.3 kW |
| 4 | 월계구민체육센터 | 7/20(월) 19시 | 247.2 kW |
| 5 | 상계구민체육센터 | 7/21(화) 15시 | 109.1 kW |
| 6 | 중계2 3동 공공복합청사 | 7/20(월) 14시 | 100.0 kW |
| 7 | 구민회관 | 7/20(월) 14시 | 91.6 kW |
| 8 | 구립 수락노인종합복지관 | 7/21(화) 11시 | 83.3 kW |
| 9 | 상계3.4동공공복합청사 | 7/24(금) 12시 | 82.8 kW |
| 10 | 상계문화정보도서관 | 7/23(목) 10시 | 72.1 kW |
| 11 | 노원천문우주과학관 | 7/26(일) 14시 | 72.0 kW |
| 12 | 노원평생교육원 | 7/20(월) 11시 | 69.3 kW |
| 13 | 구립하계실버센터 | 7/24(금) 12시 | 66.5 kW |
| 14 | 월계헬스케어센터 | 7/20(월) 10시 | 66.1 kW |
| 15 | 중계온마을센터 | 7/21(화) 17시 | 55.1 kW |
| 16 | 노원수학문화관 | 7/21(화) 13시 | 52.2 kW |
| 17 | 공릉청소년문화정보센터 | 7/26(일) 9시 | 45.0 kW |
| 18 | 상계1동 주민센터 | 7/20(월) 11시 | 43.7 kW |
| 19 | 월계문화복지센터 | 7/20(월) 11시 | 41.0 kW |
| 20 | 노원문화원 | 7/20(월) 11시 | 40.9 kW |
| 21 | 하계어울림센터 | 7/20(월) 16시 | 40.6 kW |
| 22 | 마들보건지소 | 7/20(월) 11시 | 34.5 kW |
| 23 | 노원구청소년상담복지센터 | 7/20(월) 14시 | 33.6 kW |
| 24 | 한내행복발전소 | 7/20(월) 10시 | 31.1 kW |
| 25 | 노원아동복지관 | 7/21(화) 14시 | 28.9 kW |
| 26 | 상계2동 공공복합청사 | 7/20(월) 11시 | 26.4 kW |
| 27 | 하계1동 주민센터 | 7/20(월) 15시 | 24.8 kW |
| 28 | 중계4동 주민센터 | 7/20(월) 15시 | 24.8 kW |
| 29 | 월계1동 주민센터 | 7/20(월) 10시 | 24.6 kW |
| 30 | 상계청소년문화의집 | 7/21(화) 9시 | 23.8 kW |
| 31 | 상계9동 주민센터 | 7/20(월) 11시 | 22.4 kW |
| 32 | 공릉1동 주민센터 | 7/20(월) 10시 | 21.8 kW |
| 33 | 경춘선힐링쉼터 | 7/20(월) 11시 | 21.2 kW |
| 34 | 하계2동 주민센터 | 7/20(월) 14시 | 21.1 kW |
| 35 | 상계8동 주민센터 | 7/20(월) 10시 | 20.5 kW |
| 36 | 중계본동 주민센터 | 7/20(월) 11시 | 20.1 kW |
| 37 | 상계5동주민센터 | 7/21(화) 11시 | 19.2 kW |
| 38 | 노원어린이도서관 | 7/20(월) 14시 | 19.2 kW |
| 39 | 상계6.7동 주민센터 | 7/20(월) 12시 | 17.6 kW |
| 40 | 수락행복발전소 | 7/20(월) 10시 | 17.5 kW |
| 41 | 한내지혜의숲 | 7/20(월) 10시 | 17.1 kW |
| 42 | 공릉보건지소 | 7/20(월) 10시 | 16.7 kW |
| 43 | 노원에코센터 | 7/21(화) 11시 | 16.6 kW |
| 44 | 상계숲속공동체(작은도서관) | 7/20(월) 10시 | 15.8 kW |
| 45 | 가재울지혜마루 | 7/21(화) 14시 | 15.8 kW |
| 46 | 불암골행복발전소 | 7/20(월) 12시 | 14.1 kW |
| 47 | 월계2동 주민센터 | 7/20(월) 10시 | 13.4 kW |
| 48 | 초안산숲속작은도서관 | 7/20(월) 10시 | 13.4 kW |
| 49 | 월계3동 주민센터 | 7/20(월) 10시 | 13.3 kW |
| 50 | 보훈회관 | 7/20(월) 11시 | 12.3 kW |
| 51 | 원터 어울마루 | 7/20(월) 10시 | 9.6 kW |
| 52 | 상구네 행복발전소 | 7/21(화) 13시 | 7.3 kW |
| 53 | 도암어울마루 | 7/20(월) 10시 | 4.7 kW |
| 54 | 영축산어울마루 | 7/20(월) 17시 | 4.2 kW |
| 55 | 상계10동 주민센터 | 7/20(월) 9시 | 0.9 kW |

전체 시설 합산 최대 동시 사용: 2,962.9 kW (7/21(화) 11시)

# 6. 전년 대비 증감 상위 시설

증가 상위 15개소

| 순위 | 시설명 | 작년 동주간 | 금주 | 증감률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 노원에코센터 | 192 kWh | 886 kWh | ▲ 361.2% |
| 2 | 보훈회관 | 203 kWh | 407 kWh | ▲ 100.2% |
| 3 | 상계5동주민센터 | 834 kWh | 1,399 kWh | ▲ 67.8% |
| 4 | 노원문화예술회관 | 18,134 kWh | 25,518 kWh | ▲ 40.7% |
| 5 | 마들보건지소 | 1,257 kWh | 1,647 kWh | ▲ 31.1% |
| 6 | 공릉보건지소 | 563 kWh | 693 kWh | ▲ 23.0% |
| 7 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 15,350 kWh | 18,812 kWh | ▲ 22.5% |
| 8 | 구민회관 | 5,262 kWh | 6,433 kWh | ▲ 22.3% |
| 9 | 상계청소년문화의집 | 1,790 kWh | 2,134 kWh | ▲ 19.2% |
| 10 | 상계숲속공동체(작은도서관) | 952 kWh | 1,112 kWh | ▲ 16.8% |
| 11 | 원터 어울마루 | 423 kWh | 475 kWh | ▲ 12.4% |
| 12 | 불암골행복발전소 | 706 kWh | 773 kWh | ▲ 9.4% |
| 13 | 중계온마을센터 | 3,001 kWh | 3,231 kWh | ▲ 7.6% |
| 14 | 상구네 행복발전소 | 292 kWh | 307 kWh | ▲ 5.2% |
| 15 | 노원어린이도서관 | 1,267 kWh | 1,315 kWh | ▲ 3.8% |

감소 상위 15개소

| 순위 | 시설명 | 작년 동주간 | 금주 | 증감률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 상계10동 주민센터 | 1,305 kWh | 66 kWh | ▼ 95.0% |
| 2 | 월계3동 주민센터 | 1,339 kWh | 819 kWh | ▼ 38.8% |
| 3 | 상계6.7동 주민센터 | 1,790 kWh | 1,310 kWh | ▼ 26.8% |
| 4 | 중계본동 주민센터 | 1,699 kWh | 1,280 kWh | ▼ 24.6% |
| 5 | 한내지혜의숲 | 1,452 kWh | 1,132 kWh | ▼ 22.0% |
| 6 | 구립 수락노인종합복지관 | 6,777 kWh | 5,298 kWh | ▼ 21.8% |
| 7 | 중계2 3동 공공복합청사 | 8,051 kWh | 6,329 kWh | ▼ 21.4% |
| 8 | 상계1동 주민센터 | 3,348 kWh | 2,634 kWh | ▼ 21.3% |
| 9 | 하계1동 주민센터 | 1,907 kWh | 1,503 kWh | ▼ 21.2% |
| 10 | 중계4동 주민센터 | 1,824 kWh | 1,447 kWh | ▼ 20.7% |
| 11 | 한내행복발전소 | 1,746 kWh | 1,409 kWh | ▼ 19.3% |
| 12 | 공릉1동 주민센터 | 1,886 kWh | 1,530 kWh | ▼ 18.9% |
| 13 | 상계문화정보도서관 | 6,967 kWh | 5,698 kWh | ▼ 18.2% |
| 14 | 월계1동 주민센터 | 1,971 kWh | 1,642 kWh | ▼ 16.7% |
| 15 | 구립하계실버센터 | 7,845 kWh | 6,651 kWh | ▼ 15.2% |

# 7. 실증연구건물 비교

실증연구건물 개별 사용량과, 나머지 시설의 유형별 평균 사용량(실증연구건물 제외)을 비교합니다.

| 시설명 | 주간 사용량 | 작년 동주간 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- |
| 노원구청사 | 86,833 kWh | 92,839 kWh | ▼ 6.5% |
| 상계1동 주민센터 | 2,634 kWh | 3,348 kWh | ▼ 21.3% |
| 구립하계실버센터 | 6,651 kWh | 7,845 kWh | ▼ 15.2% |
| 수락행복발전소 | 837 kWh | 856 kWh | ▼ 2.2% |

나머지 시설 유형별 평균 (실증연구건물 제외)

| 유형 | 개소 수 | 평균 사용량 | 작년 평균 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 도서관 | 2 | 3,506 kWh | 4,117 kWh | ▼ 14.8% |
| 문화시설 | 11 | 5,361 kWh | 4,666 kWh | ▲ 14.9% |
| 보건소 | 3 | 2,224 kWh | 2,258 kWh | ▼ 1.5% |
| 복지시설 | 3 | 3,145 kWh | 3,596 kWh | ▼ 12.5% |
| 이지센터 | 1 | 18,812 kWh | 15,350 kWh | ▲ 22.5% |
| 청사 | 16 | 1,737 kWh | 2,133 kWh | ▼ 18.5% |
| 체육시설 | 2 | 13,486 kWh | 14,292 kWh | ▼ 5.6% |
| 커뮤니티시설 | 14 | 1,010 kWh | 1,166 kWh | ▼ 13.4% |

# 8. 유의사항

· 탄소배출량은 한전 파워플래너 연도별 사용량·CO2 데이터에서 도출한 배출계수(0.4541 kgCO2/kWh)를 주간 사용량에 적용해 산정했습니다.

· 주간 전기요금은 시간대별 예상요금의 합산 참고치로, 실제 청구요금과 다를 수 있습니다.

· 피크 분석은 시간대별 데이터가 수집된 날짜(7/20(월), 7/21(화), 7/23(목), 7/24(금), 7/25(토), 7/26(일)) 기준입니다. 수집 시스템 미가동 일자의 시간대별 데이터는 한전에서 소급 제공되지 않아 제외되었습니다.

· 주간 사용량이 0으로 집계된 시설: 공릉행복발전소 (검침 데이터 누락 여부 확인 필요)