주간 에너지 사용량 보고서

보고 기간: 2026-08-17 (월) ~ 2026-08-23 (일)

노원구 공공시설 56개소 · 작성일 2026-08-24 · 에너지 모니터링 시스템 자동 생성

# 1. 주간 총괄

| 주간 총 사용량 | 250,696 kWh | 탄소배출량 | 113.84 tCO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전년 동기 대비 | ▼ 10.7% | 전주 대비 | ▼ 2.5% |
| 주간 전기요금(참고) | 6,070,679 원 | 최대 피크(개별 시설) | 962.9 kW (8/18(화) 14시) |

# 2. 일별 사용량 추이

| 일자 | 사용량 | 전년 동일 | 전년 대비 | 최고기온 | 최저기온 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/17(월) | 21,953 kWh | 22,410 kWh | ▼ 2.0% | 26.6℃ | 22.6℃ |
| 8/18(화) | 43,878 kWh | 44,194 kWh | ▼ 0.7% | 30.4℃ | 22.6℃ |
| 8/19(수) | 43,476 kWh | 46,898 kWh | ▼ 7.3% | 30.5℃ | 22.1℃ |
| 8/20(목) | 43,716 kWh | 45,359 kWh | ▼ 3.6% | 26.5℃ | 22.9℃ |
| 8/21(금) | 42,433 kWh | 46,919 kWh | ▼ 9.6% | 23.8℃ | 22.5℃ |
| 8/22(토) | 30,107 kWh | 43,394 kWh | ▼ 30.6% | - | - |
| 8/23(일) | 25,134 kWh | 31,615 kWh | ▼ 20.5% | - | - |

# 3. 시설 유형별 사용량

| 유형 | 시설 수 | 주간 사용량 | 탄소배출량 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 청사 | 18 | 113,611 kWh | 51.59 tCO2 | ▼ 14.5% |
| 문화시설 | 11 | 53,841 kWh | 24.45 tCO2 | ▲ 2.7% |
| 체육시설 | 2 | 23,919 kWh | 10.86 tCO2 | ▼ 18.2% |
| 이지센터 | 1 | 18,577 kWh | 8.44 tCO2 | ▲ 13.4% |
| 복지시설 | 4 | 14,660 kWh | 6.66 tCO2 | ▼ 10.9% |
| 커뮤니티시설 | 15 | 13,455 kWh | 6.11 tCO2 | ▼ 23.4% |
| 보건소 | 3 | 6,331 kWh | 2.87 tCO2 | ▼ 13.8% |
| 도서관 | 2 | 6,302 kWh | 2.86 tCO2 | ▼ 25.4% |

# 4. 면적당 전기사용량 순위

주간 사용량을 연면적으로 나눈 값(kWh/㎡) 기준 내림차순입니다. 값이 높을수록 단위 면적당 전력 소비가 많은 시설입니다.

| 순위 | 시설명 | 유형 | 주간 사용량 | 연면적 | kWh/㎡ | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 영축산어울마루 | 커뮤니티시설 | 379 kWh | 40㎡ | 9.46 | ▼ 14.8% |
| 2 | 상계3.4동공공복합청사 | 청사 | 5,210 kWh | 1,241m² | 4.20 | ▼ 2.0% |
| 3 | 원터 어울마루 | 커뮤니티시설 | 409 kWh | 119㎡ | 3.44 | ▼ 5.1% |
| 4 | 한내지혜의숲 | 커뮤니티시설 | 1,010 kWh | 359.37㎡ | 2.81 | ▼ 32.0% |
| 5 | 구립하계실버센터 | 복지시설 | 6,381 kWh | 2,348.25㎡ | 2.72 | ▼ 19.5% |
| 6 | 수락행복발전소 | 커뮤니티시설 | 750 kWh | 283.48㎡ | 2.65 | ▲ 6.8% |
| 7 | 노원구청사 | 청사 | 85,108 kWh | 32,238.71㎡ | 2.64 | ▼ 12.6% |
| 8 | 상구네 행복발전소 | 커뮤니티시설 | 291 kWh | 111.51㎡ | 2.61 | ▼ 8.4% |
| 9 | 상계숲속공동체(작은도서관) | 커뮤니티시설 | 833 kWh | 325.52㎡ | 2.56 | ▼ 16.8% |
| 10 | 중계2 3동 공공복합청사 | 청사 | 6,365 kWh | 2,695㎡ | 2.36 | ▼ 21.3% |
| 11 | 상계구민체육센터 | 체육시설 | 9,324 kWh | 4,180.86㎡ | 2.23 | ▼ 5.5% |
| 12 | 초안산숲속작은도서관 | 커뮤니티시설 | 642 kWh | 292.21㎡ | 2.20 | ▼ 10.5% |
| 13 | 상계문화정보도서관 | 도서관 | 5,134 kWh | 2,347㎡ | 2.19 | ▼ 27.6% |
| 14 | 불암골행복발전소 | 커뮤니티시설 | 574 kWh | 270 m² | 2.13 | ▼ 26.5% |
| 15 | 공릉청소년문화정보센터 | 문화시설 | 5,519 kWh | 2,594.91㎡ | 2.13 | ▼ 17.0% |
| 16 | 경춘선힐링쉼터 | 커뮤니티시설 | 1,008 kWh | 542.56㎡ | 1.86 | ▼ 4.7% |
| 17 | 월계구민체육센터 | 체육시설 | 14,595 kWh | 7,999.52㎡ | 1.82 | ▼ 24.7% |
| 18 | 상계6.7동 주민센터 | 청사 | 1,188 kWh | 653.28㎡ | 1.82 | ▼ 21.2% |
| 19 | 월계헬스케어센터 | 보건소 | 4,375 kWh | 2,443.09㎡ | 1.79 | ▼ 15.0% |
| 20 | 노원아동복지관 | 복지시설 | 1,623 kWh | 911.92㎡ | 1.78 | ▼ 17.6% |
| 21 | 노원문화예술회관 | 문화시설 | 23,191 kWh | 13,167.48㎡ | 1.76 | ▲ 1.0% |
| 22 | 노원평생교육원 | 문화시설 | 3,904 kWh | 2,321.9㎡ | 1.68 | ▼ 26.6% |
| 23 | 하계1동 주민센터 | 청사 | 1,456 kWh | 880.5㎡ | 1.65 | ▼ 18.5% |
| 24 | 상계청소년문화의집 | 문화시설 | 2,044 kWh | 1,239.25㎡ | 1.65 | ▲ 13.3% |
| 25 | 가재울지혜마루 | 커뮤니티시설 | 755 kWh | 471 ㎡ | 1.60 | ▼ 25.2% |
| 26 | 도암어울마루 | 커뮤니티시설 | 207 kWh | 134㎡ | 1.55 | ▼ 17.3% |
| 27 | 월계1동 주민센터 | 청사 | 1,501 kWh | 999.88㎡ | 1.50 | ▼ 20.6% |
| 28 | 중계본동 주민센터 | 청사 | 1,316 kWh | 883.08㎡ | 1.49 | ▼ 21.3% |
| 29 | 상계8동 주민센터 | 청사 | 1,126 kWh | 760.57㎡ | 1.48 | ▼ 11.9% |
| 30 | 구민회관 | 문화시설 | 5,889 kWh | 4,009.64㎡ | 1.47 | ▲ 16.3% |
| 31 | 상계9동 주민센터 | 청사 | 1,165 kWh | 795.28㎡ | 1.46 | ▼ 4.0% |
| 32 | 상계1동 주민센터 | 청사 | 2,419 kWh | 1,685.02㎡ | 1.44 | ▼ 24.5% |
| 33 | 노원구청소년상담복지센터 | 문화시설 | 1,950 kWh | 1,379.61㎡ | 1.41 | ▼ 11.6% |
| 34 | 노원수학문화관 | 문화시설 | 4,050 kWh | 2,885.01㎡ | 1.40 | - |
| 35 | 노원천문우주과학관 | 문화시설 | 4,106 kWh | 2,994.49㎡ | 1.37 | ▼ 27.7% |
| 36 | 노원문화원 | 문화시설 | 2,123 kWh | 1,641.48㎡ | 1.29 | ▼ 22.1% |
| 37 | 한내행복발전소 | 커뮤니티시설 | 1,260 kWh | 1,014.29㎡ | 1.24 | ▼ 30.7% |
| 38 | 노원에코센터 | 문화시설 | 795 kWh | 649.18㎡ | 1.22 | ▲ 3149.2% |
| 39 | 하계어울림센터 | 커뮤니티시설 | 2,426 kWh | 1,990.3㎡ | 1.22 | ▼ 21.3% |
| 40 | 월계3동 주민센터 | 청사 | 780 kWh | 660.5㎡ | 1.18 | ▼ 32.7% |
| 41 | 중계4동 주민센터 | 청사 | 1,258 kWh | 1,134.63㎡ | 1.11 | ▼ 23.5% |
| 42 | 구립 수락노인종합복지관 | 복지시설 | 4,683 kWh | 4,359.95㎡ | 1.07 | ▲ 9.6% |
| 43 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 이지센터 | 18,577 kWh | 17,704.21㎡ | 1.05 | ▲ 13.4% |
| 44 | 중계온마을센터 | 커뮤니티시설 | 2,911 kWh | 2,989.54㎡ | 0.97 | ▼ 0.6% |
| 45 | 상계5동주민센터 | 청사 | 1,238 kWh | 1,272.73㎡ | 0.97 | ▲ 46.9% |
| 46 | 노원어린이도서관 | 도서관 | 1,169 kWh | 1,361.88㎡ | 0.86 | ▼ 14.0% |
| 47 | 월계문화복지센터 | 복지시설 | 1,972 kWh | 2,344.12㎡ | 0.84 | ▼ 13.7% |
| 48 | 공릉1동 주민센터 | 청사 | 1,240 kWh | 1,499㎡ | 0.83 | ▼ 31.2% |
| 49 | 하계2동 주민센터 | 청사 | 1,009 kWh | 1,233.33㎡ | 0.82 | ▼ 20.8% |
| 50 | 공릉보건지소 | 보건소 | 628 kWh | 854.59㎡ | 0.73 | ▼ 8.1% |
| 51 | 마들보건지소 | 보건소 | 1,328 kWh | 1,922.46㎡ | 0.69 | ▼ 12.5% |
| 52 | 월계2동 주민센터 | 청사 | 642 kWh | 2,242.89㎡ | 0.29 | ▼ 10.5% |
| 53 | 상계2동 공공복합청사 | 청사 | 592 kWh | 2,364.88㎡ | 0.25 | ▼ 18.0% |
| 54 | 보훈회관 | 문화시설 | 270 kWh | 1,148.43㎡ | 0.24 | - |

# 5. 주간 피크 전력

시설별 주간 최대수요(kW)와 발생 일시입니다. 내림차순 전체 시설 목록입니다.

| 순위 | 시설명 | 발생 일시 | 피크값(최대수요) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 노원구청사 | 8/18(화) 14시 | 962.9 kW |
| 2 | 노원문화예술회관 | 8/20(목) 21시 | 270.7 kW |
| 3 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 8/21(금) 8시 | 268.6 kW |
| 4 | 월계구민체육센터 | 8/20(목) 21시 | 243.3 kW |
| 5 | 중계2 3동 공공복합청사 | 8/18(화) 15시 | 144.9 kW |
| 6 | 상계3.4동공공복합청사 | 8/18(화) 10시 | 139.6 kW |
| 7 | 상계구민체육센터 | 8/20(목) 15시 | 115.6 kW |
| 8 | 구민회관 | 8/18(화) 14시 | 110.8 kW |
| 9 | 공릉청소년문화정보센터 | 8/18(화) 18시 | 90.9 kW |
| 10 | 구립 수락노인종합복지관 | 8/18(화) 11시 | 90.1 kW |
| 11 | 월계헬스케어센터 | 8/18(화) 15시 | 84.7 kW |
| 12 | 구립하계실버센터 | 8/18(화) 14시 | 81.1 kW |
| 13 | 노원문화원 | 8/18(화) 10시 | 72.7 kW |
| 14 | 노원평생교육원 | 8/19(수) 11시 | 70.9 kW |
| 15 | 상계문화정보도서관 | 8/19(수) 16시 | 68.7 kW |
| 16 | 노원천문우주과학관 | 8/19(수) 11시 | 68.3 kW |
| 17 | 중계온마을센터 | 8/19(수) 15시 | 58.6 kW |
| 18 | 노원수학문화관 | 8/19(수) 12시 | 56.6 kW |
| 19 | 상계1동 주민센터 | 8/18(화) 11시 | 55.5 kW |
| 20 | 하계어울림센터 | 8/18(화) 17시 | 50.5 kW |
| 21 | 월계문화복지센터 | 8/18(화) 11시 | 41.7 kW |
| 22 | 노원아동복지관 | 8/18(화) 10시 | 41.6 kW |
| 23 | 상계청소년문화의집 | 8/18(화) 17시 | 37.4 kW |
| 24 | 월계1동 주민센터 | 8/18(화) 14시 | 36.6 kW |
| 25 | 노원구청소년상담복지센터 | 8/21(금) 10시 | 36.1 kW |
| 26 | 한내행복발전소 | 8/19(수) 11시 | 34.8 kW |
| 27 | 노원에코센터 | 8/18(화) 13시 | 34.4 kW |
| 28 | 마들보건지소 | 8/19(수) 15시 | 32.1 kW |
| 29 | 중계4동 주민센터 | 8/18(화) 9시 | 30.0 kW |
| 30 | 중계본동 주민센터 | 8/18(화) 11시 | 28.7 kW |
| 31 | 하계1동 주민센터 | 8/19(수) 11시 | 27.6 kW |
| 32 | 상계6.7동 주민센터 | 8/18(화) 10시 | 25.5 kW |
| 33 | 공릉1동 주민센터 | 8/19(수) 10시 | 25.1 kW |
| 34 | 상계8동 주민센터 | 8/18(화) 15시 | 23.6 kW |
| 35 | 상계9동 주민센터 | 8/18(화) 10시 | 23.5 kW |
| 36 | 하계2동 주민센터 | 8/18(화) 9시 | 22.8 kW |
| 37 | 한내지혜의숲 | 8/18(화) 10시 | 22.8 kW |
| 38 | 가재울지혜마루 | 8/18(화) 13시 | 22.1 kW |
| 39 | 상계2동 공공복합청사 | 8/20(목) 11시 | 21.1 kW |
| 40 | 경춘선힐링쉼터 | 8/18(화) 11시 | 20.9 kW |
| 41 | 상계5동주민센터 | 8/20(목) 15시 | 18.1 kW |
| 42 | 공릉보건지소 | 8/20(목) 11시 | 17.4 kW |
| 43 | 수락행복발전소 | 8/18(화) 12시 | 16.8 kW |
| 44 | 월계3동 주민센터 | 8/19(수) 10시 | 16.6 kW |
| 45 | 월계2동 주민센터 | 8/18(화) 10시 | 16.3 kW |
| 46 | 초안산숲속작은도서관 | 8/18(화) 10시 | 16.3 kW |
| 47 | 노원어린이도서관 | 8/20(목) 17시 | 15.7 kW |
| 48 | 상계숲속공동체(작은도서관) | 8/18(화) 14시 | 15.1 kW |
| 49 | 불암골행복발전소 | 8/18(화) 18시 | 14.6 kW |
| 50 | 원터 어울마루 | 8/20(목) 10시 | 9.9 kW |
| 51 | 도암어울마루 | 8/19(수) 12시 | 9.2 kW |
| 52 | 상구네 행복발전소 | 8/19(수) 10시 | 7.9 kW |
| 53 | 보훈회관 | 8/20(목) 15시 | 6.5 kW |
| 54 | 영축산어울마루 | 8/19(수) 18시 | 4.6 kW |

전체 시설 합산 최대 동시 사용: 2,947.7 kW (8/18(화) 11시)

# 6. 전년 대비 증감 상위 시설

증가 상위 15개소

| 순위 | 시설명 | 작년 동주간 | 금주 | 증감률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 노원에코센터 | 24 kWh | 795 kWh | ▲ 3149.2% |
| 2 | 상계5동주민센터 | 842 kWh | 1,238 kWh | ▲ 46.9% |
| 3 | 구민회관 | 5,062 kWh | 5,889 kWh | ▲ 16.3% |
| 4 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 16,389 kWh | 18,577 kWh | ▲ 13.4% |
| 5 | 상계청소년문화의집 | 1,804 kWh | 2,044 kWh | ▲ 13.3% |
| 6 | 구립 수락노인종합복지관 | 4,274 kWh | 4,683 kWh | ▲ 9.6% |
| 7 | 수락행복발전소 | 702 kWh | 750 kWh | ▲ 6.8% |
| 8 | 노원문화예술회관 | 22,958 kWh | 23,191 kWh | ▲ 1.0% |

감소 상위 15개소

| 순위 | 시설명 | 작년 동주간 | 금주 | 증감률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 월계3동 주민센터 | 1,159 kWh | 780 kWh | ▼ 32.7% |
| 2 | 한내지혜의숲 | 1,486 kWh | 1,010 kWh | ▼ 32.0% |
| 3 | 공릉1동 주민센터 | 1,803 kWh | 1,240 kWh | ▼ 31.2% |
| 4 | 한내행복발전소 | 1,816 kWh | 1,260 kWh | ▼ 30.7% |
| 5 | 노원천문우주과학관 | 5,681 kWh | 4,106 kWh | ▼ 27.7% |
| 6 | 상계문화정보도서관 | 7,091 kWh | 5,134 kWh | ▼ 27.6% |
| 7 | 노원평생교육원 | 5,320 kWh | 3,904 kWh | ▼ 26.6% |
| 8 | 불암골행복발전소 | 782 kWh | 574 kWh | ▼ 26.5% |
| 9 | 가재울지혜마루 | 1,010 kWh | 755 kWh | ▼ 25.2% |
| 10 | 월계구민체육센터 | 19,392 kWh | 14,595 kWh | ▼ 24.7% |
| 11 | 상계1동 주민센터 | 3,204 kWh | 2,419 kWh | ▼ 24.5% |
| 12 | 중계4동 주민센터 | 1,645 kWh | 1,258 kWh | ▼ 23.5% |
| 13 | 노원문화원 | 2,726 kWh | 2,123 kWh | ▼ 22.1% |
| 14 | 하계어울림센터 | 3,084 kWh | 2,426 kWh | ▼ 21.3% |
| 15 | 중계본동 주민센터 | 1,671 kWh | 1,316 kWh | ▼ 21.3% |

# 7. 태양광 발전 비중

태양광 설치 시설의 주간 발전량과, 한전 사용량 대비 발전 비중(발전량÷사용량)입니다. 비중이 높을수록 자체 태양광으로 상쇄한 전력 비율이 큽니다.

| 시설명 | 설치용량 | 주간 발전량 | 주간 사용량 | 발전 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보훈회관 | 23.04 kW | 259.0 kWh | 270 kWh | 96.0% |
| 월계문화복지센터 | 10.4 kW | 107.0 kWh | 1,972 kWh | 5.4% |
| 상계9동 주민센터 | 9 kW | 61.0 kWh | 1,165 kWh | 5.2% |
| 초안산숲속작은도서관 | 3 kW | 31.0 kWh | 642 kWh | 4.8% |
| 불암골행복발전소 | 3 kW | 24.0 kWh | 574 kWh | 4.2% |
| 공릉청소년문화정보센터 | 19 kW | 200.0 kWh | 5,519 kWh | 3.6% |
| 중계2 3동 공공복합청사 | 10 kW | 63.0 kWh | 6,365 kWh | 1.0% |
| 노원구청사 | 47.8 kW | 199.0 kWh | 85,108 kWh | 0.2% |
| 공릉행복발전소 | 3 kW | 2.0 kWh | 0 kWh | - |

# 8. 실증연구건물 비교

실증연구건물 개별 사용량과, 나머지 시설의 유형별 평균 사용량(실증연구건물 제외)을 비교합니다.

| 시설명 | 주간 사용량 | 작년 동주간 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- |
| 노원구청사 | 85,108 kWh | 97,426 kWh | ▼ 12.6% |
| 상계1동 주민센터 | 2,419 kWh | 3,204 kWh | ▼ 24.5% |
| 구립하계실버센터 | 6,381 kWh | 7,923 kWh | ▼ 19.5% |
| 수락행복발전소 | 750 kWh | 702 kWh | ▲ 6.8% |

나머지 시설 유형별 평균 (실증연구건물 제외)

| 유형 | 개소 수 | 평균 사용량 | 작년 평균 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 도서관 | 2 | 3,151 kWh | 4,225 kWh | ▼ 25.4% |
| 문화시설 | 11 | 4,895 kWh | 4,766 kWh | ▲ 2.7% |
| 보건소 | 3 | 2,110 kWh | 2,448 kWh | ▼ 13.8% |
| 복지시설 | 3 | 2,760 kWh | 2,844 kWh | ▼ 3.0% |
| 이지센터 | 1 | 18,577 kWh | 16,389 kWh | ▲ 13.4% |
| 청사 | 16 | 1,630 kWh | 2,017 kWh | ▼ 19.2% |
| 체육시설 | 2 | 11,960 kWh | 14,628 kWh | ▼ 18.2% |
| 커뮤니티시설 | 14 | 908 kWh | 1,205 kWh | ▼ 24.7% |

# 9. 유의사항

· 탄소배출량은 한전 파워플래너 연도별 사용량·CO2 데이터에서 도출한 배출계수(0.4541 kgCO2/kWh)를 주간 사용량에 적용해 산정했습니다.

· 주간 전기요금은 시간대별 예상요금의 합산 참고치로, 실제 청구요금과 다를 수 있습니다.

· 피크 분석은 시간대별 데이터가 수집된 날짜(8/17(월), 8/18(화), 8/19(수), 8/20(목), 8/21(금)) 기준입니다. 수집 시스템 미가동 일자의 시간대별 데이터는 한전에서 소급 제공되지 않아 제외되었습니다.

· 주간 사용량이 0으로 집계된 시설: 공릉행복발전소, 상계10동 주민센터 (검침 데이터 누락 여부 확인 필요)