주간 에너지 사용량 보고서

보고 기간: 2026-07-27 (월) ~ 2026-08-02 (일)

노원구 공공시설 56개소 · 작성일 2026-08-09 · 에너지 모니터링 시스템 자동 생성

# 1. 주간 총괄

| 주간 총 사용량 | 288,675 kWh | 탄소배출량 | 131.09 tCO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전년 동기 대비 | ▼ 2.1% | 전주 대비 | ▲ 8.2% |
| 주간 전기요금(참고) | 7,225,842 원 | 최대 피크(개별 시설) | 1,055.0 kW (7/28(화) 15시) |

# 2. 일별 사용량 추이

| 일자 | 사용량 | 전년 동일 | 전년 대비 | 최고기온 | 최저기온 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/27(월) | 42,992 kWh | 26,189 kWh | ▲ 64.2% | 30.4℃ | 24.6℃ |
| 7/28(화) | 47,873 kWh | 48,091 kWh | ▼ 0.5% | 30.8℃ | 25.2℃ |
| 7/29(수) | 46,783 kWh | 50,620 kWh | ▼ 7.6% | 31.5℃ | 23.8℃ |
| 7/30(목) | 45,924 kWh | 47,812 kWh | ▼ 3.9% | 31.3℃ | 23.0℃ |
| 7/31(금) | 44,957 kWh | 45,599 kWh | ▼ 1.4% | 31.3℃ | 23.2℃ |
| 8/1(토) | 32,542 kWh | 45,966 kWh | ▼ 29.2% | 33.3℃ | 25.3℃ |
| 8/2(일) | 27,605 kWh | 30,710 kWh | ▼ 10.1% | 33.8℃ | 25.2℃ |

# 3. 시설 유형별 사용량

| 유형 | 시설 수 | 주간 사용량 | 탄소배출량 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 청사 | 18 | 129,706 kWh | 58.90 tCO2 | ▼ 8.4% |
| 문화시설 | 11 | 62,176 kWh | 28.23 tCO2 | ▲ 18.8% |
| 체육시설 | 2 | 25,880 kWh | 11.75 tCO2 | ▼ 13.2% |
| 이지센터 | 1 | 22,722 kWh | 10.32 tCO2 | ▲ 39.8% |
| 복지시설 | 4 | 17,912 kWh | 8.13 tCO2 | ▼ 8.6% |
| 커뮤니티시설 | 15 | 15,641 kWh | 7.10 tCO2 | ▼ 15.8% |
| 도서관 | 2 | 7,633 kWh | 3.47 tCO2 | ▼ 16.4% |
| 보건소 | 3 | 7,004 kWh | 3.18 tCO2 | ▼ 8.1% |

# 4. 면적당 전기사용량 순위

주간 사용량을 연면적으로 나눈 값(kWh/㎡) 기준 내림차순입니다. 값이 높을수록 단위 면적당 전력 소비가 많은 시설입니다.

| 순위 | 시설명 | 유형 | 주간 사용량 | 연면적 | kWh/㎡ | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 영축산어울마루 | 커뮤니티시설 | 420 kWh | 40㎡ | 10.51 | ▼ 2.4% |
| 2 | 상계3.4동공공복합청사 | 청사 | 6,867 kWh | 1,241m² | 5.53 | ▲ 1.2% |
| 3 | 원터 어울마루 | 커뮤니티시설 | 497 kWh | 119㎡ | 4.18 | ▲ 8.5% |
| 4 | 구립하계실버센터 | 복지시설 | 8,678 kWh | 2,348.25㎡ | 3.70 | ▼ 3.0% |
| 5 | 한내지혜의숲 | 커뮤니티시설 | 1,301 kWh | 359.37㎡ | 3.62 | ▼ 25.8% |
| 6 | 수락행복발전소 | 커뮤니티시설 | 861 kWh | 283.48㎡ | 3.04 | ▼ 9.5% |
| 7 | 노원구청사 | 청사 | 94,042 kWh | 32,238.71㎡ | 2.92 | ▼ 6.9% |
| 8 | 중계2 3동 공공복합청사 | 청사 | 7,707 kWh | 2,695㎡ | 2.86 | ▼ 14.0% |
| 9 | 상계문화정보도서관 | 도서관 | 6,392 kWh | 2,347㎡ | 2.72 | ▼ 16.4% |
| 10 | 초안산숲속작은도서관 | 커뮤니티시설 | 794 kWh | 292.21㎡ | 2.72 | ▲ 2.8% |
| 11 | 공릉청소년문화정보센터 | 문화시설 | 6,723 kWh | 2,594.91㎡ | 2.59 | ▼ 12.8% |
| 12 | 상계숲속공동체(작은도서관) | 커뮤니티시설 | 819 kWh | 325.52㎡ | 2.52 | ▼ 21.8% |
| 13 | 상계6.7동 주민센터 | 청사 | 1,618 kWh | 653.28㎡ | 2.48 | ▼ 7.4% |
| 14 | 도암어울마루 | 커뮤니티시설 | 320 kWh | 134㎡ | 2.39 | ▼ 6.4% |
| 15 | 불암골행복발전소 | 커뮤니티시설 | 625 kWh | 270 m² | 2.31 | ▼ 29.6% |
| 16 | 상계구민체육센터 | 체육시설 | 9,516 kWh | 4,180.86㎡ | 2.28 | ▼ 2.8% |
| 17 | 경춘선힐링쉼터 | 커뮤니티시설 | 1,197 kWh | 542.56㎡ | 2.21 | ▲ 18.1% |
| 18 | 하계1동 주민센터 | 청사 | 1,855 kWh | 880.5㎡ | 2.11 | ▼ 12.2% |
| 19 | 상구네 행복발전소 | 커뮤니티시설 | 234 kWh | 111.51㎡ | 2.09 | ▲ 20.5% |
| 20 | 노원에코센터 | 문화시설 | 1,358 kWh | 649.18㎡ | 2.09 | ▲ 495.6% |
| 21 | 노원아동복지관 | 복지시설 | 1,907 kWh | 911.92㎡ | 2.09 | ▲ 1.3% |
| 22 | 가재울지혜마루 | 커뮤니티시설 | 984 kWh | 471 ㎡ | 2.09 | ▲ 4.7% |
| 23 | 월계헬스케어센터 | 보건소 | 5,080 kWh | 2,443.09㎡ | 2.08 | ▼ 5.6% |
| 24 | 월계구민체육센터 | 체육시설 | 16,365 kWh | 7,999.52㎡ | 2.05 | ▼ 18.3% |
| 25 | 월계1동 주민센터 | 청사 | 2,005 kWh | 999.88㎡ | 2.01 | ▼ 9.4% |
| 26 | 노원문화예술회관 | 문화시설 | 25,840 kWh | 13,167.48㎡ | 1.96 | ▲ 36.7% |
| 27 | 노원천문우주과학관 | 문화시설 | 5,751 kWh | 2,994.49㎡ | 1.92 | ▼ 12.6% |
| 28 | 상계8동 주민센터 | 청사 | 1,418 kWh | 760.57㎡ | 1.86 | ▼ 4.0% |
| 29 | 상계9동 주민센터 | 청사 | 1,477 kWh | 795.28㎡ | 1.86 | ▲ 2.1% |
| 30 | 상계청소년문화의집 | 문화시설 | 2,277 kWh | 1,239.25㎡ | 1.84 | ▲ 15.3% |
| 31 | 구민회관 | 문화시설 | 7,256 kWh | 4,009.64㎡ | 1.81 | ▲ 34.1% |
| 32 | 중계본동 주민센터 | 청사 | 1,539 kWh | 883.08㎡ | 1.74 | ▼ 14.3% |
| 33 | 상계1동 주민센터 | 청사 | 2,908 kWh | 1,685.02㎡ | 1.73 | ▼ 21.8% |
| 34 | 월계3동 주민센터 | 청사 | 1,095 kWh | 660.5㎡ | 1.66 | ▼ 22.8% |
| 35 | 노원평생교육원 | 문화시설 | 3,683 kWh | 2,321.9㎡ | 1.59 | ▼ 11.7% |
| 36 | 노원수학문화관 | 문화시설 | 4,570 kWh | 2,885.01㎡ | 1.58 | ▲ 60.4% |
| 37 | 노원문화원 | 문화시설 | 2,530 kWh | 1,641.48㎡ | 1.54 | ▲ 0.8% |
| 38 | 한내행복발전소 | 커뮤니티시설 | 1,525 kWh | 1,014.29㎡ | 1.50 | ▼ 14.8% |
| 39 | 노원구청소년상담복지센터 | 문화시설 | 2,064 kWh | 1,379.61㎡ | 1.50 | ▲ 9.5% |
| 40 | 하계어울림센터 | 커뮤니티시설 | 2,928 kWh | 1,990.3㎡ | 1.47 | ▼ 13.0% |
| 41 | 중계4동 주민센터 | 청사 | 1,550 kWh | 1,134.63㎡ | 1.37 | ▼ 11.6% |
| 42 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 이지센터 | 22,722 kWh | 17,704.21㎡ | 1.28 | ▲ 39.8% |
| 43 | 구립 수락노인종합복지관 | 복지시설 | 4,863 kWh | 4,359.95㎡ | 1.12 | ▼ 21.0% |
| 44 | 하계2동 주민센터 | 청사 | 1,375 kWh | 1,233.33㎡ | 1.11 | ▼ 1.6% |
| 45 | 월계문화복지센터 | 복지시설 | 2,463 kWh | 2,344.12㎡ | 1.05 | ▼ 5.5% |
| 46 | 중계온마을센터 | 커뮤니티시설 | 3,136 kWh | 2,989.54㎡ | 1.05 | ▲ 4.0% |
| 47 | 공릉1동 주민센터 | 청사 | 1,560 kWh | 1,499㎡ | 1.04 | ▼ 16.8% |
| 48 | 노원어린이도서관 | 도서관 | 1,241 kWh | 1,361.88㎡ | 0.91 | ▼ 16.1% |
| 49 | 상계5동주민센터 | 청사 | 1,138 kWh | 1,272.73㎡ | 0.89 | ▲ 30.3% |
| 50 | 공릉보건지소 | 보건소 | 681 kWh | 854.59㎡ | 0.80 | ▼ 1.4% |
| 51 | 마들보건지소 | 보건소 | 1,243 kWh | 1,922.46㎡ | 0.65 | ▼ 19.5% |
| 52 | 월계2동 주민센터 | 청사 | 794 kWh | 2,242.89㎡ | 0.35 | ▲ 2.8% |
| 53 | 상계2동 공공복합청사 | 청사 | 698 kWh | 2,364.88㎡ | 0.30 | ▼ 5.9% |
| 54 | 보훈회관 | 문화시설 | 125 kWh | 1,148.43㎡ | 0.11 | ▼ 3.3% |
| 55 | 상계10동 주민센터 | 청사 | 60 kWh | 625.07㎡ | 0.10 | ▼ 96.0% |

# 5. 주간 피크 전력

시설별 주간 최대수요(kW)와 발생 일시입니다. 내림차순 전체 시설 목록입니다.

| 순위 | 시설명 | 발생 일시 | 피크값(최대수요) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 노원구청사 | 7/28(화) 15시 | 1,055.0 kW |
| 2 | 노원문화예술회관 | 7/28(화) 11시 | 321.1 kW |
| 3 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 7/27(월) 2시 | 299.2 kW |
| 4 | 월계구민체육센터 | 7/29(수) 12시 | 224.0 kW |
| 5 | 중계2 3동 공공복합청사 | 7/28(화) 11시 | 140.8 kW |
| 6 | 상계3.4동공공복합청사 | 7/28(화) 14시 | 137.4 kW |
| 7 | 공릉청소년문화정보센터 | 7/28(화) 15시 | 117.9 kW |
| 8 | 구민회관 | 7/29(수) 15시 | 117.9 kW |
| 9 | 구립하계실버센터 | 7/28(화) 16시 | 106.0 kW |
| 10 | 상계구민체육센터 | 7/27(월) 15시 | 104.2 kW |
| 11 | 노원천문우주과학관 | 7/28(화) 12시 | 101.5 kW |
| 12 | 구립 수락노인종합복지관 | 7/28(화) 14시 | 84.1 kW |
| 13 | 월계헬스케어센터 | 7/28(화) 15시 | 82.2 kW |
| 14 | 상계문화정보도서관 | 7/29(수) 11시 | 80.6 kW |
| 15 | 노원평생교육원 | 7/31(금) 8시 | 70.8 kW |
| 16 | 노원수학문화관 | 8/2(일) 16시 | 65.2 kW |
| 17 | 노원문화원 | 7/28(화) 10시 | 64.9 kW |
| 18 | 중계온마을센터 | 7/29(수) 17시 | 53.7 kW |
| 19 | 하계어울림센터 | 7/29(수) 16시 | 53.1 kW |
| 20 | 상계1동 주민센터 | 7/27(월) 11시 | 51.3 kW |
| 21 | 월계문화복지센터 | 7/27(월) 11시 | 48.6 kW |
| 22 | 노원에코센터 | 8/2(일) 13시 | 40.0 kW |
| 23 | 한내행복발전소 | 7/29(수) 9시 | 39.6 kW |
| 24 | 월계1동 주민센터 | 7/29(수) 10시 | 37.8 kW |
| 25 | 노원아동복지관 | 7/28(화) 10시 | 37.7 kW |
| 26 | 상계청소년문화의집 | 7/28(화) 18시 | 34.3 kW |
| 27 | 중계4동 주민센터 | 7/28(화) 10시 | 31.5 kW |
| 28 | 하계1동 주민센터 | 7/27(월) 15시 | 30.5 kW |
| 29 | 중계본동 주민센터 | 7/29(수) 14시 | 30.1 kW |
| 30 | 상계9동 주민센터 | 7/27(월) 10시 | 29.4 kW |
| 31 | 공릉1동 주민센터 | 7/29(수) 15시 | 29.0 kW |
| 32 | 마들보건지소 | 7/28(화) 10시 | 28.7 kW |
| 33 | 상계8동 주민센터 | 7/28(화) 15시 | 27.9 kW |
| 34 | 상계6.7동 주민센터 | 7/29(수) 12시 | 27.9 kW |
| 35 | 노원구청소년상담복지센터 | 7/29(수) 11시 | 27.7 kW |
| 36 | 한내지혜의숲 | 7/29(수) 10시 | 26.6 kW |
| 37 | 가재울지혜마루 | 7/28(화) 13시 | 26.2 kW |
| 38 | 하계2동 주민센터 | 7/28(화) 10시 | 24.0 kW |
| 39 | 상계2동 공공복합청사 | 7/29(수) 11시 | 21.7 kW |
| 40 | 경춘선힐링쉼터 | 7/28(화) 11시 | 20.0 kW |
| 41 | 불암골행복발전소 | 7/29(수) 14시 | 19.3 kW |
| 42 | 월계3동 주민센터 | 7/28(화) 14시 | 18.7 kW |
| 43 | 공릉보건지소 | 7/27(월) 10시 | 18.0 kW |
| 44 | 노원어린이도서관 | 7/28(화) 10시 | 17.1 kW |
| 45 | 수락행복발전소 | 7/28(화) 10시 | 16.7 kW |
| 46 | 월계2동 주민센터 | 7/27(월) 10시 | 16.7 kW |
| 47 | 초안산숲속작은도서관 | 7/27(월) 10시 | 16.7 kW |
| 48 | 상계숲속공동체(작은도서관) | 7/27(월) 14시 | 16.1 kW |
| 49 | 상계5동주민센터 | 7/27(월) 15시 | 15.0 kW |
| 50 | 원터 어울마루 | 7/29(수) 17시 | 11.1 kW |
| 51 | 상구네 행복발전소 | 7/28(화) 13시 | 8.2 kW |
| 52 | 도암어울마루 | 7/28(화) 10시 | 7.9 kW |
| 53 | 영축산어울마루 | 7/29(수) 11시 | 5.3 kW |
| 54 | 보훈회관 | 7/27(월) 11시 | 3.2 kW |
| 55 | 상계10동 주민센터 | 7/27(월) 1시 | 0.4 kW |

전체 시설 합산 최대 동시 사용: 3,280.5 kW (7/28(화) 11시)

# 6. 전년 대비 증감 상위 시설

증가 상위 15개소

| 순위 | 시설명 | 작년 동주간 | 금주 | 증감률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 노원에코센터 | 228 kWh | 1,358 kWh | ▲ 495.6% |
| 2 | 노원수학문화관 | 2,849 kWh | 4,570 kWh | ▲ 60.4% |
| 3 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 16,256 kWh | 22,722 kWh | ▲ 39.8% |
| 4 | 노원문화예술회관 | 18,908 kWh | 25,840 kWh | ▲ 36.7% |
| 5 | 구민회관 | 5,411 kWh | 7,256 kWh | ▲ 34.1% |
| 6 | 상계5동주민센터 | 873 kWh | 1,138 kWh | ▲ 30.3% |
| 7 | 상구네 행복발전소 | 194 kWh | 234 kWh | ▲ 20.5% |
| 8 | 경춘선힐링쉼터 | 1,013 kWh | 1,197 kWh | ▲ 18.1% |
| 9 | 상계청소년문화의집 | 1,975 kWh | 2,277 kWh | ▲ 15.3% |
| 10 | 노원구청소년상담복지센터 | 1,884 kWh | 2,064 kWh | ▲ 9.5% |
| 11 | 원터 어울마루 | 458 kWh | 497 kWh | ▲ 8.5% |
| 12 | 가재울지혜마루 | 940 kWh | 984 kWh | ▲ 4.7% |
| 13 | 중계온마을센터 | 3,015 kWh | 3,136 kWh | ▲ 4.0% |
| 14 | 월계2동 주민센터 | 772 kWh | 794 kWh | ▲ 2.8% |
| 15 | 초안산숲속작은도서관 | 772 kWh | 794 kWh | ▲ 2.8% |

감소 상위 15개소

| 순위 | 시설명 | 작년 동주간 | 금주 | 증감률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 상계10동 주민센터 | 1,506 kWh | 60 kWh | ▼ 96.0% |
| 2 | 불암골행복발전소 | 888 kWh | 625 kWh | ▼ 29.6% |
| 3 | 한내지혜의숲 | 1,752 kWh | 1,301 kWh | ▼ 25.8% |
| 4 | 월계3동 주민센터 | 1,419 kWh | 1,095 kWh | ▼ 22.8% |
| 5 | 상계숲속공동체(작은도서관) | 1,048 kWh | 819 kWh | ▼ 21.8% |
| 6 | 상계1동 주민센터 | 3,716 kWh | 2,908 kWh | ▼ 21.8% |
| 7 | 구립 수락노인종합복지관 | 6,159 kWh | 4,863 kWh | ▼ 21.0% |
| 8 | 마들보건지소 | 1,543 kWh | 1,243 kWh | ▼ 19.5% |
| 9 | 월계구민체육센터 | 20,023 kWh | 16,365 kWh | ▼ 18.3% |
| 10 | 공릉1동 주민센터 | 1,875 kWh | 1,560 kWh | ▼ 16.8% |
| 11 | 상계문화정보도서관 | 7,649 kWh | 6,392 kWh | ▼ 16.4% |
| 12 | 노원어린이도서관 | 1,479 kWh | 1,241 kWh | ▼ 16.1% |
| 13 | 한내행복발전소 | 1,790 kWh | 1,525 kWh | ▼ 14.8% |
| 14 | 중계본동 주민센터 | 1,796 kWh | 1,539 kWh | ▼ 14.3% |
| 15 | 중계2 3동 공공복합청사 | 8,966 kWh | 7,707 kWh | ▼ 14.0% |

# 7. 실증연구건물 비교

실증연구건물 개별 사용량과, 나머지 시설의 유형별 평균 사용량(실증연구건물 제외)을 비교합니다.

| 시설명 | 주간 사용량 | 작년 동주간 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- |
| 노원구청사 | 94,042 kWh | 101,060 kWh | ▼ 6.9% |
| 상계1동 주민센터 | 2,908 kWh | 3,716 kWh | ▼ 21.8% |
| 구립하계실버센터 | 8,678 kWh | 8,950 kWh | ▼ 3.0% |
| 수락행복발전소 | 861 kWh | 952 kWh | ▼ 9.5% |

나머지 시설 유형별 평균 (실증연구건물 제외)

| 유형 | 개소 수 | 평균 사용량 | 작년 평균 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 도서관 | 2 | 3,817 kWh | 4,564 kWh | ▼ 16.4% |
| 문화시설 | 11 | 5,652 kWh | 4,759 kWh | ▲ 18.8% |
| 보건소 | 3 | 2,335 kWh | 2,539 kWh | ▼ 8.1% |
| 복지시설 | 3 | 3,078 kWh | 3,549 kWh | ▼ 13.3% |
| 이지센터 | 1 | 22,722 kWh | 16,256 kWh | ▲ 39.8% |
| 청사 | 16 | 2,047 kWh | 2,305 kWh | ▼ 11.2% |
| 체육시설 | 2 | 12,940 kWh | 14,905 kWh | ▼ 13.2% |
| 커뮤니티시설 | 14 | 1,056 kWh | 1,259 kWh | ▼ 16.1% |

# 8. 유의사항

· 탄소배출량은 한전 파워플래너 연도별 사용량·CO2 데이터에서 도출한 배출계수(0.4541 kgCO2/kWh)를 주간 사용량에 적용해 산정했습니다.

· 주간 전기요금은 시간대별 예상요금의 합산 참고치로, 실제 청구요금과 다를 수 있습니다.

· 피크 분석은 시간대별 데이터가 수집된 날짜(7/27(월), 7/28(화), 7/29(수), 7/30(목), 7/31(금), 8/2(일)) 기준입니다. 수집 시스템 미가동 일자의 시간대별 데이터는 한전에서 소급 제공되지 않아 제외되었습니다.

· 주간 사용량이 0으로 집계된 시설: 공릉행복발전소 (검침 데이터 누락 여부 확인 필요)