주간 에너지 사용량 보고서

보고 기간: 2026-08-31 (월) ~ 2026-09-06 (일)

노원구 공공시설 67개소 · 작성일 2026-09-07 · 에너지 모니터링 시스템 자동 생성

# 1. 주간 총괄

| 주간 총 사용량 | 161,368 kWh | 탄소배출량 | 73.28 tCO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전년 동기 대비 | ▼ 42.2% | 전주 대비 | ▼ 44.4% |
| 주간 전기요금(참고) | 12,682,888 원 | 최대 피크(개별 시설) | 889.9 kW (8/31(월) 15시) |

# 2. 일별 사용량 추이

| 일자 | 사용량 | 전년 동일 | 전년 대비 | 최고기온 | 최저기온 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/31(월) | 42,409 kWh | 25,911 kWh | ▲ 63.7% | 24.3℃ | 22.4℃ |
| 9/1(화) | 42,213 kWh | 44,677 kWh | ▼ 5.5% | 25.3℃ | 21.2℃ |
| 9/2(수) | 42,022 kWh | 44,477 kWh | ▼ 5.5% | 28.0℃ | 20.8℃ |
| 9/3(목) | 33,824 kWh | 44,314 kWh | ▼ 23.7% | 30.8℃ | 20.0℃ |
| 9/4(금) | 900 kWh | 44,118 kWh | ▼ 98.0% | - | - |
| 9/5(토) | 0 kWh | 44,031 kWh | ▼ 100.0% | - | - |
| 9/6(일) | 0 kWh | 31,798 kWh | ▼ 100.0% | - | - |

# 3. 시설 유형별 사용량

| 유형 | 시설 수 | 주간 사용량 | 탄소배출량 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 청사 | 19 | 75,958 kWh | 34.49 tCO2 | ▼ 35.4% |
| 문화시설 | 11 | 31,011 kWh | 14.08 tCO2 | ▼ 49.2% |
| 체육시설 | 2 | 12,579 kWh | 5.71 tCO2 | ▼ 54.7% |
| 복지시설 | 4 | 9,759 kWh | 4.43 tCO2 | ▼ 30.1% |
| 커뮤니티시설 | 15 | 9,517 kWh | 4.32 tCO2 | ▼ 42.3% |
| 이지센터 | 1 | 8,363 kWh | 3.80 tCO2 | ▼ 50.8% |
| 어린이집 | 10 | 6,524 kWh | 2.96 tCO2 | ▼ 40.9% |
| 보건소 | 3 | 3,968 kWh | 1.80 tCO2 | ▼ 40.3% |
| 도서관 | 2 | 3,687 kWh | 1.67 tCO2 | ▼ 52.8% |

# 4. 면적당 전기사용량 순위

주간 사용량을 연면적으로 나눈 값(kWh/㎡) 기준 내림차순입니다. 값이 높을수록 단위 면적당 전력 소비가 많은 시설입니다.

| 순위 | 시설명 | 유형 | 주간 사용량 | 연면적 | kWh/㎡ | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 영축산어울마루 | 커뮤니티시설 | 185 kWh | 40㎡ | 4.62 | ▼ 49.0% |
| 2 | 상계3.4동공공복합청사 | 청사 | 3,637 kWh | 1,241m² | 2.93 | ▼ 33.5% |
| 3 | 원터 어울마루 | 커뮤니티시설 | 274 kWh | 119㎡ | 2.31 | ▼ 32.3% |
| 4 | 수락행복발전소 | 커뮤니티시설 | 555 kWh | 283.48㎡ | 1.96 | ▼ 34.5% |
| 5 | 상계숲속공동체(작은도서관) | 커뮤니티시설 | 633 kWh | 325.52㎡ | 1.95 | ▼ 33.2% |
| 6 | 한내지혜의숲 | 커뮤니티시설 | 685 kWh | 359.37㎡ | 1.91 | ▼ 47.3% |
| 7 | 초안산숲속작은도서관 | 커뮤니티시설 | 524 kWh | 292.21㎡ | 1.79 | ▼ 25.2% |
| 8 | 상구네 행복발전소 | 커뮤니티시설 | 197 kWh | 111.51㎡ | 1.76 | ▼ 24.5% |
| 9 | 노원구청사 | 청사 | 53,642 kWh | 32,238.71㎡ | 1.66 | ▼ 39.2% |
| 10 | 중계2 3동 공공복합청사 | 청사 | 4,457 kWh | 2,695㎡ | 1.65 | ▼ 36.0% |
| 11 | 불암골행복발전소 | 커뮤니티시설 | 438 kWh | 270 m² | 1.62 | ▼ 35.0% |
| 12 | 구립하계실버센터 | 복지시설 | 3,435 kWh | 2,348.25㎡ | 1.46 | ▼ 49.8% |
| 13 | 상계문화정보도서관 | 도서관 | 3,043 kWh | 2,347㎡ | 1.30 | ▼ 53.5% |
| 14 | 노원평생교육원 | 문화시설 | 2,927 kWh | 2,321.9㎡ | 1.26 | ▼ 41.0% |
| 15 | 하계1동 주민센터 | 청사 | 1,095 kWh | 880.5㎡ | 1.24 | ▼ 28.0% |
| 16 | 가재울지혜마루 | 커뮤니티시설 | 543 kWh | 471 ㎡ | 1.15 | ▼ 39.3% |
| 17 | 노원아동복지관 | 복지시설 | 1,046 kWh | 911.92㎡ | 1.15 | ▼ 39.3% |
| 18 | 상계6.7동 주민센터 | 청사 | 748 kWh | 653.28㎡ | 1.14 | ▼ 44.1% |
| 19 | 상계구민체육센터 | 체육시설 | 4,670 kWh | 4,180.86㎡ | 1.12 | ▼ 48.2% |
| 20 | 상계1동 주민센터 | 청사 | 1,876 kWh | 1,685.02㎡ | 1.11 | ▼ 35.4% |
| 21 | 상계9동 주민센터 | 청사 | 847 kWh | 795.28㎡ | 1.06 | ▼ 22.8% |
| 22 | 월계1동 주민센터 | 청사 | 1,049 kWh | 999.88㎡ | 1.05 | - |
| 23 | 공릉청소년문화정보센터 | 문화시설 | 2,657 kWh | 2,594.91㎡ | 1.02 | ▼ 53.2% |
| 24 | 노원구청소년상담복지센터 | 문화시설 | 1,410 kWh | 1,379.61㎡ | 1.02 | ▼ 37.1% |
| 25 | 중계본동 주민센터 | 청사 | 898 kWh | 883.08㎡ | 1.02 | ▼ 37.2% |
| 26 | 상계8동 주민센터 | 청사 | 756 kWh | 760.57㎡ | 0.99 | ▼ 37.5% |
| 27 | 노원문화예술회관 | 문화시설 | 13,039 kWh | 13,167.48㎡ | 0.99 | ▼ 56.8% |
| 28 | 월계구민체육센터 | 체육시설 | 7,909 kWh | 7,999.52㎡ | 0.99 | ▼ 57.9% |
| 29 | 도암어울마루 | 커뮤니티시설 | 132 kWh | 134㎡ | 0.99 | ▼ 44.9% |
| 30 | 경춘선힐링쉼터 | 커뮤니티시설 | 528 kWh | 542.56㎡ | 0.97 | ▼ 53.6% |
| 31 | 월계헬스케어센터 | 보건소 | 2,364 kWh | 2,443.09㎡ | 0.97 | ▼ 48.1% |
| 32 | 상계청소년문화의집 | 문화시설 | 1,195 kWh | 1,239.25㎡ | 0.96 | ▼ 28.8% |
| 33 | 한내행복발전소 | 커뮤니티시설 | 942 kWh | 1,014.29㎡ | 0.93 | ▼ 44.4% |
| 34 | 하계어울림센터 | 커뮤니티시설 | 1,760 kWh | 1,990.3㎡ | 0.88 | ▼ 37.1% |
| 35 | 노원문화원 | 문화시설 | 1,436 kWh | 1,641.48㎡ | 0.87 | ▼ 28.2% |
| 36 | 중계4동 주민센터 | 청사 | 978 kWh | 1,134.63㎡ | 0.86 | ▼ 29.0% |
| 37 | 구립 수락노인종합복지관 | 복지시설 | 3,660 kWh | 4,359.95㎡ | 0.84 | ▲ 16.7% |
| 38 | 구민회관 | 문화시설 | 3,355 kWh | 4,009.64㎡ | 0.84 | ▼ 31.6% |
| 39 | 월계3동 주민센터 | 청사 | 547 kWh | 660.5㎡ | 0.83 | ▼ 45.0% |
| 40 | 노원에코센터 | 문화시설 | 486 kWh | 649.18㎡ | 0.75 | - |
| 41 | 노원천문우주과학관 | 문화시설 | 2,218 kWh | 2,994.49㎡ | 0.74 | ▼ 55.7% |
| 42 | 상계5동주민센터 | 청사 | 926 kWh | 1,272.73㎡ | 0.73 | ▲ 0.4% |
| 43 | 노원수학문화관 | 문화시설 | 2,051 kWh | 2,885.01㎡ | 0.71 | ▼ 50.5% |
| 44 | 중계온마을센터 | 커뮤니티시설 | 2,119 kWh | 2,989.54㎡ | 0.71 | ▼ 25.2% |
| 45 | 월계문화복지센터 | 복지시설 | 1,619 kWh | 2,344.12㎡ | 0.69 | ▼ 28.7% |
| 46 | 공릉1동 주민센터 | 청사 | 954 kWh | 1,499㎡ | 0.64 | ▼ 40.3% |
| 47 | 하계2동 주민센터 | 청사 | 782 kWh | 1,233.33㎡ | 0.63 | ▼ 17.0% |
| 48 | 마들보건지소 | 보건소 | 1,133 kWh | 1,922.46㎡ | 0.59 | ▼ 22.3% |
| 49 | 공릉보건지소 | 보건소 | 472 kWh | 854.59㎡ | 0.55 | ▼ 26.0% |
| 50 | 노원어린이도서관 | 도서관 | 644 kWh | 1,361.88㎡ | 0.47 | ▼ 49.4% |
| 51 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 이지센터 | 8,363 kWh | 17,704.21㎡ | 0.47 | ▼ 50.8% |
| 52 | 월계2동 주민센터 | 청사 | 544 kWh | 2,242.89㎡ | 0.24 | ▼ 22.3% |
| 53 | 상계2동 공공복합청사 | 청사 | 496 kWh | 2,364.88㎡ | 0.21 | ▼ 31.4% |
| 54 | 보훈회관 | 문화시설 | 238 kWh | 1,148.43㎡ | 0.21 | ▼ 17.1% |

# 5. 주간 피크 전력

시설별 주간 최대수요(kW)와 발생 일시입니다. 내림차순 전체 시설 목록입니다.

| 순위 | 시설명 | 발생 일시 | 피크값(최대수요) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 노원구청사 | 8/31(월) 15시 | 889.9 kW |
| 2 | 월계구민체육센터 | 8/31(월) 13시 | 246.3 kW |
| 3 | 노원문화예술회관 | 9/3(목) 10시 | 238.0 kW |
| 4 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 8/31(월) 19시 | 187.1 kW |
| 5 | 상계구민체육센터 | 9/3(목) 9시 | 177.2 kW |
| 6 | 중계2 3동 공공복합청사 | 9/3(목) 12시 | 125.7 kW |
| 7 | 상계3.4동공공복합청사 | 9/3(목) 10시 | 103.8 kW |
| 8 | 구민회관 | 9/3(목) 14시 | 102.3 kW |
| 9 | 구립 수락노인종합복지관 | 8/31(월) 12시 | 85.1 kW |
| 10 | 공릉청소년문화정보센터 | 9/3(목) 17시 | 83.1 kW |
| 11 | 노원평생교육원 | 9/2(수) 15시 | 78.3 kW |
| 12 | 월계헬스케어센터 | 9/3(목) 11시 | 76.6 kW |
| 13 | 노원천문우주과학관 | 9/3(목) 12시 | 73.1 kW |
| 14 | 구립하계실버센터 | 9/3(목) 16시 | 72.3 kW |
| 15 | 상계문화정보도서관 | 9/3(목) 14시 | 61.3 kW |
| 16 | 공릉2동어린이집 | 9/2(수) 14시 | 61.2 kW |
| 17 | 노원수학문화관 | 9/3(목) 17시 | 60.1 kW |
| 18 | 중계온마을센터 | 9/1(화) 17시 | 55.8 kW |
| 19 | 노원문화원 | 8/31(월) 10시 | 49.3 kW |
| 20 | 노원구의회 | 9/3(목) 18시 | 48.7 kW |
| 21 | 하계어울림센터 | 9/2(수) 16시 | 46.6 kW |
| 22 | 월계문화복지센터 | 8/31(월) 11시 | 43.8 kW |
| 23 | 상계1동 주민센터 | 9/1(화) 10시 | 40.9 kW |
| 24 | 노원구청소년상담복지센터 | 9/2(수) 15시 | 36.0 kW |
| 25 | 노원에코센터 | 9/3(목) 14시 | 33.6 kW |
| 26 | 노원아동복지관 | 9/3(목) 17시 | 33.4 kW |
| 27 | 한내행복발전소 | 8/31(월) 10시 | 33.1 kW |
| 28 | 상계5동보듬이나눔이어린이집 | 8/31(월) 10시 | 32.4 kW |
| 29 | 마들보건지소 | 9/1(화) 11시 | 32.4 kW |
| 30 | 월계1동 주민센터 | 9/3(목) 15시 | 30.6 kW |
| 31 | 상계청소년문화의집 | 9/2(수) 10시 | 30.3 kW |
| 32 | 하계2동 주민센터 | 8/31(월) 14시 | 29.1 kW |
| 33 | 중계4동 주민센터 | 9/3(목) 10시 | 26.2 kW |
| 34 | 상계8동 주민센터 | 8/31(월) 10시 | 25.9 kW |
| 35 | 하계1동 주민센터 | 8/31(월) 11시 | 25.3 kW |
| 36 | 상계9동 주민센터 | 8/31(월) 11시 | 24.9 kW |
| 37 | 상계4동어린이집 | 9/2(수) 16시 | 22.4 kW |
| 38 | 공릉1동 주민센터 | 9/3(목) 10시 | 22.3 kW |
| 39 | 하계어린이집 | 8/31(월) 11시 | 20.9 kW |
| 40 | 중계본동 주민센터 | 8/31(월) 10시 | 20.7 kW |
| 41 | 상계5동주민센터 | 9/1(화) 11시 | 20.1 kW |
| 42 | 월계2동어린이집 | 9/2(수) 16시 | 19.7 kW |
| 43 | 한내지혜의숲 | 8/31(월) 10시 | 19.4 kW |
| 44 | 상계6.7동 주민센터 | 8/31(월) 16시 | 18.7 kW |
| 45 | 가재울지혜마루 | 9/3(목) 10시 | 18.5 kW |
| 46 | 상계2동 공공복합청사 | 9/2(수) 11시 | 18.4 kW |
| 47 | 월계3동어린이집 | 8/31(월) 10시 | 18.3 kW |
| 48 | 경춘선힐링쉼터 | 9/3(목) 11시 | 17.9 kW |
| 49 | 월계2동 주민센터 | 8/31(월) 10시 | 16.8 kW |
| 50 | 초안산숲속작은도서관 | 8/31(월) 10시 | 16.8 kW |
| 51 | 수락행복발전소 | 9/1(화) 10시 | 16.8 kW |
| 52 | 공릉보건지소 | 9/1(화) 10시 | 16.6 kW |
| 53 | 상계숲속공동체(작은도서관) | 9/2(수) 18시 | 16.4 kW |
| 54 | 월계1동어린이집 | 8/31(월) 13시 | 16.3 kW |
| 55 | 노원어린이도서관 | 9/1(화) 10시 | 15.0 kW |
| 56 | 중계행복어린이집 | 8/31(월) 10시 | 14.9 kW |
| 57 | 불암골행복발전소 | 9/2(수) 17시 | 14.3 kW |
| 58 | 월계3동 주민센터 | 9/3(목) 14시 | 13.7 kW |
| 59 | 청솔창의어린이집 | 8/31(월) 11시 | 12.8 kW |
| 60 | 보훈회관 | 8/31(월) 11시 | 11.7 kW |
| 61 | 원터 어울마루 | 8/31(월) 11시 | 10.6 kW |
| 62 | 상구네 행복발전소 | 8/31(월) 11시 | 7.4 kW |
| 63 | 도암어울마루 | 9/2(수) 14시 | 5.4 kW |
| 64 | 영축산어울마루 | 9/2(수) 18시 | 4.3 kW |

전체 시설 합산 최대 동시 사용: 2,871.4 kW (9/1(화) 11시)

# 6. 전년 대비 증감 상위 시설

증가 상위 15개소

| 순위 | 시설명 | 작년 동주간 | 금주 | 증감률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 구립 수락노인종합복지관 | 3,136 kWh | 3,660 kWh | ▲ 16.7% |
| 2 | 상계5동주민센터 | 922 kWh | 926 kWh | ▲ 0.4% |

감소 상위 15개소

| 순위 | 시설명 | 작년 동주간 | 금주 | 증감률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 월계구민체육센터 | 18,784 kWh | 7,909 kWh | ▼ 57.9% |
| 2 | 노원문화예술회관 | 30,168 kWh | 13,039 kWh | ▼ 56.8% |
| 3 | 노원천문우주과학관 | 5,008 kWh | 2,218 kWh | ▼ 55.7% |
| 4 | 경춘선힐링쉼터 | 1,138 kWh | 528 kWh | ▼ 53.6% |
| 5 | 상계문화정보도서관 | 6,542 kWh | 3,043 kWh | ▼ 53.5% |
| 6 | 공릉청소년문화정보센터 | 5,680 kWh | 2,657 kWh | ▼ 53.2% |
| 7 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 16,984 kWh | 8,363 kWh | ▼ 50.8% |
| 8 | 노원수학문화관 | 4,142 kWh | 2,051 kWh | ▼ 50.5% |
| 9 | 구립하계실버센터 | 6,835 kWh | 3,435 kWh | ▼ 49.8% |
| 10 | 노원어린이도서관 | 1,274 kWh | 644 kWh | ▼ 49.4% |
| 11 | 영축산어울마루 | 363 kWh | 185 kWh | ▼ 49.0% |
| 12 | 상계구민체육센터 | 9,009 kWh | 4,670 kWh | ▼ 48.2% |
| 13 | 월계헬스케어센터 | 4,551 kWh | 2,364 kWh | ▼ 48.1% |
| 14 | 한내지혜의숲 | 1,301 kWh | 685 kWh | ▼ 47.3% |
| 15 | 월계2동어린이집 | 857 kWh | 471 kWh | ▼ 45.0% |

# 7. 태양광 발전 비중

태양광 설치 시설의 주간 발전량과, 한전 사용량 대비 발전 비중(발전량÷사용량)입니다. 비중이 높을수록 자체 태양광으로 상쇄한 전력 비율이 큽니다.

| 시설명 | 설치용량 | 주간 발전량 | 주간 사용량 | 발전 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보훈회관 | 23.04 kW | 603.0 kWh | 238 kWh | 253.3% |
| 하계어린이집 | 20 kW | 385.0 kWh | 510 kWh | 75.4% |
| 공릉청소년문화정보센터 | 19 kW | 480.0 kWh | 2,657 kWh | 18.1% |
| 상계9동 주민센터 | 9 kW | 135.0 kWh | 847 kWh | 15.9% |
| 불암골행복발전소 | 3 kW | 68.0 kWh | 438 kWh | 15.5% |
| 월계문화복지센터 | 10.4 kW | 234.0 kWh | 1,619 kWh | 14.4% |
| 월계1동어린이집 | 7 kW | 62.0 kWh | 445 kWh | 13.9% |
| 초안산숲속작은도서관 | 3 kW | 57.0 kWh | 524 kWh | 10.9% |
| 중계2 3동 공공복합청사 | 10 kW | 170.0 kWh | 4,457 kWh | 3.8% |
| 노원구청사 | 47.8 kW | 245.0 kWh | 53,642 kWh | 0.5% |
| 공릉행복발전소 | 3 kW | 16.0 kWh | 0 kWh | - |

# 8. 실증연구건물 비교

실증연구건물 개별 사용량과, 나머지 시설의 유형별 평균 사용량(실증연구건물 제외)을 비교합니다.

| 시설명 | 주간 사용량 | 작년 동주간 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- |
| 노원구청사 | 53,642 kWh | 88,255 kWh | ▼ 39.2% |
| 상계1동 주민센터 | 1,876 kWh | 2,905 kWh | ▼ 35.4% |
| 구립하계실버센터 | 3,435 kWh | 6,835 kWh | ▼ 49.8% |
| 수락행복발전소 | 555 kWh | 849 kWh | ▼ 34.5% |

나머지 시설 유형별 평균 (실증연구건물 제외)

| 유형 | 개소 수 | 평균 사용량 | 작년 평균 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 도서관 | 2 | 1,844 kWh | 3,908 kWh | ▼ 52.8% |
| 문화시설 | 11 | 2,819 kWh | 5,552 kWh | ▼ 49.2% |
| 보건소 | 3 | 1,323 kWh | 2,216 kWh | ▼ 40.3% |
| 복지시설 | 3 | 2,108 kWh | 2,377 kWh | ▼ 11.3% |
| 어린이집 | 10 | 652 kWh | 1,104 kWh | ▼ 40.9% |
| 이지센터 | 1 | 8,363 kWh | 16,984 kWh | ▼ 50.8% |
| 청사 | 17 | 1,202 kWh | 1,551 kWh | ▼ 22.5% |
| 체육시설 | 2 | 6,290 kWh | 13,897 kWh | ▼ 54.7% |
| 커뮤니티시설 | 14 | 640 kWh | 1,118 kWh | ▼ 42.7% |

# 9. 유의사항

· 탄소배출량은 한전 파워플래너 연도별 사용량·CO2 데이터에서 도출한 배출계수(0.4541 kgCO2/kWh)를 주간 사용량에 적용해 산정했습니다.

· 주간 전기요금은 시간대별 예상요금의 합산 참고치로, 실제 청구요금과 다를 수 있습니다.

· 피크 분석은 시간대별 데이터가 수집된 날짜(8/31(월), 9/1(화), 9/2(수), 9/3(목), 9/4(금)) 기준입니다. 수집 시스템 미가동 일자의 시간대별 데이터는 한전에서 소급 제공되지 않아 제외되었습니다.

· 주간 사용량이 0으로 집계된 시설: 공릉행복발전소, 노원어린이집, 상계10동 주민센터 (검침 데이터 누락 여부 확인 필요)